APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2011.gada 11.augusta sēdē

Protokols Nr. 379

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Traktora iegāde MPS „Pēterlauki” vajadzībām

Identifikācijas Nr. LLU 2011/78

CPV kods: 16700000-2

NOLIKUMS

Jelgava, 2011

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU 2011/78

  - Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Lidija Rube

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Lidija.Rube@llu.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 14.septembrim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 14.septembrī plkst.11.00. Konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU 2011/78) izsludināšanas brīža.

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts pa pastu saņemtās vēstules faksa reģistrācijas datumu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

## 1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums) 1.3.5. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Traktora iegāde MPS „Pēterlauki” vajadzībām”,

id.Nr. LLU 2011/78,

Neatvērt līdz 2011.gada 14.septembrim plkst. 11.00”

1.6.3. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona

1.6.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.6.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir traktora iegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 16700000-2

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU MPS „Pēterlauki” Platones  pag, Jelgavas novads

2.5. Līguma izpildes laiks: trīs mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumiem (izņemot 39.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus);

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

### 4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.4. Pretendenta un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumi (ievērojot 39.panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus), un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, vai Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, apliecinājumu iesniedz katrs iesaistītais personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (oriģināls).

4.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām.

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu.

### 4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda cenu summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu summu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto apjomu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.3., 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

5.6. 2.posms – Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.7. 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.8. 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu summu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā, kura apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Papildus 5.9.2.punktā minētajā izziņā Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī informāciju par Latvijā reģistrēto (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim, kas apliecina, ka to mēneša vidējie darba ienākumi minētajā periodā nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapā internetā. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā tas reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās attiecīgajā valstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Pretendents – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāks kā 70% no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

    - Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz uz pretendentu attiecināmās nolikuma 5.9.1. – 5.9.6.punktos norādītās izziņas, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un līguma projektu (pielikums Nr.3).

## 6.4. Līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2010.gada 08.jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-33 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Līguma  projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/78

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Traktora iegāde MPS „Pēterlauki” vajadzībām

id.Nr. LLU 2011/78

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | Traktors | Ražotājs: ________ Nosaukums: ______ |
|  | Traktors 125-135 zs | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Dzinēja atbilstība ar EURO III izplūdes gāzu normām. |  |
|  | Riteņu piedziņa 4x4 |  |
|  | Bremzes priekšas tiltam |  |
|  | Aizmugures diferenciāļa bloķēšana |  |
|  | Hidraulikas sūkņa ražība ne mazāk par 70 l/min. |  |
|  | Jūgvārpsta 540/1000 |  |
|  | Uzkares vadība elektroniska |  |
|  | Uzkares celtspēja ne mazāk par 5500 kg. |  |
|  | Piekabes gaisa bremzes |  |
|  | Ātrumkārba ar reversu. |  |
|  | Max ātrums 40 km/st |  |
|  | Riteņi priekšā 420/70R24 |  |
|  | Riteņi aizmugurē 520/70R38 |  |
|  | Priekšējā uzkare |  |
|  | 3 Pāri hidroizvadi + brīvā atplūde ar eļļas uztvērēju |  |
|  | Elektroniska uzkares vadība no traktora ārpuses |  |
|  | Pasažiera sēdeklis |  |
|  | Priekšējās un aizmugurējās darba gaismas |  |
|  | Bākuguns |  |
|  | Piekabes sakabe |  |
|  | Hidroāķis |  |
|  | Kondicionieris |  |
|  | Dzesēšanas šķidruma sildītājs 220 V |  |
|  | Atsvars uz priekšējās uzkares ne mazāk par 400 kg |  |
| 16.Papildus prasības: |  |
| 16.1. | Garantijas laiks: 2 gadi | Apliecinājums par prasības izpildi |
| 16.2. | Piegādes laiks: trīs mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža | Apliecinājums par prasības izpildi |
| 16.3. | Piegādes vieta: LLU MPS „Pēterlauki” Platones pag, Jelgavas novads | Apliecinājums par prasības izpildi |
| 16.4. | Piegāde iekļauta cenā. | Apliecinājums par prasības izpildi |
|  | Piedāvātā cena Ls bez PVN |  |
|  | PVN likme 22 % |  |
|  | Piedāvātā cena Ls ar PVN |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/78

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss

Savu piedāvājumu iesniedzam atklātam konkursam „Traktora iegāde MPS „Pēterlauki” vajadzībām” (id.Nr. LLU 2011/78).

Ar šo apliecinam, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgās vispārīgās vienošanās noslēgšanai.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/78

Nolikumam

Līguma projekts

LĪGUMS Nr. _________________

Traktora iegāde MPS „Pēterlauki” vajadzībām

20__.gada ..............................								Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pircējs, no vienas puses, un <Picēja nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Pārdevējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. ____________ rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1 Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu un atbilstoši piedāvājumam piegādā Pircējam, bet Pircējs pieņem īpašumā traktoru turpmāk šā līguma tekstā saukta Prece, kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumam id.Nr. LLU 2011/40, turpmāk šā līguma tekstā Piedāvājums (1.pielikums).

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). PVN __% <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ).

2.2. Pircējs apņemas apmaksāt līguma summu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādes un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas.

2.3. Ja Pārdevējs neievēro Līgumā noteikto preces piegādes termiņu, tad Pārdevējs maksā soda naudu 1 % apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% no pasūtījuma summas.

2.4. Ja Pircējs neievēro Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, tad Pircējs maksā soda naudu 0,5 % apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pasūtījuma summas.

3.PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI

3.1. Punktā 1.1. paredzēto Preci Pārdevējs apņemas piegādāt 3 (trīs) mēnešu  laikā no līguma noslēgšanas brīža.

3.2. Preces piegādes vieta: LLU MPS „Pēterlauki” Platones  pag, Jelgavas novads

3.3. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs Pircējam nodod Preci un Līdzēju pilnvarotie pārstāvji paraksta Preču pieņemšanas – nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Ja Pārdevējs Preci piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu Preces tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus. Pārdevējam uz sava rēķina tie jānovērš 10 (desmit) dienu laikā.

3.5. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu un Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

3.6. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pircējam.

4. KVALITĀTE UN GARANTIJA

4.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un iepirkuma, id.Nr. LLU 2011/78 prasībām , kas uz to attiecas.

5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

5.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5.2. Pārdevēja saistības:

5.2.1.Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi atbilstoši līguma 3.1. un 3.2. punktiem.

5.2.2. Pārdevējs Preces nodošanu veic Pircēja uzraudzībā.

5.2.3. Pārdevējs apņemas Preces piegādi veikt Pircēja personālam izdevīgā darba laikā, iepriekš to saskaņojot.

5.3.Pircēja saistības:

5.3.1.Pircējs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši iepirkuma id.Nr. LLU 2011/78 prasībām piegādātu Preci līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

5.3.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Pārdevēja līgumā norādītos līgumsodus.

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

6.1.Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līguma darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.

6.3. Ja Preces piegāde tiek kavēta vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām, Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu par to rakstveidā paziņojot Pārdevējam.

6.4..Pircējs var lauzt līgumu, ja pārdevējs piegādā nekvalitatīvu preci vai neatbilstoši Līguma noteikumiem un pēc rakstiskā atgadījuma nav veicis defektu aktā norādīto preces trūkumu novēršanu.

6.4. Pircējs var lauzt līgumu ja Pārdevējs bez Pircēja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu.

6.6. Ja līgums tiek lauzts Pārdevēja vainas dēļ, Pārdevējs maksā pircējam vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no līguma summas

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Līgums stājas spēkā ar visu tā eksemplāru parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēja. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumu  un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.4. Pircēja pilnvarotie pārstāvji šī līguma izpildes laikā ir: ________________, tālrunis _____________.

9.5. Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ________________,  tālrunis _____________.

9.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skatā, par Preces pieņemšanas un nodošanas  organizēšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

9.7. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

9.8. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, katrs uz 3 lapām, ar vienu pielikumu, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pircēja, un viens pie Pārdevēja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Amats: _______________________________ V.Uzvārds |  |