## SARUNU PROCEDŪRAS

## VMF rīcībā esošo radiogrāfijas iekārtu papildināšana dzīvnieku klīnikas vajadzībām

## ERAF projekta "LLU mācību infrastruktūras modernizācija", vienošanās

## Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

## id.Nr. LLU/2012/65/ERAF/sp

## IZVĒLES PAMATOJUMS

Sarunu procedūras tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta 2.daļas 2.punktu

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē ERAF projekta ietvaros paredzēts veikt VMF rīcībā esošo radiogrāfijas iekārtu papildināšanu dzīvnieku klīnikas vajadzībām.

LLU Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā tiek izmantotas Philips Healthcare (Philips Medical Systems) rentgenogrāfijas iekārtas Bucky Diagnost un BV25 Gold komplektā ar digitālo kasešu nolasītāju Philips PCR Eleva S. Veterinārmedicīnas fakultātes tiek izmantots arī Philips Healthcare sonoskops HD11, kurš izmanto kopējo attēlu aprites tīklu.

Izbūvējot jauno veterināro klīniku, esošās iekārtas nepieciešamas papildināt ar trūkstošajām komponentēm, kuru funkcionalitāte ir LLU Veterinārmedicīnas fakultātes attīstības plānā:

- Papildus grīdas statīvs Bucky Diagnost Cosmos.

  - Pārbūves komplekts esošajam radiogrāfiju aparātam, papildinot to ar  stāvstatīva iekārtu, kombinētu ar spuldzi un režģa mehānismu.

  - Rentgenstaru spuldzes un režģa iekārtas savstarpējas centrēšanas funkcionalitāte, nodrošinot centrēšanu bez tiešās redzamības.

  - Otras spuldzes pieslēguma bloks rentgenstaru ģeneratoram Philips Optimus 50.

  - Rentgenstaru spuldze Philips RO1750 komplektā ar kolimatoru.

  - Automātiskā eksponometra funkcionalitāte.

  - Papildus rentgenstaru caurspīdīgi ratiņi ekspozīcijām uz brīvas kasetes un izmantošanai darbībā ar ķirurģisko rentgena iekārtu.

Pamatojums sarunu procedūrai ir uzturēt integrētu radiogrāfijas kompleksu, jo galvenās programmatūras un aparatūras sastāvdaļas izmanto tikai Philips iekārtām izmantojamo iekšējo informācijas plūsmu par specifiskiem izmeklējumu parametriem. Iekārtu kompleksa funkcionalitāte pilnā apjomā ir realizējama tikai ar viena ražotāja programmatūras un aparatūras risinājumiem.

Iekārtu kompleksa papildinājumu ar nosauktajiem mezgliem, pamatojoties uz iekārtas darbības principiem (elektroniskie pieejas kodi iekārtai ir tikai ražotājfirmas pārstāvjiem), pilnvērtīgi var veikt tikai firmas Philips Healthcare (Philips Medical Systems) autorizētais pārstāvis.

Tikai ražotājfirmas apmācīti medicīnas iekārtu inženieri un tikai ar ražotājfirmas iekārtām un risinājumiem spēj nodrošināt klīniskās programmatūras un diagnostisko datu savietojamību radiogrāfijas kompleksa ietvaros.

Sistēmā integrētā automātiskā eksponometra un oscilējošā režģa atbrīvošanas un fiksēšanas elektronika, automātiskās kolimācijas un rentgenstaru spuldzes augstsprieguma (150 kV), katoda kvēles un anoda rotorkontroles pievienojums ir specifisku elektrotehnisku un programmatorisku (IT) izstrādājumu kopums, kuru aizvietošana ar citām tehnoloģijām nav iespējama vai ir tehniski apgrūtināta un ekonomiski un juridiski nepamatota.

Mūsu izvēle ir pamatota ar medicīniskās aparatūras 1.drošības grupas ekspluatēšanas un tehniskās uzraudzības kārtības principiem, kurus reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”. Šajos MK Noteikumos ir vairāki punkti, kuri pieprasa ievērot medicīniskās aparatūras 1.drošības grupas komplektēšanas, ekspluatācijas un remontēšanas principus.

Daži MK Noteikumos Nr. 581 noteiktie punkti:

33. Attiecībā uz medicīnisko ierīču uzbūvi ievēro, lai: 
33.1. ja medicīniskā ierīce ir paredzēta lietošanai kombinācijā ar citām medicīniskajām ierīcēm vai iekārtām, šāds komplekts, ieskaitot savienojumus, būtu drošs un nepasliktinātu minēto medicīnisko ierīču darbību;

33.1 Attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm, kurās ietilpst programmatūra vai kas ir medicīnas programmatūra, programmatūru validē saskaņā ar nozares jaunākajiem sasniegumiem, ņemot vērā dzīves cikla attīstības, riska pārvaldības, validācijas un apstiprināšanas principus.

8. Īpaši noteikumi, kas attiecas uz sistēmām un procedūru komplektiem

147. Visas fiziskās un juridiskās personas, kas komplektē medicīniskās ierīces, kurām ir CE marķējums, ievērojot tām paredzēto mērķi un ražotāju noteiktos lietošanas ierobežojumus, lai laistu tās apgrozībā kā sistēmu vai procedūru komplektu, sastāda un iesniedz aģentūrā deklarāciju, kurā apliecina, ka: 

147.1. saskaņā ar ražotāju instrukcijām ir pārbaudīta medicīnisko ierīču savstarpējā saderība;

Pasūtītājs ir veicis tirgus izpēti un secinājis, ka SIA „Arbor Medical Korporācija”, reģ.Nr. 40003547099 ir ekskluzīvais Philips Healthcare (Philips Medical Systems) pārstāvis Latvijā un ir spējīgs nodrošināt iekārtu kompleksa Bucky Diagnost un BV25 Gold komplektā ar digitālo kasešu nolasītāju Philips PCR Eleva S papildināšanu ar nosauktajām nepieciešamajām komponentēm.

Lai veiktu nepieciešamo iekārtu modernizāciju, Pasūtītājs kā iepirkuma metodi ir izvēlējies sarunu procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63. panta 2. daļas 2. punktu. Plānotā iepirkuma summa ir 24 000.00 Ls bez PVN.

Ņemot vērā visus uzskaitītos apstāķlus, cita piegādātāja (un ražotāja) risinājumu izmantošana ir tehniski apgrūtināta vai neiespējama. Tā kā sarunas ir par jaunu papildus komponenšu iegādi, citi ražotāji un piegādātāji nevar garantēt kompleksa drošu darbību, atbilstību MK 581. noteikumu prasībām un kompleksa CE sertifikāciju un projekta realizāciju tam atvēlētajā laikā.