APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2017.gada 03.novembra sēdē

Protokols Nr. 491

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Z.Hofmanis/

**ATKLĀTS KONKURSS**

***Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām***

Identifikācijas Nr. LLU/2017/122/ak

Galvenais CPV kods: 42610000-5

Papildus CPV kods: 39713430-6, 31644000-2, 31640000-4,

42923200-4, 39715240-1, 31720000-9, 31682210-5

**NOLIKUMS**

Jelgava, 2017

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
   1. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** LLU/2017/122/ak
   2. **Pasūtītājs, komisija, kontaktpersona:**
      1. Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Fakss: 63005619

Mājas lapa: [www.llu.lv](http://www.llu.lv)

* + 1. **Komisija:** iepirkumu veic ar 2017.gada 02.maija LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3. – 13/38 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
    2. **Iepirkuma procedūras veids:** atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – PIL) un MK noteikumiem Nr. 107.
    3. **Pasūtītāja kontaktpersona:** Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005619, e-pasts [inese.sprukta@llu.lv](mailto:inese.sprukta@llu.lv). Kontaktpersona konkursa norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
    4. Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma un MK noteikumu Nr. 107 normām.

**1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**

1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt **līdz 2017.gada 29.novembrim plkst.11.05** LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai MK noteikumu Nr.107 14.punktā noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Atklātajam konkursam iesniegtie piedāvājumi, izņemot konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.3.4. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.5. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā **2017.gada 29.novembrī plkst.11.05,** izņemot PIL 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. PIL 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā komisija rīkojas saskaņā ar MK noteikumu Nr.107 14.punktu.

1.3.7. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā, kur norāda Pretendenta nosaukumu, adresi, pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru.

1.3.8. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu.

* 1. **Pieeja****iepirkuma****dokumentiem un papildus informācijas sniegšana**

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu darbdienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu pieprasījumu latviešu valodā pa faksu: 63005619, vai e-pastu: inese.sprukta@llu.lv, vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Pieprasījumā jānorāda arī konkursa nosaukums un identifikācijas numurs. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem pieprasījumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju komisija nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, kur ir pieejami konkursa dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa dokumentos, ja vien grozītie noteikumi nepieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanas vai citu pretendentu dalību vai izvēli konkursā. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildus informāciju iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv). Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

* + 1. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un MK noteikumu Nr. 107 normām.
  1. **Piedāvājumu noformēšana**

1.5.1. Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.5.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

* Pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
* Atzīme:

***„Piedāvājums atklātam konkursam***

*„Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām”,*

id.Nr. LLU/2017/122/ak,

\_\_\_.daļai „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

*(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)*

***Neatvērt līdz 2017.gada 29.novembrim* *plkst. 11.05”***

* + 1. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
    2. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).
* Ja Pretendents pievieno piedāvājumam CD disku, USB zibatmiņu, katalogus u.c. materiālus, kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.5.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.5.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad tam jāpievieno Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.5.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.5.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).

1.5.9. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.5.10. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un nolikumā izvirzītajām prasībām.

1.5.11. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.5.12. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

1. **INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ***zinātniski tehniskās bāzes papildināšana,*** saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 42610000-5

Papildus CPV kods: 39713430-6, 31644000-2, 31640000-4, 42923200-4, 39715240-1, 31720000-9, 31682210-5

* 1. ***Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 9 (deviņās) daļās:***

**1.daļa:** Profesionālā vakuuma tīrīšanas iekārta (CPV kods: 39713430-6)

**2.daļa:** Automobiļa vadības datu ierakstītāji (CPV kods: 31644000-2)

**3.daļa:** Tekstilmateriālu fizikāli – mehānisko īpašību testēšanas iekārtu komplekts (CPV kods: 31640000-4)

**4.daļa:** Lāzera gravēšanas/ griešanas darba galds (CPV kods: 42610000-5)

**5.daļa:** Svari (CPV kods: 42923200-4)

**6.daļa:** Infrasarkano staru sildītājs (CPV kods: 39715240-1)

**7.daļa:** Digitālais multitesteris (multimetrs) (CPV kods: 31720000-9)

**8.daļa:** Elektromehāniskās ierīces (CPV kods: 31720000-9)

**9.daļa:** Termokamera (CPV kods: 31682210-5)

* 1. Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.
  2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.
  3. **Tehniskā specifikācija:** Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.
  4. **Līguma izpildes vieta:** LLU Tehniskā fakultāte, Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001
  5. **Līguma izpildes laiks:** ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas.

1. **NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**
   1. Komisija Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības konkursā, ja konstatē jebkuru no PIL 42.panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem (izņemot PIL 42.panta trešajā daļā minētos gadījumus).

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

* + 1. personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība (*izņemot PIL 42.panta pirmās daļas 8.punktu*);
    2. pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām prasībām (*izņemot PIL 42.panta pirmās daļas 8.punktu*).
    3. pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās piegādes līguma vērtības (*izņemot PIL 42.panta pirmās daļas 1. un 8.punktu*).
  1. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus atbilstoši PIL 43.pantā noteiktajam
  2. Komisija pārbaudi par 3.1.punktā un 3.2.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
  3. Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

1. **IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS**

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši **Pretendentu atlases dokumenti:**

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

* Pretendentam pieteikumā jānorāda informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai 3.2.punktā minētās personas uzņēmums *(ja piedalās iepirkumā)* atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

4.1.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai citā pretendenta saimnieciskai darbībai atbilstošā reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. *Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad pretendents pieteikumā (Pielikums Nr.2) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu.*

4.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar šo konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda personālsabiedrības biedru atbildības apjomus šajā konkursā. Papildus pievieno personālsabiedrības biedru apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personālsabiedrības biedriem konkrētā līguma izpildei.

4.1.4. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, tad Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto Apakšuzņēmēju saraksta paraugu (Pielikums Nr.3). Apakšuzņēmēju sarakstā pretendentam jānorāda katram apakšuzņēmējam izpildei nododamās iepirkuma līguma daļas, to aprakstu, apjomu procentos no kopējās līgumcenas un atbildības sadalījumu. Papildus iesniedz apakšuzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp pretendentu un apakšuzņēmēju, konkrētā līguma izpildei.

* + 1. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments *(nav obligāts pretendentu atlases dokuments)*
       1. Atbilstoši PIL 49.panta noteikumiemPasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
       2. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības.
       3. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
       4. Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza
       5. Iepirkumu komisijai jebkurā konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs
       6. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, kas tas atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu, kas ir pieejams aizpildīšanai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē <https://www.iub.gov.lv/lv/node/587>

**4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums**

### 4.2.1. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1). Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata.

### 4.2.2. Tehnisko piedāvājumu sagatavo, aizpildot kolonu *„Pretendenta piedāvājums”,* norādot attiecīgās daļa Tehniskajā specifikācijā (Tehniskā piedāvājuma paraugā) prasīto informāciju. Pretendentam attiecīgās daļas tehniskajā piedāvājumā jānorāda piedāvātās iekārtas ražotājs, iekārtas modeli *(ja iespējams)* un jāsniedz precīzs piedāvātās iekārtas tehniskais apraksts.

4.2.3. Tehniskajā specifikācijā pozīcijā, kurās norādīta preces specifiska izcelsme, zīmols, patents vai standarts, pieļaujams piedāvāt ekvivalentu. Par ekvivalentām tiks uzskatītas tādas preces, kuru tehniskie parametri un funkcionalitāte pilnībā atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

4.2.4. Pretendents **1., 3., 7. un 9.daļas** Finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto **cenu par komplektu** euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), par kādu tiks piegādāta Tehniskajā piedāvājumā iekļautā prece, piedāvāto cenu par komplektu EUR ar PVN un PVN procentu likmi.

4.2.5. Pretendents **2. un 8.daļas** Finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto cenu par norādīto skaitu EUR bez PVN, par kādu tiks piegādātas Tehniskajā piedāvājumā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto skaitu EUR bez PVN, EUR ar PVN un PVN procentu likmi.

4.2.6. Pretendents **4., 5. un 6.daļas** Finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto cenu euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), par kādu tiks piegādāta Tehniskajā piedāvājumā iekļautā prece, piedāvāto cenu EUR ar PVN un PVN procentu likmi.

**5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI**

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu, iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir **saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam** **ar viszemāko cenu** no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

5.3. Iepirkumu komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu noteiks, ņemot vērā cenu, jo tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā:

**a) 1., 3., 7. un 9.daļai** pretendenta piedāvāto **cenu par komplektu euro bez pievienotās vērtības nodokļa**.

**b) 2. un 8.daļai** pretendenta piedāvāto **kopējo cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.**

**c) 4., 5. un 6.daļai** pretendenta piedāvāto **cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa**.

* 1. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.
  2. **1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude.**

Komisija novērtē, vai piedāvājums ir sagatavots atbilstoši nolikuma 1.5.4., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7. un 1.5.8.punktu prasībām un vai ir iesniegti visi 4.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti *(izņēmums ir 4.1.5.punkts)* un vai atbilst pretendentam izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem *(izņēmums ir 4.1.5.punkts)* vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases kvalifikācijas prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības konkursa attiecīgajā daļā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

* 1. **2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.** Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības konkursa attiecīgajā daļā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
  2. **3.posms – Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana.**
     1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.
     2. Ja komisijai Pretendenta piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, tā pieprasīs pretendentam sniegt skaidrojumu par finanšu piedāvājumā piedāvāto cenu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 53.pantā minētos nosacījumus.
     3. Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
     4. Ja pirms tam, kad attiecīgajā daļā pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkumu komisija konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam Piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi. Pretendenti tiks uzaicināti uz izlozi, kuras rezultātā tiks noteikts uzvarētājs. Gadījumā, ja kāds no uzaicinātajiem pretendentiem uz izlozi komisijas noteiktā termiņā neieradīsies, izloze notiks bez pretendenta klātbūtnes.
     5. Ja pretendents, kuram konkursa attiecīgajā daļā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas Nolikuma 4.punktā, komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkursa attiecīgajā daļā, pieprasa pretendentam iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendenta atlases prasībām.
  3. **Lēmuma pieņemšana**
     1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem un nolikuma 3.punktu, komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības konkursā nolikuma 3.punktā minēto gadījumu dēļ.
     2. **Komisija pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēgšanas gadījumu pārbaudi veic PIL 42.panta noteiktajā kārtībā.**
     3. Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents vai/un 3.2.punktā minētā persona nav izslēdzams no dalības konkursā nolikuma 3.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs attiecīgo informāciju ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un 3.2.punktā minēto personu piekrišanu.
     4. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai nolikuma 3.2.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot PIL 42.panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz pretendentu, vai nolikuma 3.2.punktā minēto personu neattiecas PIL 42.panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Ja par valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši pretendenta vai nolikuma 3.2.punktā minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pretendents ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu skaidrojumu. Termiņu skaidrojuma vai izziņas iesniegšanai komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto skaidrojumu vai izziņu, komisija to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Ja pasūtītājs no skaidrojuma negūst pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav attiecināmi PIL 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, tas ir tiesīgs pieprasīt iesniegt par attiecīgajām personām kompetento institūciju izziņas.
     5. Komisija pieprasa, lai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska piegādes līguma vērtības, ja tas atbilst nolikuma 3.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, ja tā atbilst nolikuma 3.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pasūtītājs izslēdz pretendentu un kandidātu no dalības iepirkuma procedūrā.
     6. Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties konkursā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad **pretendents tiek atzīt par konkursa attiecīgās daļas uzvarētāju.**
     7. Ja komisija pretendentam, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, konstatē nolikuma 3.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas nosacījumu esamību, **pretendents tiek izslēgts** no dalības konkursa attiecīgajā daļā un komisija attiecīgajā daļā izvērtē nākošā pretendenta, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību nolikuma 3.punktā izvirzītajiem nosacījumiem.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1.Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgo daļu vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus uz attiecīgo daļu, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, PIL 37.pantā noteiktajā kārtībā.

6.2. Iepirkumu komisija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par konkursa rezultātiem sagatavo ziņojumu par visu konkursu vai katru daļu atsevišķi un publicē LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kur ir pieejami konkursa dokumenti.

6.3. Pasūtītājs, pēc nogaidīšanas termiņa beigām *(ja tas ir attiecināms),* slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par katru daļu atsevišķi, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu attiecīgajai daļai un saskaņā ar konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu, MK noteikumiem Nr.107 un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

6.4. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts attiecīgās daļas iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par konkursa attiecīgās daļas izbeigšanu vai pārtraukšanu, komisija sagatavo un iesniedz publicēšanai publikāciju vadības sistēmā paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

6.5. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā attiecīgais iepirkuma līgums vai tā grozījumi, komisija LLU mājaslapā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi” ievieto attiecīgi iepirkuma līguma pamattekstu, vai tā grozījumu tekstu un PIL 61.panta otrajā un trešajā daļā minēto līguma grozījumu pamatojumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams LLU mājaslapā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc attiecīgā līguma spēkā stāšanās dienas.

## 6.6. Ja izraudzītais Pretendents attiecīgajā daļā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš attiecīgajā daļā piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt attiecīgo daļu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš attiecīgajā daļā piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursa attiecīgo daļu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju attiecīgajā daļā. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursa attiecīgo daļu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**7. PIELIKUMI**

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums Pieteikuma paraugs

3.pielikums Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums Iepirkuma līguma projekts

**Pielikums Nr.1**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2017/122/ak

Nolikumam

*Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs*

*(Tehniskā specifikācija)*

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām*

id.Nr. LLU/2017/122/ak

**1.daļa: Profesionālā vakuuma tīrīšanas iekārta**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **Profesionālā vakuuma tīrīšanas iekārta – 1 komplekts** | | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. | Gaisa ražība | Vismaz 74 l/s | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 2. | Sūkšanas jauda | Vismaz 250 mBar |  |
| 3. | Elektriskā jauda | Vismaz 1350 W |  |
| 4. | Strāvas pieslēgums | 230 V |  |
| 5. | Funkcijas | Paredzēts sausai un slapjai sūkšanai |  |
| 6. | Tvertnes tilpums | Vismaz 35 l |  |
| 7. | Svars | Ne vairāk kā 12 kg |  |
| 8. | Izmēri | Ne vairāk kā 550 x 400 x 600 mm |  |
| 9. | Lokanās caurules garums | Vismaz 2.5 m |  |
| 10. | Cietās caurules | Metāla, 2 gab. vismaz 0.5 m garas |  |
| 11. | Sūkšanas uzgaļi | 1. 2 uzgaļi, vismaz 300mm plati grīdas uzgaļi sausai un slapjai uzkopšanai; 2. 1 šaurais sūkšanas uzgalis |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. | Filtrs | Viens rezerves filtrs komplektā |  |
| 14. | Trokšņa līmenis | Ne vairāk kā 70 dB (A) |  |
| 15. | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 15.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 15.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 15.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Tehniskā fakultāte, Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 15.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena par komplektu EUR bez PVN:** | | |  |
| **PVN \_\_%:** | | |  |
| **Piedāvātā cena par komplektu EUR ar PVN:** | | |  |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts un paraksta atšifrējums>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām*

id.Nr. LLU/2017/122/ak

**2.daļa: Automobiļa vadības datu ierakstītāji**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **Automobiļa vadības signālu datu reģistrators – 1 komplekts** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Automobiļa garen- un šķērs paātrinājuma noteikšanas iespēja | Iebūvēts 3 asu akselerometrs ar iespēju reģistrēt paātrinājumu līdz 4 g | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Analogās ieejas anologo signālu reģistrēšanai | Vismaz 4 sprieguma diapazonam no 0 – 5V |  |
| 1.3. | Analogas ieejas ar iespēju noteikt un reģistrēt frekvences signālu | Vismaz 4 ieejas sprieguma diapazonam no 0 – 16 V |  |
| 1.4. | Digitālās ieejas slēdžu funkciju reģistrēšanai | Vismaz 3 ieejas sprieguma impulsam līdz 16 V |  |
| 1.5. | Jānodrošina GPS signāla ievades iespējas | |  |
| 1.6. | Vismaz viena RS232 seriālā ieeja GPS antenas pieslēgšanai | |  |
| 1.7. | OBDII datu nolasīšanas un reģistrēšanas iespēja | Jābūt aprīkotam ar OBDII spraudni motora vadības bloka parametru reģistrēšanai |  |
| 1.8. | CAN signāla pārraides iespējas | Jābūt CAN pieslēguma vieta |  |
| 1.9. | Datu reģistrācijas un analīzes programmnodrošinājums | Jābūt iekļautam vai brīvi lejuplādējamam interneta vietnē. Jānodrošina iespēju salāgot brauciena reģistrētos datus ar atbilstošā brauciena videoierakstu. |  |
| 1.10. | Datu reģistrācijas sinhronizācijas iespējas | Pēc reālā laika |  |
| 1.11. | Datu reģistrēšanas solis līdz 1000 reizēm / sekundē katram ieejas kanālam | |  |
| 1.12. | Jānodrošina iespēju ielikt atmiņas karti vismaz 16 GB (Karte jāiekļauj komplektā) | |  |
| 1.13. | Datu reģistratoram jābūt hermētiskam, nodrošinot aizsardzību pret mitruma iekļūšanu tajā, to lietojot, piemēram, motortelpā. | |  |
| 1.14. | Datu nolasīšanas iespēja | Jābūt nodrošinātam vismaz caur USB portu vai bezvadu tīklu. |  |
| 1.15. | Pieslēguma iespējas automobiļa vadības signāliem | Jābūt iekļautam universālam un ar reģistratoru saderīgam vadu komplektam – pārejai, ko var izmantot, lai reģistratoru pieslēgtu dažādiem automobiļiem |  |
| **2.** | **Ierīce automobiļa ekspluatācijas parametru noteikšanai – 1 komplekts** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.1. | Testēšanas ātrums | Ne mazāk kā 100 km/h | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 2.2. | Testēšanas ceļa garums | Ne mazāk kā 500 m |  |
| 2.3. | Rezultātu ieraksts | SD karte vai PC |  |
| 2.4. | Rezultātu analīze | Izmantojot ierīces displeju vai PC |  |
| 2.5. | Datu reģistratoram jābūt hermētiskam, nodrošinot aizsardzību pret mitruma un putekļu iekļūšanu tajā. | |  |
| 2.6. | Skārienjutīgs ekrāns, LCD, vismaz 50×25mm | |  |
| 2.7. | Nosakāmie parametri | 1. Motora jauda dažādos braukšanas režīmos, kW 2. Motora griezes moments, Nm 3. Automobiļa paātrinājums, ms2 4. Automobiļa bremzēšanas distance, m 5. Automobiļa bremzēšanas palēninājums, ms2 |  |
| 2.8. | Testa mērījumu ierakstu skaits | Vismaz 30 mērījumi |  |
| 2.9. | Datu reģistrācijas un analīzes programmnodrošinājums | Jābūt iekļautam vai brīvi lejuplādējamam interneta vietnē. |  |
| 2.10. | Barošanas vads ar 12 V pieslēgumu komplektā | |  |
| 2.11. | Minimālais vienlaicīgi uztveramo satelītu skaits mērījumu veikšanai - vismaz 7 | |  |
| 2.12. | Datu reģistrācijas sinhronizācijas iespējas | Pēc reālā laika |  |
| 2.13. | Jānodrošina iespēju ielikt atmiņas karti vismaz 16GB (Karte jāiekļauj komplektā) | |  |
| 2.14. | Datu nolasīšanas iespēja | Jābūt nodrošinātam vismaz caur USB portu. |  |
| 2.15. | Jānodrošina nostiprināšana automobilī, izmantojot speciālu montāžas kronšteinu. | |  |
| **3.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 3.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 3.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 3.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Tehniskā fakultāte, Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 3.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts un paraksta atšifrējums>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām*

id.Nr. LLU/2017/122/ak

**2.daļa: Automobiļa vadības datu ierakstītāji**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Skaits** | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**  **EUR bez PVN** |
| 1. | Automobiļa vadības signālu datu reģistrators | 1 komplekts |  |
| 2. | Ierīce automobiļa ekspluatācijas parametru noteikšanai | 1 komplekts |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** | | |  |
| **PVN \_\_%:** | | |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** | | |  |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts un paraksta atšifrējums>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām*

id.Nr. LLU/2017/122/ak

**3.daļa: Tekstilmateriālu fizikāli – mehānisko īpašību testēšanas iekārtu komplekts**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **Tekstilmateriālu fizikāli – mehānisko īpašību testēšanas iekārtu komplekts** | |  |
| 1. | ***Komplektā jābūt::***   1. Virsmas slapināšanas testa ierīces komplekts – 1 gab. 2. Krāsu noturības testa iekārtas komplekts – 1 gab. 3. Paraugu sagatavošanas komplekts – 1 gab. | */jānorāda komplekta sastāvs/* |
| **1.1.** | **Virsmas slapināšanas testa ierīce – 1 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1.1. | Jāatbilst standartiem - EN 24920, ISO 4920, AATCC 22, M&S P23 vai ekvivalentiem | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 1.1.2. | Vismaz 19 sprauslas |  |
| 1.1.3. | Korpuss – nerūsošs tērauds |  |
| 1.1.4. | Sprausla – nerūsošs tērauds |  |
| 1.1.5. | Elastīga parauga turēšanas skava no plastikāta ar pielāgotiem padziļinājumiem ērtai satveršanai un ērti skrūvējamu rokturi, kas ļauj ātri un precīzi nostiprināt paraugu |  |
| 1.1.6. | Komplektā AATCC diagramma |  |
| **1.2.** | **Krāsu noturības testa iekārta – 1 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.2.1. | Jāatbilst standartiem - AATCC 8 AATCC 165; BS 2543 BS 3424: Part 14; ISO 105-X12; M&S C08, ISO 4920; IKEA IOS-TM-0002 vai ekvivalentiem | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 1.2.2. | Jānodrošina uzliekams svars: 917.74g.  Iespēja noņemt un uzlikt citu atsvaru |  |
| 1.2.3. | Piedāvājumā jāiekļauj papildus citus svarus:   1. 999.32 g 2. 1223.66 g 3. 1937.46 g 4. 2294.36 g |  |
| 1.2.4. | Drānas stiprināšanas veids uz beršanas pirksta - ar skavu |  |
| 1.2.5. | Stingra parauga stiprināšana zem caurspīdīga vāka un papildus ar tekstilmateriālam piemērotām naglām |  |
| 1.2.6. | Iekārtas kustīgais izpildmehānisms nosegts zem vāka |  |
| 1.2.7. | Iebūvēts digitāls skaitītājs |  |
| 1.2.8. | Pelēkā skala krāsas testēšanai, ISO 105 A03 vai ekvivalenta |  |
| 1.2.9. | Audumu paraugi (1000 gab.) |  |
| **1.3.** | **Paraugu sagatavošanas komplekts – 1 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.3.1. | Šķiedru sagatavošanas komplekts, priekš šķiedru izmēriem, garumā: 0.5 mm, 0.6 mm un 0.8 mm | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 1.3.2. | Paraugu sagatavošanas komplekts:   1. priekšmetstikliņi ne mazāk kā 100 gab. 2. segstikliņi ne mazāk kā 200 gab. 3. imersijas eļļa, 1 L |  |
| 1.3.3. | Dabisko un ķīmisko tekstilšķiedru 5 komplekti |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 2.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 2.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 2.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Tehniskā fakultāte, Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācība (vismaz 20 h) darbam ar iekārtu latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena par komplektu EUR bez PVN:** | |  |
| **PVN \_\_%:** | |  |
| **Piedāvātā cena par komplektu EUR ar PVN:** | |  |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts un paraksta atšifrējums>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām*

id.Nr. LLU/2017/122/ak

**4.daļa: Lāzera gravēšanas/ griešanas darba galds**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, minimālās tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **Lāzera gravēšanas/ griešanas darba galds – 1 gab.** | | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. | Lāzera tips | Hermētiskā СО2 lāzera lampa, 10.6μm | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 2. | Lāzera jauda | Vismaz 150W |  |
| 3. | Darba laukums | Ne mazāk kā 1300x900 mm |  |
| 4. | Griešanas dziļums | 0-20 mm (atkarīgs no materiāla) |  |
| 5. | Gravēšanas ātrums | Vismaz 50 m/min |  |
| 6. | Griešanas ātrums | Vismaz 30 m/min |  |
| 7. | Izšķirtspēja | Ne mazāk kā 2000 DPI |  |
| 8. | Barošanas spriegums | AC 230V |  |
| 9. | Darbs telpā ar temperatūru | Vismaz +3°C līdz +40 °C |  |
| 10. | Darba galda vadība | DSP vadības sistēma |  |
| 11. | Atbalstītie grafiskā formāta faili | PLT, DXF, BMP u.c. |  |
| 12. | Saderīgs ar vismaz šādām programmatūrām | CORELDRAW, PHOTOSHOP, AUTOCAD |  |
| 13. | Pozicionēšanas precizitāte | Vismaz ±0,01 mm |  |
| 14. | Atdzesēšanas tips | Ar ūdeni |  |
| 15. | Rotācijas ierīce sagataves nostiprināšanai | |  |
| 16. | Motorizēti cilājama darba galda virsma | |  |
| 17. | Ārējie izmēri ne lielāki kā 2000x1400x1200 mm | |  |
| 18. | Darba galda svars ne vairāk kā 650 kg | |  |
| 19. | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 19.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 19.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 19.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Tehniskā fakultāte, Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 19.4. | Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) pasūtītāja darbinieka apmācība (vismaz 20 h) darbam ar iekārtu latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 19.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena EUR bez PVN:** | | |  |
| **PVN \_\_%:** | | |  |
| **Piedāvātā cena EUR ar PVN:** | | |  |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts un paraksta atšifrējums>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām*

id.Nr. LLU/2017/122/ak

**5.daļa: Svari**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, minimālās tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **Svari – 1 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. | Maksimālais svars: 2000 g | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 2. | Svēršanas precizitāte: 0.01 g |  |
| 3. | Nerūsējoša tērauda platforma |  |
| 4. | Iespēja pieslēgt datoram vai printerim caur RS232 |  |
| 5. | RS 232/RS 485 pārveidotājs |  |
| 6. | Strāvas avoti: 240V/12V |  |
| 7. | Pieslēgvietas: USB |  |
| 8. | Svariem ir akumulators |  |
| 9. | Programma datoram. Savienojama ar Windows 7 un jaunāku versiju |  |
| 10. | Verifikācijas sertifikāts. |  |
| 11. | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 11.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 11.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 11.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Tehniskā fakultāte, Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 11.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena EUR bez PVN:** | |  |
| **PVN \_\_%:** | |  |
| **Piedāvātā cena EUR ar PVN:** | |  |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts un paraksta atšifrējums>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām*

id.Nr. LLU/2017/122/ak

**6.daļa: Infrasarkano staru sildītājs**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, minimālās tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **Infrasarkano staru sildītājs – 1 komplekts** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. | Minimālā jauda 1000W | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 2. | Regulējama jauda 1000/750/500/250W  (4 līmeņos: 25%/50%/75%/100%). |  |
| 3. | Bezvada tālvadības pults |  |
| 4. | Automātiskās izslēgšanās funkcija pēc 2/4/8 stundām |  |
| 5. | Lampas darbmūžs vismaz 5000 stundas |  |
| 6. | Strāvas avots: 220-240V |  |
| 7. | Aizsardzības līmenis IP65 |  |
| 8. | Mehāniska ieslēgšanas un izslēgšanas poga korpusā |  |
| 9. | Kronšteins montēšanai pie sienas |  |
| 10. | Sertifikāti CE, GS, ROHS, EMC, REACH vai ekvivalenti |  |
| 11. | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 11.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 11.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 11.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Tehniskā fakultāte, Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 11.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena EUR bez PVN:** | |  |
| **PVN \_\_%:** | |  |
| **Piedāvātā cena EUR ar PVN:** | |  |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts un paraksta atšifrējums>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām*

id.Nr. LLU/2017/122/ak

**7.daļa: Digitālais multitesteris (multimetrs)**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **Digitālais multitesteris (multimetrs) – 1 komplekts** | | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. | Funkcijas: | Maksimālais diapazons: | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 1.1. | Voltāža DC | 600V, ±0,5 % |  |
| 1.2. | Voltāža AC | 600V, ±1,2 % |  |
| 1.3. | Strāva DC | 10A, ±2,5 % |  |
| 1.4. | Strāva AC | 10A, ±3,0 % |  |
| 1.5. | Pretestība | 40M Omi, ±0,8 % |  |
| 1.6. | Kapacitāte | 200 uF, ±3,0 % |  |
| 2. | Palielināta izmēra un augsta kontrasta 2000/4000 LCD ekrāns | |  |
| 3. | Mērīšanas vadu komplekts | |  |
| 4. | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 4.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 4.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 4.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Tehniskā fakultāte, Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 4.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena par komplektu EUR bez PVN:** | | |  |
| **PVN \_\_%:** | | |  |
| **Piedāvātā cena par komplektu EUR ar PVN:** | | |  |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts un paraksta atšifrējums>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām*

id.Nr. LLU/2017/122/ak

**8.daļa: Elektromehāniskās ierīces**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, minimālās tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **Gaisa plūsmas mērītāja ar spārniņu zondi – 1 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Gaisa plūsmas ātruma mērīšanas diapazons: 0.3...20 m/s | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Temperatūras diapazons: 0...50 °C |  |
| 1.3. | Precizitāte: ±0.1 m/s; ±1.5%; ±0.5 °C |  |
| **2.** | **Gaisa spiediena mērītāja – 1 komplekts** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.1. | Mērīšanas diapazons: 0...2 hPa/ 2...20 m/s | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 2.2. | Izšķirtspēja: 0.001 hPa/ 0.1 m/s |  |
| 2.3. | Precizitāte: 0.5% |  |
| 2.4. | Displejs: LCD |  |
| 2.5. | Darba temperatūra: līdz 60 °C |  |
| **3.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 3.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 3.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 3.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Tehniskā fakultāte, Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 3.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts un paraksta atšifrējums>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām*

id.Nr. LLU/2017/122/ak

**8.daļa: Elektromehāniskās ierīces**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Skaits** | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**  **EUR bez PVN** |
| 1. | Gaisa plūsmas mērītāja ar spārniņu zondi | 1 gab. |  |
| 2. | Gaisa spiediena mērītāja | 1 komplekts |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** | | |  |
| **PVN \_\_%:** | | |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** | | |  |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts un paraksta atšifrējums>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām*

id.Nr. LLU/2017/122/ak

**9.daļa: Termokamera**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, minimālās tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **Termokamera – 1 komplekts** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. | Termiskā jutība: 100 mK | */jānorāda piedāvātās*  *preces tehniskais apraksts/* |
| 2. | Izšķirtspēja: vismaz 160×120 pikseļi |  |
| 3. | Iekšējā atmiņa: vismaz 1.6 GB |  |
| 4. | Attēla atsvaidzināšanas intensitāte: 9 Hz |  |
| 5. | SuperResolution (IFOV): 2.3 mrad |  |
| 6. | SuperResolution (pikseļi): 320×240 |  |
| 7. | Ģeometriskā izšķirtspēja (IFOV): 3.68 mrad |  |
| 8. | Minimālais fokusa attālums: <0.5 m |  |
| 9. | Redzamības leņķis: 34×26° |  |
| 10. | Spektra diapazons: 7.5...14 µm |  |
| 11. | Displejs: 3.5” LCD, 320×240 |  |
| 12. | Mērīšanas diapazons: -20...280 °C |  |
| 13. | Precizitāte: ±2C°, ±2% no mv |  |
| 14. | Emisijas koeficients: 0.01...1 |  |
| 15. | Mērīšanas funkcijas: centra, karstākais/aukstākais punkts |  |
| 16. | Attēla saglabāšana: JPEG u.c. |  |
| 17. | Darbības laiks: vismaz 4 h |  |
| 18. | Aizsardzības klase: IP54 |  |
| 19. | Programmatūra |  |
| 20. | Interfeiss: USB |  |
| 21. | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 21.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 21.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 21.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Tehniskā fakultāte, Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 21.4. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieka apmācība (vismaz 1 h) darbam ar iekārtu latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 21.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena par komplektu EUR bez PVN:** | |  |
| **PVN \_\_%:** | |  |
| **Piedāvātā cena par komplektu EUR ar PVN:** | |  |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts un paraksta atšifrējums>

**Pielikums Nr.2**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2017/122/ak

Nolikumam

*Pieteikuma paraugs*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ**

(pretendenta nosaukums)

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģ. numurs |  |
| Adrese |  |
| **Pretendenta kontaktpersona:**  vārds, uzvārds,  Tālrunis  Fakss  e-pasts |  |
| Informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai nolikuma 3.2.punktā minētās personas uzņēmums *(ja piedalās iepirkumā)* atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam   * *Mazais uzņēmums* ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; * *Vidējais uzņēmums* ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. | *Jānorāda vai atbilst mazā vai*  *vidējā uzņēmuma statusam*  *vai neatbilst* |

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa ***„Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām”*** (id.Nr. LLU/2017/122/ak) sekojošu daļu:

***\_\_\_.daļa „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”***

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

1. esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;
2. esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;
3. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums> <Paraksts un paraksta atšifrējums>

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)***

**Pielikums Nr.3**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2017/122/ak

Nolikumam

*Apakšuzņēmēju saraksta paraugs*

LLU iepirkumu komisijai

**Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.)* atklātā konkursa ***„Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām”*** (id.Nr. LLU/2017/122/ak) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

*Papildus iesniedz apakšuzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp pretendentu un apakšuzņēmēju, konkrētā līguma izpildei.*

**Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k** | **Piesaistītie apakšuzņēmēji** | **Apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa, tās apraksts, apjoms procentos no kopējās līgumcenas un atbildības sadalījums** |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums> <Paraksts un paraksta atšifrējums>

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.**

**Pielikums Nr.4**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2017/122/ak

Nolikumam

*Iepirkuma līguma projekts*

**IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Zinātniski tehniskās bāzes papildināšana LLU Tehniskās fakultātes vajadzībām*

**\_\_.daļa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

20\_.gada ................... Jelgava

**Latvijas Lauksaimniecības universitāte**, reģ. Nr. 90000041898, tās *<amats vārds uzvārds>* personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.\_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un *<Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_*, tā *<amats vārds uzvārds>* personā, kurš darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_ pamata,turpmāk tekstā - **Piegādātājs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā– *Līdzēji*, pamatojoties uz LLU veiktā atklātākonkursaNr. LLU/2017/122/ak \_\_.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu, turpmāk tekstā – *Līguma,* par turpmāk minēto:

**1. Līguma priekšmets**

1.1.Atbilstoši šī *Līguma* noteikumiem *Piegādātājs* piegādā un *Pasūtītājs* pieņem **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2017/122/ak) nolikuma \_\_.daļas tehniskajai specifikācijai un *Piegādātāja* iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam \_\_.daļai.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar konkursam (id.Nr. LLU/2017/122/ak) \_\_.daļai iesniegto *Piegādātāja* Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī *Līguma* neatņemama sastāvdaļa.

1.3. *Piegādātājs* veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi, uzstādīšanu un \_\_ (\_\_\_\_) *Pasūtītāja* darbinieku apmācību *(ja attiecināms) Pasūtītāja* norādītajā adresē Jelgavā.

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**

2.1. Šī *Līguma* pamatsumma bez \_\_% pievienotās vērtības nodokļa ir **<*summa*>** **EUR** (<*euro*> euro <*centi*> centi). *Līguma* summa ar \_\_\_% pievienotās vērtības nodokli ir **<*summa*>** **EUR** (<*euro*> euro <*centi*> centi). PVN \_\_% **<*summa*>** **EUR** (<*euro*> euro <*centi*> centi).

2.2. Samaksu par piegādāto Preci *Pasūtītājs* veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.3. punktā norādīto prasību izpildes, pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. *Piegādātājs* rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. *Pasūtītājam* nav pienākums apmaksāt *Piegādātāja* rēķinus vai segt jebkādas *Piegādātāja* izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus *Piegādātājs* nav veicis un/vai, par kuriem *Līgumā* noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja *Pasūtītājs* neveic samaksu par preci laikā, tad *Piegādātājam* ir tiesības piemērot *Pasūtītājam* soda naudu0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas (ar PVN).

2.6. Ja *Piegādātājs* neievēro *Līgumā* noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad *Pasūtītājam* ir tiesības piemērot *Piegādātājam* soda naudu0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (ar PVN).

2.7. *Pasūtītājs* ir tiesības vienpusēji ieturēt *Piegādātāja* maksājamo soda naudu no līgumā noteiktajiem *Pasūtītāja* maksājumiem, iepriekš rakstveidā par to informējot *Piegādātāju*. Soda naudas samaksa neatbrīvo *Līdzējus* no saistību izpildes.

2.8. Līguma finansēšana tiks veikta no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.*

2.9. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

**3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība**

3.1. *Piegādātājs* piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību *(ja attiecināms)***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ laikā** pēc līguma noslēgšanas.

3.2. *Piegādātājs* piegādā *Pasūtītājam* Preci ar savu transportu līdz *Pasūtītāja* norādītajai adresei – LLU Tehniskā fakultāte, Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001.

* 1. 3.3. *Piegādātāja* pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.
  2. 3.4. *Piegādātājs* nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

**4.Līguma darbības laiks un preces garantijas laiks**

4.1. *Līgums* stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā **līdz pilnīgai *Līdzēju* saistību izpildei.**

4.2. Līguma 1.1.punktā norādītās Preces garantijas laiks ir \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) mēneši.

4.3. Garantijas laikā radušos bojājumus vai nepilnības *Piegādātājs* novērš par saviem līdzekļiem, ja *Pasūtītājs* nav pārkāpis ekspluatācijas noteikumus.

**5. Preces nodošana un pieņemšana**

5.1. Pēc Preces piegādes un līguma 1.3.punktā norādīto prasību izpildes tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. *Piegādātājs* Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un projekta numuru.

5.3. *Pasūtītājam* ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, *Piegādātājam* 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina. *Pasūtītājs* ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz *Piegādātāja* iesniegto rakstisku informāciju.

5.4. *Pasūtītājs* ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai *Līguma* noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5. *Piegādātājam* Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar *Pasūtītāju*.

5.6.*Piegādātājam* ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc *Pasūtītāja* pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

**6. Līguma noteikumu grozīšana, tā darbības pārtraukšana**

6.1. *Līguma* darbības laikā *Līdzēji* drīkst veikt *Līguma* grozījumus, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 61.pantā noteiktos gadījumus.

6.2. *Līgumu* var izbeigt, *Līdzējiem* rakstiski savstarpēji vienojoties*.* Šādā gadījumā *Līguma* darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad *Līdzēji* parakstījuši protokolu par saistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.

6.3. *Pasūtītājam* ir tiesības vienpusēji atkāpties no *Līguma* pirms termiņa, nosūtot *Piegādātājam* rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:

* + 1. 6.3.1. ja *Piegādātājs* piegādā nekvalitatīvu, *Līguma* 1.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci, par ko ir sastādīts *Līguma* 5.3. punktā norādītais defektu akts un trūkumi nav novērsti *Līguma* 5.3. punktā norādītajā termiņā.
    2. 6.3.2. ja *Piegādātājs* piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts *Piegādātāja* piedāvājumā.
    3. 6.3.3. ja *Piegādātājs* neievēro *Līgumā* noteikto Preces piegādes termiņu.
    4. 6.3.4. ja *Pasūtītājs* konstatē kādu no Publisko iepirkumu likuma 64.panta nosacījumiem.

**7. Strīdu risināšanas kārtība**

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja *Līdzēji* nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

**8. Nepārvarama vara**

8.1. *Līdzēji* tiek atbrīvoti no atbildības par *Līguma* pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc *Līguma* noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kas būtiski ierobežo un aizskar *Līdzēju* tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. *Līdzējam*, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram *Līdzējam*. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa *Līgumā* paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

**9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste** *(ja attiecināms)*

9.1. Konkursā izraudzītais pretendents (*Piegādātājs*) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus *Līguma* izpildē.

9.2. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai *Līguma* noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai *Līguma* noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

9.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst konkursa dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.

9.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, atbilst PIL 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.

9.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

9.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem

9.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro PIL 42.panta pirmās daļas noteikumus. PIL 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

9.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt konkursā izraudzītā pretendenta (*Piegādātāja*) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem

**10.Citi noteikumi**

10.1. Šis *Līgums* ietver visas *Pasūtītāja* un *Piegādātāja* vienošanās par iepirkuma priekšmetuun veido visu *Līgumu* kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu *Līdzēju* rakstiskas vienošanās.

10.2. *Pasūtītāja* pilnvarotais pārstāvis: **<*Vārds Uzvārds>,* tālrunis *< numurs>,* e-pasts: <e-pasta adrese>**

10.3. *Piegādātāja* pilnvarotais pārstāvis: ***<Vārds Uzvārds>,* tālrunis *< numurs>,* e-pasts: <e-pasta adrese>**

10.4. *Līdzēju* pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par *Līguma* nosacījumu izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un parakstīšanu, un savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un nodošanu apmaksai.

10.5. Jebkura rakstiska informācija *Līguma* sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem *Līdzējiem*, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja *Līdzējs*, kurš nosūtījis informāciju, ir saņēmis apstiprinājumu no otra *Līdzēja* par informācijas saņemšanu.

10.6. *Līdzēji* savstarpēji ir atbildīgi par otram *Līdzējam* nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena *Līdzēja* vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no *Līdzējiem* tiek mainīts juridiskais statuss, *Līdzēja* amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no *Līgumā* minētajiem *Līdzēja* rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad *Līdzējs* nekavējoties rakstiski paziņo par to otram *Līdzējam*. Ja *Līdzējs* neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs *Līdzējs* ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā *Līgumā* esošo informāciju par otru *Līdzēju*. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz *Līgumā* minētajiem *Līdzēju* pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8. *Līgums* ir sastādīts latviešu valodā uz \_\_ (\_\_\_\_\_) lapām ar \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie *Pasūtītāja*, viens – pie *Piegādātāja*.

**11. Līdzēju rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Izpildītājs:** |
| **Latvijas Lauksaimniecības universitāte** |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001  Reģ.Nr. 90000041898  Valsts kase, kods: TRELLV22  Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  */Amata nosaukums/:*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  V.Uzvārds |  |