**ATKLĀTAM KONKURSAM**

*Mikroskopu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros”*

id.Nr. LLU/2017/136/AK

**PAPILDU INFORMĀCIJA** **Nr.1**

Ar šo informējam, ka Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija ir saņēmusi vēstuli ar jautājumu par LLU atklātā konkursa *„Mikroskopu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros”* (id.Nr. LLU/2017/136/AK) nolikuma tehnisko specifikāciju.

**Uzdotais jautājums:**

Tehniskā specifikācijā ir izvirzīta prasība, ka mikroskopa izmēri nepārsniedz 250 x 190 x 470 mm. Izvirzīt šīs prasības, pēc mūsu ieskata, Jūs ierobežojat brīvu konkurenci. Lūdzam grozīt šo tehniskās specifikācijas punktu un palielināt izmērus vismaz līdz 260 x 320 x 470, lai dotu iespēju piedalīties iepirkumā arī citiem pretendentiem.

**Sniegtā atbilde:**

Konkursa tehniskajā specifikācijā izvirzītā prasība ir pamatota un netiks mainīta, jo pasūtītājam mikroskopi nepieciešami pārvadāšanai, tātad kompakti.

Iepirkumu komisija