**Informācija par** **uzdoto jautājumu un sniegto atbildi**

**atklātam konkursam Nr. LLU/2014/43/AK**

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 04.08.2014. ir elektroniski saņēmusi vēstules ar jautājumiem par LLU konkursa *„Dažādu fizikālo, bioloģisko, ķīmisko un citu materiālu piegāde pētījumu veikšanai 7.Ietvara programmas Pētniecības projekta „Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed (EUROLEGUME)” realizācijai”* (id.Nr. LLU/2014/43/AK) nolikuma 3.daļas tehnisko specifikāciju.

**3.daļa: Laboratorijas trauki, piederumi un palīgmateriāli**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Fasējums** | **Piedāvājums / Jautājums** | **LLU sniegtā atbilde** |
| 1. | Alumīnija trauciņi mitruma svariem Precisa XM 120 | 100 gab. | Aluminium sample dishes. Ideal for moisture determination in infrared ovens. Diam. 100 mm, Height 7 mm.<http://www.wenk-labtec.com/>Kods: 9106265. *Vai piedāvāta prece ir ekvivalenta?* | *Jā, der* |
| 6. | Automātiskā pipete 1-5 µl  | gab. | *Vai par ekvivalentām var tiek uzskatītas pipetes, kuras tilpums nedaudz atšķiras no pieprasītā, bet pieprasītais tilpums ietilpst šo pipešu robežās? Piemēram:* <http://www.wenk-labtec.com/>Kods: 9280001 Tilpums 0,5 - 10 µlvai<http://www.wenk-labtec.com/>Kods: 6233742 Tilpums 0,5 - 5 µl | Tilpums 0,5 - 10 µl*Jā derētu šie* |
| 15. | Dispensers 50 mL | gab. | *Vai ir domāts rokas dispensers? Piemēram:*Manual step dispenser ripette ® with 25/50 ml adaptor<http://www.wenk-labtec.com/>Kods: 9284190*Vai arī dispensers* pudel*ēm? Jā tā, tad kādam kakla izmēram dispensers ir domāts?* | *Domāts uzskrūvējams pudeles kaklam. Pudeles kakls standarta 1L ķimikāliju pudele a apmēram 3 cm korķi* |
| 16. | Draycel salvetes 8 x 600 | iepak. | *Kādam nolūkam tiek izmantotas šīs salvetes? Vai 8 x 600, tas ir 8 iepakojumi pa 600 salvetēm vai arī salvetes izmēri?* | *Marles salvetes asins ņemšanas vietas notīrīšanai, dezinfekcijai, 5 x 5 cm, 8 kārtīgas, nesterilas, iepakojumā 100 gab.. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga* ***http://www.medicinaspreces.lv*** *norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr.* ***MO21010*** *vai ekvivalents produkts* |
| 19. | Kivetes stikla, 2,5 ml, optiskā ceļa garums 10 mm | gab. | *Kivetēm jābūt no optiskā vai kvarca stikla?* | *Kvarca. Domāts mērījumiem UV gaismā* |
| 20. | Magneti garums 25 mm, diametrs 6 mm, cilindriskas formas | 10 gab. | *Magneti nepieciešami magnētiskajam maisītājam? Piemēram:*Cylindrical magnetic stirring bars PTFE 25 x 6 mm<http://www.wenk-labtec.com/>Kods: 6802703 | *Jā, der* |
| 21. | Maisiņš homogenizatoram ar filtru sterils, izmērs 18 x 31 cm, 50 gab./iep. | iepak. | The BagFilter® P is a non-woven lateral filter and it is sterile. Width 190 mm, Height 300 mm<http://www.wenk-labtec.com/>Kods: 9570078*Vai piedāvātā prece ir ekvivalenta?* | *Jā ir ekvivalenta* |
| 33. | Pudele stikla plakana, termoizturīga ar korķi, 100 ml | gab. | Bottles, glass, culture, flat, octagonal Clear glass. DIN version. Autoclavable. V = 100 ml<http://www.wenk-labtec.com/>Kods: 9072352 *Vai piedāvātā prece ir ekvivalenta?* | *Jā, der* |
| 38. | Stikla filtrtīģeļi kokšķiedras frakciju noteikšanai, poru izmēri 40 µm-60 µm, augstā forma , tilpums 40-50 ml | gab | *Kādai porainības pakāpei atbilst 40 µm-60 µm poru izmērs?*  | *por2, jāatbilst FOSS 10001172* |
| 40. | Stomahera maisiņš (19×30 cm, sterils, analizējamā parauga sagatavošanai Begmixer iekārtā) | 10 gab. | Accessories for Stomacher 400 ClassicType Plastic bag, 180 x 300 mm, sterile. <http://www.wenk-labtec.com/>Kods: 9570041*Vai piedāvātā prece ir ekvivalenta?* | *Jā, der* |
| 41. | Špātelis mikrobioloģisks, 4 gab. /iep zilā krāsā, vienreizējs, sterils, 4 gab /iep. | iepak. | <http://www.baltalab.lv/lv/Spaktele-Drigalska> *Vai piedāvātā prece ir ekvivalenta?* | *Attēlā ir vajadzīgā prece.*  |
| 43. | Utilizācijas maisiņi (40×75 cm, petri plašu utilizēšanai autoklāvā) | 100 gab. | *Vai par ekvivalentām var tiek uzskati maisiņi, ar nedaudz lielāku izmēru? Piemēram:* LLG-Disposal bags, PP, autoclavable, size 400 x 780 mm<http://www.wenk-labtec.com/>Kods: 9404221  | *Jā, der*  |
| 53. | NOCOLYSE desinfectant for reinforced treatments dezinfekcijas līdzeklis telpai, stabilised hydrogen peroxide 12% | 1000 ml | <http://jusma.lv/produkti/invpage/produkts.html?tx_wbprcat_pi1%5Bproduct%5D=20&tx_wbprcat_pi1%5BbackPid%5D=3>vai <http://jusma.lv/produkti/dezinfekcijas-lidzekli.html?tx_wbprcat_pi1%5Bproduct%5D=19&tx_wbprcat_pi1%5BbackPid%5D=30> *Vai kāda no piedāvātam precēm ir ekvivalenta?* | *Pirmais variants ir ekvivalents**Nē ,otrais variants, mums neder - jo tie nav savienojami ar mūsu lietojamo ierīci.**Pie tam:**Šķīdums Nr.1 – pēc preču apraksta nav saprotams cik % ūdeņraža peroksīda satur gatavs lietošanai šķīdums.**Šķīdums Nr.2 – ir koncentrāts, neatbilst preču aprakstam, jo bija prasīts 12% šķīdums.* |

Jautājumi par konkursu LLU/2014/43/AK 3. daļu:

**3.daļa: Laboratorijas trauki, piederumi un palīgmateriāli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.**  | **Jautājumi**  | **LLU sniegtā atbilde** |
|  | Lūdzu informējiet ražotāju vai produkta kodu 16 pozīcijai (3. daļa) un 22-26 pozīcijas - kāda klase jābūt? | *Marles salvetes asins ņemšanas vietas notīrīšanai, dezinfekcijai, 5x5cm, 8 kārtīgas, nesterilas, iepakojumā 100 gab.. Tehniskā specifikācija atbilstoši kataloga* [***http://www.medicinaspreces.lv***](http://www.medicinaspreces.lv)*norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu Nr.* ***MO21010*** *vai ekvivalents produkts**A Klase* |
|  | 10. cik gabali jums vajadzētu iepakojumā? | *Iepakojumā: 50 gab.* |
|  | 11. cik gabali jums vajadzētu iepakojumā? | *Iepakojumā: 20 gab.* |
|  | 16. cik gabali jums vajadzētu iepakojumā? | *iepakojumā 100 gab..* |
|  | 17. jāuzrāda vai tas ir lapa vai kg | *kg* |
|  | 18. kāds būtu izmērs? | *Biezums ap 40 mikroni, platums 20-30 cm, rullī 10 m* |
|  | 44. cik gabali jums vajadzētu iepakojumā? | *iepakojumā 100 gab.* |
|  | 45.cik gabali jums vajadzētu iepakojumā? | *iepakojumā 100 gab.* |