APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2014.gada 10.septembra sēdē

Protokols Nr. 294

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Veterinārmedicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF

prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

Identifikācijas Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK

Galvenais CPV kods: 33000000-0

Papildus CPV kods: 33191110-9, 33111000-1, 33100000-1

NOLIKUMS

Jelgava, 2014

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2014/59/ERAF/AK

  - Pasūtītājs, komisija, kontaktpersona, projekts:

    - Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005618

Mājas lapa: www.llu.lv

    - Komisija: iepirkumu veic ar 2014.gada 09.septembra LLU rektora rīkojumu Nr. 13-66 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

    - Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

    - Pasūtītāja kontaktpersona: Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts inese.sprukta@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

    - Projekts: iepirkuma procedūra tiek veikta ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros.

    - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,

1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt līdz 2014.gada 27.oktobrim plkst.11.05 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.00.

1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Atklātajam konkursam iesniegtie piedāvājumi, izņemot konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.3.4. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.5. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2014.gada 27.oktobrī plkst.11.05. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.

1.3.7. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.8. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv un uzņēmuma adresi.

1.3.9. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

  - Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu pieprasījumu latviešu valodā pa faksu: 63005618, e-pastu: inese.sprukta@llu.lv vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Pieprasījumā jānorāda arī iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs. Pieprasījums, kas nosūtīts pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūtāms arī pa pastu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem pieprasījumiem, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

  - Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.2. Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Veterinārmedicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2014.gada 27.oktobrim plkst. 11.05”

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

- Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu vai angļu valodās.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un nolikumā izvirzītajām prasībām.

1.6.12. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir veterinārmedicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 33000000-0

Papildus CPV kods: 33191110-9, 33111000-1, 33100000-1

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 (sešās) daļās:

1.daļa: Sausās sterilizācijas autoklāvs (CPV kods: 33191110-9)

2.daļa: Endoskopiska iekārta maziem dzīvniekiem ar diagnostiskiem un ārstnieciskiem manipulatoru komplektiem (CPV kods: 33000000-0)

3.daļa: Dzīvnieku hidromasāžas baseins (CPV kods: 33000000-0)

4.daļa: Lielo dzīvnieku mobilā digitālā rentgena iekārta (CPV kods: 33111000-1)

5.daļa: Ultrasonogrāfijas iekārta (CPV kods: 33100000-1)

6.daļa: Dzemdību retraktors (CPV kods: 33100000-1)

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Veterinārmedicīnas fakultāte (VMF), K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.

  - Līguma izpildes laiks:

- 1.daļai ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas;

- 2. – 6.daļai ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas

  - Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

  - Citi noteikumi: Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu.

- NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

    - personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

    - pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. punkta prasības).

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu.

Papildus prasības 5.daļai:

    - Piedāvātās iekārtas ražotāja vai tā pārstāvniecības izsniegta autorizācijas vēstules kopija, kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības izplatīt iekārtu un nodrošināt garantijas servisu. Ja autorizāciju izsniegusi ražotāja pārstāvniecība vai cita pilnvarota persona, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvniecībai vai pilnvarotai personai izsniegt šādus apliecinājumus ražotāja vārdā.

4.1.5. Vismaz trīs pozitīvas atsauksmes no iestādēm par pretendenta veiktām līdzvērtīgām ultrasonogrāfijas iekārtu piegādēm iepriekšējo trīs gadu laikā. Atsauksmē jānorāda piegādātās iekārtas ražotājs, modelis, līguma summa, piegādes laiks, saņēmēja kontaktpersona un tālrunis.

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu „Pretendenta piedāvājums”,  norādot attiecīgās daļa Tehniskajā specifikācijā (Tehniskā piedāvājuma paraugā)  prasīto informāciju.

4.2.2. Pretendents iesniedz tehniskajā piedāvājumā piedāvātās iekārtas ražotāja izdotu tehnisko dokumentāciju, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē atsauci – konkrētās tehniskās prasības kārtas numuru.

### 4.2.3. Tehniskajā specifikācijā pozīcijās, kurās norādīts preces ražotājs vai nosaukums, pieļaujams piedāvāt ekvivalentu.

4.2.4. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces un kopējo cenu summu par norādīto skaitu atbilstoši attiecīgās daļas Finanšu piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem.

4.2.5. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai

5.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā:

a)	1., 4., 5. un 6.daļai – pretendenta piedāvāto cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

b) 2. un 3.daļai – pretendenta piedāvāto kopējo cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

  - 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8. un 1.6.9.punktu prasībām un ir iesniegti visi 4.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā iepirkuma nolikuma 3.1.punktā un 3.2.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1panta desmitās daļas regulējumu.)

    - Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad pretendents tiek atzīt par uzvarētāju.

    - Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

    - Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.

    - Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgo daļu vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus uz attiecīgo daļu, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu attiecīgajā daļā, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents attiecīgajā daļā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš attiecīgajā daļā piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru attiecīgajā daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums 	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums	Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Veterinārmedicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF prioritāro

studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK

1.daļa: Sausās sterilizācijas autoklāvs

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce par atbilstību ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lapaspusi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SAUSĀS STERILIZĀCIJAS AUTOKLĀVS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Modelis: _________ |  |
| 1.1. | Vispārējās prasības |  |  |
| 1.1.1. | Autoklāvs ir piemērots ķirurģisko instrumentu sterilizācijai ar karsto gaisu | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.2. | Tehniskās prasības |  |  |
|  | Nerūsējoša metāla korpuss |  |  |
|  | Nerūsējoša metāla durvis, aizslēdzamas ar atslēgu |  |  |
|  | Elektroniska temperatūras kontrole, iebūvēts LCD displejs temperatūrai un laikam |  |  |
|  | Temperatūras regulācija no 140 līdz 200ºC |  |  |
|  | Cikla regulācija no 0 līdz 120 minūtēm |  |  |
|  | Ietilpība nav mazāka par 20 litriem |  |  |
|  | Vismaz divi plaukti |  |  |
|  | Vizuālas un skaņas trauksmes temperatūras kļūdu vai iekārtas bojājuma gadījumā |  |  |
|  | Maksimālais strāvas patēriņš nav lielāks par 800 W, 230 V/50 Hz |  |  |
|  | Autoklāva ārējie izmēri nav liekāki par 560 x 370 x 380 mm |  |  |
|  | Autoklāva iekšējie izmēri nav mazāki par 385 x 235 x 218 mm |  |  |
|  | PAPILDUS PRASĪBAS | x |  |
|  | Piegādātājam jānodrošina divu pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
|  | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā nav īsāks par 2 (diviem) gadiem. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
|  | Piegādes laiks nav ilgāks par 60 dienām no līguma noslēgšanas. | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
|  | Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| Piedāvātā cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā cena EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Veterinārmedicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai,

vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK

2.daļa: Endoskopiska iekārta maziem dzīvniekiem ar diagnostiskiem un ārstnieciskiem manipulatoru komplektiem

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce par atbilstību ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lapaspusi) | Cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LAPARASKOPIJAS IERĪČU KOMPLEKTS | 1 komplekts | Ražotājs: _______, Modelis: _________ |  |  |
| 1.1. | Komplektācija un tehniskās prasības | x | x | x | x |
|  | 1-CHIP digitālā kamera – automātiska spilgtuma korekcija, īpašos apgaismojuma apstākļos iespēja izvēlēties speciālos režīmus (laparaskopija, artroskopija, mazās optikas un fiber režīms), lai nodrošinātu augstas kvalitātes attēlus. Uz kameras galvas ir divas funkcionālas pogas – tālvadības un balansa. Kameras galvas parametri 32 x 50 x 135 mm, masa 200 g. | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  | x |
|  | Medicīniskais monitors – displejs ar LED tehnoloģiju, izšķirtspēja ne zemāka par 1920 x 1080 pikseļiem, dinamiskais kontrasts 2 000 000 : 1, spilgtums vismaz 300 cd/m2, skata leņķis 170/160, video signāla ieejas – VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS (RCA x 2), Audio in/out, izturīgs metāla korpuss, neoV optiskais stikls, PIP (attēls attēlā) un PBP (divi attēli blakus) funkcijas. EcoSmart sensors zemam energopatēriņam, iebūvēti skaļruņi, ekrāna rāmis nav biezāks par 14mm, izmēri vismaz 560 x 390 x 150 mm, masa nepārsniedz 8kg. | x |  |  | x |
|  | Ksenona gaismas avots, pamata spuldze 180 W, paredzēts lietošanai ar frigidiem un fleksibliem videoteleskopiem, HD viena un trīs videočipu (CCD) kameras galvām. | x |  |  | x |
|  | Insuflātors, 20 l/min, automātiska drošība pret kritisku spiediena robežas pārsniegšanu ar automātisku gāzes evakuāciju, autoklavējamas gāzes pievades. | x |  |  | x |
|  | Irigācijas sūknis laparaskopijām, iespējams stiprināt uz infūziju statīva, plūsmas ātrums 1.8 l/min. | x |  |  | x |
|  | Mobilais statīvs, aprīkots ar četriem antistatiskiem, labi funkcionējošiem dubultriteņiem, kuri viegli manevrē, pat ja rati ir pilnībā piekrauti, divi riteņi ir fiksējami, četri plaukti, vismaz trīs plauktu izvietojums ir regulējams. | x |  |  | x |
|  | HD digitālā ieraksta sistēma, tās iepsējas: S-video un austāka līmeņa signāla ieraksts ārējā SD kartē; Ar vienas pogas spiedienu sākt ierakstu; Četri dažādi datu kompresijas līmeņi ieraksta veikšanai; Lietotājam draudzīga saskarsme un kontroles iestatījumi; No 2 x līdz 10 x attēla palielināšanas funkcija; Iespēja uzstādīt iekšējo HDD; Iespēja aplūkot attēlus no SD kartēm; Ieraksta saglabāšana uz iekšējā HDD; Izejošā signāla pieslēgums HDMI; Vadības pults; Attālinātas vadības iespēja (iekārta var atrasties citā telpā. | x |  |  | x |
|  | Gaismas vads, diametrs 4.8, garums 250 cm. Paredzēts lietošanai ar jebkura diametra optiku. | x |  |  | x |
|  | Laparaskopijas optika 5 mm 30º, garums 310 mm. Autoklavējams pie 134ºC temperatūras un 2 bar spiediena. | x |  |  | x |
| 2. | ĶIRURĢISKO INSTRUMENTU KOMPLEKTS LAPARASKOPIJĀM | 1 komplekts | Ražotājs: _______ |  | x |
| 2.1. | Komplektācija un tehniskās prasības | x | x | x | x |
|  | Metzenbaum tipa grieznes, asmeņi ar volfroma-karbida pārklājumu, 5 mm, 310 mm, četrdaļīgas | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
|  | Maryland tipa spaile, 5 mm, 310 mm, četrdaļīga | 1 |  |  |  |
|  | Ķirurģiskā spaile, 2x4 zobu, 5 mm, 310 mm, četrdaļīga | 1 |  |  |  |
|  | Universal tipa satvērējspaile, 5 mm, 310 mm, četrdaļīga | 1 |  |  |  |
|  | Biopsijas klemme, 3.5 mm, 290 mm, četrdaļīga | 1 |  |  |  |
|  | Sūkšanas/skalošanas kanula, 5 mm, 330 mm | 1 |  |  |  |
|  | Adatturis, 5 mm, 310 mm, četrdaļīgs | 1 |  |  |  |
|  | Troakārs, vītņveida, ar insuflācijas gredzenu, 5 mm, 60 mm | 2 |  |  |  |
|  | Troakārs, vītņveida, bez insuflācijas gredzena, 5 mm, 60 mm | 1 |  |  |  |
|  | Troakārs, vītņveida, ar insuflācijas gredzenu, 10 mm, 60 mm | 1 |  |  |  |
|  | 10 mm troakāra ieliktnis, ar reduktoru 5 mm instrumentiem, daudzreizlietojams | 1 |  |  |  |
|  | Stilete 10 mm troakāram, ar noapaļotu galu | 1 |  |  |  |
|  | Veress tipa insuflācijas adata, 100 mm | 1 |  |  |  |
|  | Laparaskopijas instrumentu fiksācijas konstrukcija ar grozu | 1 |  |  |  |
|  | Sterilizācijas konteinera pamatne 1/1, alumīnija, augstuma 247 mm | 1 |  |  |  |
|  | Sterilizācijas konteinera 1/1 vāks, visa vāka korpuss ir izgatavots no termostabila, izturīga, caurspīdīga (vizuālai satura kontrolei) materiāla, vārā integrētas divas mikrobu izolēšanas sitēmas, papildinātas ar politetrafluoretilēna (PTFE filtru), kas paredzēts vismaz 5000 sterilizācijas cikliem | 1 |  |  |  |
|  | Maryland tipa bipolārā klemme, fenestrēta, 5 mm, 220 mm | 1 |  |  |  |
|  | Bipolārais kabelis, 4 m, savietojams ar Aesculap, Bowa, EMC, Lamidey, Söring, Valleylab ierīcēm | 1 |  |  |  |
|  | Kabelis monopolārais, 3.5 m | 1 |  |  |  |
|  | Monopolārais elektrods ar rokturi, 5 mm | 1 |  |  |  |
|  | Keramiskais elektroda āķis | 1 |  |  |  |
| 3. | PAPILDUS PRASĪBAS | x | x | x | x |
| 3.1. | Piegādātājam jānodrošina divu pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu | x | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | x | x |
| 3.2. | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā nav īsāks par 2 (diviem) gadiem | x | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks | x | x |
| 3.3. | Piegādes laiks nav ilgāks par 60 dienām no līguma noslēgšanas | x | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks | x | x |
| 3.4. | Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 | x | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | x | x |
| 3.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | x | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | x | x |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |
| PVN ___ %: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Veterinārmedicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai,

vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK

3.daļa: Dzīvnieku hidromasāžas baseins

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, komplektācija un tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce par atbilstību ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lapaspusi) | Cena par norādīto skaitu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZĪVNIEKU HIDROMASĀŽAS BASEINA KOMPLEKTĀCIJĀ IETILPS: | x | x | x |
| 1. | Zemūdens skrejceļš dzīvnieku rehabilitācijai | 1 gab. | Ražotājs: _______, Modelis: _________ |  |  |
| 1.1. | Nerūsējošā tērauda apsildāma ūdens tilpne, kurā var uzglabāt nepieciešamo ūdens daudzumu procedūru veikšanai; atsevišķi karstā un aukstā ūdens ievadi | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  | x |
| 1.2. | Ūdeni iespējams izmantot atkārtoti, tas uzglabājas blakus novietotā tilpnē, kuras tilpums nav mazāks par 600 litriem | x |  |  | x |
| 1.3. | Baseins aprīkots ar ūdens filtru un UV lampu ūdens dezinfekcijai | x |  |  | x |
| 1.4. | Ūdens dziļums trenažierī regulējams līdz vismaz 65 cm | x |  |  | x |
| 1.5. | Baseina sānu sienas izgatavotas no izturīga stikla | x |  |  | x |
| 1.6. | Plašas stikla durvis dzīvnieku vieglai iekļūšanai un izkļūšanai no baseina, izmērs nav mazāks par 130 cm platumā un 75 cm augstumā | x |  |  | x |
| 1.7. | Gāzes amortizators durvju mērenai atvēršanai, kas novērš iespēju durvīm strauji atsisties pret grīdu, kā arī atvieglo to pacelšanu | x |  |  | x |
| 1.8. | Gumijas paklājs durvju apsegšanai, kad dzīvnieks ieiet/iziet no baseina | x |  |  | x |
| 1.9. | Zemūdens masāža | x |  |  | x |
| 1.10. | Baseins ir aprīkots ar pretstraumi ar vienu sprauslu, kas rada turbulentu augstspiediena ūdens plūsmu, nodrošinot palielinātu slodzi vingrinājumos | x |  |  | x |
| 1.11. | Pretstraumes augstums ir regulējams atkarībā no ūdens daudzuma | x |  |  | x |
| 1.12. | Manuāli maināms skrejceļa augstums vismaz līdz 45 cm no grīdas līmeņa | x |  |  | x |
| 1.13. | Automātiski regulējams skrejceļa slīpums no 0 līdz 15 grādiem | x |  |  | x |
| 1.14. | Maināms skrejceļa lentas rotācijas virziens un ātrums, maksimālais ātrums nav mazāks par 3 km/h | x |  |  | x |
| 1.15. | Skrejceļa lentas garums nav mazāks par 150 cm, platums 40 cm | x |  |  | x |
| 1.16. | Skrejceļu var pacelt 90 grādu leņķī, lai veiktu baseina tīrīšanu | x |  |  | x |
| 1.17. | Izbīdāmi pakāpieni veterinārārsta vieglākai piekļuvei dzīvniekam procedūras laikā | x |  |  | x |
| 1.18. | Izmēri nepārsniedz 110 cm platumā, 160 cm garumā un 100 cm augstumā | x |  |  | x |
| 2. | Rāmis | 1 gab. | Ražotājs: _______, Modelis: _________ |  |  |
| 2.1. | Rāmis ir paredzēts iemauktu-nestuvju iekāršanai, lai paceltu dzīvnieka pakaļkājas gadījumos, kad dzīvnieks nav spējīgs pilnvērtīgi atbalstīties uz tām | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  | x |
| 2.2. | Rāmis ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, tā augstums ir 100 ± 5 cm | x |  |  | x |
| 3. | Iemaukti-nestuves | x |  |  | x |
| 3.1. | Neilona iemaukti-nestuves ar regulējamu garumu atkarībā no dzīvnieka izmēra | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  | x |
| 3.2. | S izmērs neliela izmēra suņiem | 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _______ |  |  |
| 3.3. | M izmērs vidēja izmēra suņiem | 1 gab. | Ražotājs: ______, Nosaukums: ______ |  |  |
| 3.4. | L izmērs liela izmēra suņiem | 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums:______ |  |  |
| 4. | Peldvestes | x |  |  | x |
| 4.1. | Lietošanai dzīvniekiem paredzētas peldvestes ar regulējamām, savelkošām lentām atkarībā no dzīvnieka izmēra | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  | x |
| 4.2. | S izmērs neliela izmēra suņiem | 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |  |  |
| 4.3. | M izmērs vidēja izmēra suņiem | 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |  |  |
| 4.4. | L izmērs liela izmēra suņiem | 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |  |  |
| 4.5. | XL izmērs ļoti liela izmēra un gigantiskiem suņiem | 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |  |  |
| 5. | Vingrošanas lentas | x |  |  | x |
| 5.1. | Elastīgas vingrošanas lentas, garums vismaz 5.5 m | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  | x |
| 5.2. | Vieglas pretestības | 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |  |  |
| 5.3. | Vidējas pretestības | 1 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |  |  |
| 6. | Svara aproces | x |  |  | x |
| 6.1. | Lietošanai dzīvniekiem paredzētas svara aproces priekškājām un pakaļkājām ar nodalījumu atsvaru ievietošanai | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  | x |
| 6.2. | Aproces ir izgatavotas no materiāla, kas ir piemērots lietošanai ūdenī | x |  |  | x |
| 6.3. | XS izmērs ļoti maza izmēra suņiem, 2 aproces komplektā | 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |  |  |
| 6.4. | S izmērs maza izmēra, 2 aproces komplektā | 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |  |  |
| 6.5. | M izmērs vidēja izmēra suņiem, 2 aproces komplektā | 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |  |  |
| 6.6. | L izmērs liela izmēra suņiem, 2 aproces komplektā | 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |  |  |
| 6.7. | XL izmērs ļoti liela izmēra un gigantiskiem suņiem, 1 aproces komplektā | 2 gab. | Ražotājs: _______, Nosaukums: _________ |  |  |
| 7. | Dzīvnieka kāju noslodzes diagnostikas iekārta | 1 gab. | Ražotājs: _______, Modelis: _________ |  |  |
| 7.1. | Iekārta ir piemērota dzīvnieka rehabilitācijas dinamikas novērtēšanai pēc fizioterapijas procedūrām | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  | x |
| 7.2. | Platforma, kas sadalīta četrās zonās attiecīgi četrām dzīvnieka kājām | x |  |  | x |
| 7.3. | Platformas rāmis ir izgatavots no alumīnija, tā izmēri: 90 ± 5 cm garumā, 60 ± 5 cm platumā un 10 ± 5 cm augstumā | x |  |  | x |
| 7.4. | Skārienjūtīgs ekrāns rezultātu atspoguļošanai grafiski, izmērs pa diagonāli 15 ± 0.75 cm | x |  |  | x |
| 7.5. | Bloks ar ekrānu novietojams uz statīva vai piestiprināms pie sienas | x |  |  | x |
| 7.6. | Darba uzsākšanas laiks nepārsniedz 1 minūti | x |  |  | x |
| 7.7. | Augstas precizitātes Metter Toledo vai ekvivalenti sensori | x |  |  | x |
| 7.8. | Kompensēšanas mehānisms, kas nosaka precīzu mērījumu arī, ja dzīvnieks nestāv precīzi uz zonas centra | x |  |  | x |
| 7.9. | Iekārta izmantojama kā svari dzīvnieku ķermeņa masas noteikšanai vismaz līdz 100 kg | x |  |  | x |
| 8. | Papildus prasības |  |  |  | x |
| 8.1. | Piegādātājam jānodrošina divu pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu | x | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  | x |
| 8.2. | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā nav īsāks par 2 (diviem) gadiem | x | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  | x |
| 8.3. | Piegādes laiks nav ilgāks par 60 dienām no līguma noslēgšanas | x | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  | x |
| 8.4. | Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 | x | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  | x |
| 8.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | x | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  | x |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN: |  |  |
| PVN ___ %: |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Veterinārmedicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai,

vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK

4.daļa: Lielo dzīvnieku mobilā digitālā rentgena iekārta

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce par atbilstību ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lapaspusi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LIELO DZĪVNIEKU MOBILĀ DIGITĀLĀ RENTGENA IEKĀRTA | 1 gab. | Ražotājs: _______, Modelis: _________ |  |
| 1.1. | Vispārējās prasības | x |  | x |
| 1.1.1. | Portatīva bezvadu digitālās radiogrāfijas sistēma, kas ir piemērota lielo dzīvnieku rentgenoloģiskai izmeklēšanai | x | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.2. | Tehniskās prasības | x |  | x |
| 1.2.1. | Digitālais detektors | x |  | x |
|  | TFT materiāls – amorfs silīcijs | x |  |  |
|  | Scintilatora materiāls: cēzija jodīds | x |  |  |
|  | Aktīvā virsma: nav lielāka par 25.5 x 30.5 cm | x |  |  |
|  | Izmērs 40 ± 5 cm x 30 ± 5 cm x 2 ± 0.5 cm | x |  |  |
|  | Masa 3 ± 0.1 kg | x |  |  |
|  | Izšķirtspēja nav zemāka par 2080 x 2560 pikseļiem | x |  |  |
|  | 16 bitu pelēko toņu skalas dziļums | x |  |  |
|  | Pikseļu solis nav lielāks par 128 µm | x |  |  |
|  | Attēla iegūšanas laiks nav lielāks par 5 sekundēm | x |  |  |
|  | Digitālā detektora rokturi iespējams pievienot pie divām detektora malām (2 pozīcijas) | x |  |  |
| 1.2.2. | Digitālās radiogrāfijas (DR) sistēma | x |  | x |
|  | Bezvadu detektora un sistēmas savienojums | x |  |  |
|  | Bezvadu sistēmas un rentgenstaru ģeneratora savienojums | x |  |  |
|  | Bezvadu darbības attālums nav mazāks par 15 metriem | x |  |  |
|  | Sistēmas korpuss A tipa rāmis ar monitoru vienā pusē un elektroniskas bloku otrā pusē, augšpusē rokturis ērtai pārnēsāšanai | x |  |  |
|  | Sistēmas korpuss izgatavots no viegla, izturīga alumīnija materiāla | x |  |  |
|  | Elektronikas bloku iespējams ērti noņemt no sistēmas korpusa | x |  |  |
|  | Sistēmas korpusā ir iebūvēts ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzis ar LED indikatoru | x |  |  |
|  | Sistēmas korpusā ir iebūvēts cietā diska aktivitātes indikators | x |  |  |
|  | Sistēmas korpusā ir iebūvēta interneta vada pieslēguma ligzda | x |  |  |
|  | Sistēmas korpusā ir iebūvētas vismaz divas USB ligzdas | x |  |  |
|  | Monitoru pasargā aizverams/atverams alumīnija vāks | x |  |  |
|  | Monitors ir skārienjūtīgs, vismaz 17” pa diagonāli, ar pretatspīduma pārklājumu | x |  |  |
|  | Monitora izšķirtspēja nav zemāka par 1280 x 1024 pikseļiem | x |  |  |
|  | Monitora spilgtums nav mazāks par 250 cd/m2 | x |  |  |
|  | Monitora kontrasts nav mazāks par 800 : 1 | x |  |  |
|  | Intel Core divu kodolu procesora tips | x |  |  |
|  | Procesora takts frekvence nav mazāka par 2.53 GHz | x |  |  |
|  | Operatīvā atmiņa nav mazāka par 8 GB | x |  |  |
|  | Cietā diska ietiepība nav mazāka par 500 GB | x |  |  |
|  | 64 bitu Windows 7 operētājsistēma | x |  |  |
|  | Programmatūra ar ķermeņa daļu algoritmiem un protokoliem zirgiem un mazajiem dzīvniekiem | x |  |  |
|  | Algoritmus anatomisko ķermeņa daļu attēlošanai iespējams iestatīt ikonu veidā | x |  |  |
|  | Programmatūrā ir ikonas ar informāciju par bezvadu signāla stiprumu un baterijas uzlādes līmeni. Ikonas mainās vismaz četros līmeņos – 25%, 50%, 75% un 100% | x |  |  |
|  | Masa 20 ± 2 kg | x |  |  |
| 1.2.3. | Portatīvs rentgenstaru ģenerators radiogrāfijas ekspozīciju iegūšanai | x |  | x |
|  | Barošana ar litija jonu polimēru bateriju | x |  |  |
|  | Vismaz 300 ekspozīcijas ar pilnībā uzlādētu vienu bateriju | x |  |  |
|  | Baterijas uzlādes laiks nav ilgāks par 210 minūtēm | x |  |  |
|  | Rentgenstaru ģeneratora izejas jauda nav mazāka par 1.6 kW | x |  |  |
|  | kVp diapazons nav mazāks par 50 kVp līdz 90 kVp ik pa 1kVp solim | x |  |  |
|  | mAs diapazons no 0.4 ± 0.01 mAs līdz 20 ± 0.5 mAs vismaz 25 soļos | x |  |  |
|  | Masa 7 ± 0.5 kg | x |  |  |
|  | Izmērs 35 ± 2 cm garumā 20 ± 2 cm platumā 20 ± 2 cm augstumā | x |  |  |
|  | Iespējams saglabāt vismaz 15 lietotāja ieprogrammētus uzstādījumus (darba režīmus) | x |  |  |
|  | Maksimālā kV novirze nav lielāka par 7% | x |  |  |
|  | Maksimālā mAs novirze nav lielāka par 10% | x |  |  |
|  | Kopējā starojuma filtrācija vismaz 2.2 mm Al pie 90 kV sprieguma ekvivalenta | x |  |  |
|  | Ar tālvadības rokas slēdža palīdzību iespējams iestatīt kV, mAs un lietotāja ieprogrammētos darba režīmus (kolimatora lampa, lāzera pozicionētājs), kā arī veikt rentgenstaru ekspozīcijas | x |  |  |
|  | Rentgenstaru avota fokusa izmērs 1.2 x 1.2 ± 0.1 mm, maksimālā anoda siltumietilpība ir vismaz 10 kJ, mērķa leņķis 18 ± 1º | x |  |  |
|  | Divvirzienu tipa kolimators, manuāla pozicionēšana, ar duālu lāzera pozicionētāju, kura jauda ir vismaz 5 mW | x |  |  |
|  | Minimālais rentgenstaru lauka izmērs ir 5 x 5 ± 0.5 cm pie avota – attēla attāluma 100 cm | x |  |  |
|  | Maksimālais rentgenstaru lauka izmērs ir 35x35 ± 2cm pie avota – attēla attāluma 65cm | x |  |  |
|  | Izgaismošanas un lāzera pozicionētāja taimeris – 30 ± 5 sekundes | x |  |  |
| 1.3. | Komplektācija |  |  |  |
|  | Digitālais detektors | 1 | x |  |
|  | Digitālās radiogrāfijas sistēma ar programmatūru radiogrāfijas attēlu apskatei, apstrādei un saglabāšanai | 1 | x |  |
|  | Efilm DICOM vai līdzvērtīgas darba stacijas programmatūras nodrošinājums | 1 | x |  |
|  | Aizsargājošs apvalks ar neilona polsterējumu digitālās radiogrāfijas sistēmas korpusa transportēšanai | 1 | x |  |
|  | Neoprēna aizsardzības apvalks digitālā detektora transportēšanai | 1 | x |  |
|  | Rentgenstaru ģenerators | 1 | x |  |
|  | Litija jonu polimēru baterija | 1 | x |  |
|  | Baterijas lādētājs | 1 | x |  |
|  | Alumīnija koferis pārnēsāšanai | 1 | x |  |
|  | Tālvadības rokas slēdzis | 1 | x |  |
|  | Rentgenstaru aizsargtērps ar vairogdziedzera aizsargu | 3 | x |  |
|  | Rentgenstaru aizsargbrilles | 1 | x |  |
| 2. | PAPILDUS PRASĪBAS | x | x |  |
|  | Piegādātājam jānodrošina iekārtas instalācija, ieskaitot kalibrēšanas un dozimetrijas mērījumu pakalpojumus | x | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
|  | Piegādātājam jānodrošina divu pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu | x | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
|  | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā nav īsāks par 2 (diviem) gadiem | x | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
|  | Piegādes laiks nav ilgāks par 60 dienām no līguma noslēgšanas | x | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
|  | Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 | x | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | x | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| Piedāvātā cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā cena EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Veterinārmedicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF prioritāro

studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK

5.daļa: Ultrasonogrāfijas iekārta

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce par atbilstību ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lapaspusi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ULTRASONOGRĀFIJAS IEKĀRTA – 1 gab. | Ražotājs: _______, Modelis: _________ |  |
| 1.1. | Vispārējās prasības |  | x |
|  | Pilnīgi digitāla Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ar ne mazāk par 4 000 000 digitāliem apstrādes kanāliem | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
|  | Plašs dinamiskais diapazons līdz 280 dB |  |  |
|  | LCD krāsu monitors, nav mazāks par 21.5 collām (54.6 cm) pa diagonāli, uz „kājiņas”, ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām četrām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa |  |  |
|  | Iekārta atbalsta zonžu frekvences līdz 20 MHz |  |  |
|  | Kino atmiņa vismaz 2000 kadri |  |  |
|  | Funkciju parametru kontrole ar vismaz 12 collu skārienjūtīgu ekrānu |  |  |
|  | Vadības panelis ar maināmu augstumu vismaz 20 cm robežās un rotāciju vismaz 180 grādu robežās no centra uz abām pusēm tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma |  |  |
|  | Iekārtas iekšējā baterija nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu pārvietošanas gadījumā, kā arī nodrošina iekārtas darbību uz laiku strāvas padeves pārtraukuma gadījumā |  |  |
|  | Viegli pārvietojama un fiksējama, masa nepārsniedz 85 kg |  |  |
| 1.2. | Darba režīmi |  | x |
|  | 2 D (B); 2D Dual (2B); M; CD (krāsu doplers); Power Doppler (enerģētiskais doplers); HPRF un PWD (pulsa dopleri), CW (Continuous Wave Doppler) |  |  |
|  | Anatomiskais M-režīms |  |  |
|  | Panorāmas attēlveidošanas programma |  |  |
|  | Reālā laika Triplex režīms |  |  |
|  | Duālais režīms – iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus 2 D (B) / 2 D (B); 2 D (B) / CD |  |  |
|  | Divi reālā laika režīmi vienlaicīgi displejā: 2 D un 2 D / krāsu doplers |  |  |
|  | Harmoniskā signāla apstrādes programma, tai skaitā ar pulsa inversijas metodi |  |  |
|  | Trapecveida attēlu ieguve ar lineārajām un konveksa zondēm |  |  |
|  | Skanēšanas kadru frekvence 2 D režīmā nav mazāka par 1’ 400 kadriem sekundē |  |  |
|  | Maksimālais izmeklēšanas dziļums nav mazāks par 30 cm |  |  |
|  | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus, lietotājam definējot attiecīgā izmeklējuma iegūstamos anatomiskos skatus, režīmu secību, atbilstošās piktogrammas, anotācijas un mērījumus katram anatomiskajam skatam |  |  |
| 1.3. | Attēlu apstrādāšanas programmas |  | x |
|  | Iespēja optimizēt 2 D attēlu ( 3 parametrus vienlaicīgi) un doplera līkni (bāzes līniju un skalu) ar vienas pogas nospiešanu |  |  |
|  | Automātiska attēla pastiprinājuma optimizācija reālajā laikā katram kadram secīgi |  |  |
|  | Reālā laika un „iesaldēto” attēlu palielinājums vismaz 16 reizes |  |  |
|  | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma |  |  |
|  | Attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem (ne mazāk par 9 dažādiem leņķiem), artefaktu un trokšņu samazināšanai |  |  |
|  | Automātiska doplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu (krāsu loga novietojums un leņķis, spektrālā doplera vārtiņu novietojums un leņķis) |  |  |
|  | Divi reālā laika attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli dinamikas salīdzināšanai |  |  |
|  | Apstrādes programma, kas koriģē skaņas ātruma traucējumus, signālam ejot cauri adipozo pacientu blīvajiem tauku slāņiem |  |  |
|  | Automātiska doplera frekvences pielāgošana, mainot krāsu loga dziļumu |  |  |
| 1.4. | Izmeklējumu programmatūra |  | x |
|  | Abdominālo izmeklējumu programma |  |  |
|  | Ehokardiogrāfijas izmeklējumu programma |  |  |
|  | Virspusējo struktūru izmeklēšanas programma |  |  |
| 1.5. | Attēlu analīze |  | x |
|  | Pilna mērījumu pakete doplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI u.t.t., kā arī automātiskās mērīšanas iespējas |  |  |
|  | Automātiski doplera mērījumi reālajā laikā un uz „iesaldēta” spektrālā doplera |  |  |
|  | Mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām |  |  |
|  | Mazākais mērījumu solis nav lielāks par 0.1 mm |  |  |
|  | Var veidot lietotāju programmas (izveidot nosaukumus, aprēķinus, iestatīt attēlošanas parametrus) |  |  |
| 1.6. | Dokumentēšana |  | x |
|  | Digitāls melnbaltais termoprinteris attēla izdrukai |  |  |
|  | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie servera |  |  |
|  | DVD/CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas, kā arī uz datora |  |  |
|  | Iespēja iekārtai pieslēgt DVD rakstītāju |  |  |
| 1.7. | Zondes |  | x |
|  | 50mm lineārā zonde robežās vismaz no 5.0 līdz 12 HHz virspusējo struktūru izmeklēšanai |  |  |
|  | „Viendabīgu” kristālu sektoriālā zonde robežās vismaz no 1.0 līdz 5.0 MHz lielo dzīvnieku ehokardiogrāfijai |  |  |
|  | Sektoriālā zonde robežās vismaz no 3.0 līdz 8.0 MHz ehokardiogrāfijai |  |  |
|  | „Viendabīgu” kristālu konveksa zonde robežās vismaz no 1.0 līdz 5.0 MHz |  |  |
|  | Sektoriālā zonde robežās vismaz no 4.0 līdz 12.0 MHz mazo dzīvnieku ehokardiogrāfijai |  |  |
| 1.8. | Izmeklējumu datu arhivācija |  | x |
| 1.8.1. | Cietā diska ietilpība nav mazāka par 512 GB |  |  |
| 1.8.2. | Var saglabāt gan attēlus, gan cilpas |  |  |
| 1.8.3. | Var saglabāt uzskaites un aprēķinu tabulas |  |  |
| 1.8.4. | Arhivācija uz CD, DVD, USB, cietā diska |  |  |
| 1.9. | Papildus prasības |  |  |
| 1.9.1. | Pretendentam jānodrošina divu pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu | Pretendenta apliecinājums par prasība izpildi |  |
| 1.9.2. 1.9.3. | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā nav īsāks par 2 (diviem) gadiem | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 1.9.4. | Piegādes laiks nav ilgāks par 60 dienām no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
| 1.9.5. | Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 | Pretendenta apliecinājums par prasība izpildi |  |
| 1.9.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasība izpildi |  |
| Piedāvātā cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā cena EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Veterinārmedicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF prioritāro

studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās

Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

id.Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK

6.daļa: Dzemdību retraktors

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce par atbilstību ražotāja informatīvajā materiālā (norādīt lapaspusi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DZEMDĪBU RETRAKTORS – 1 gab. | Ražotājs: _______, Modelis: _________ |  |
| 1.1. | Vispārējās prasības |  | x |
| 1.1.1. | Dzemdību retraktors ir piemērots teļu vilkšanai pie apgrūtinātām dzemdībām | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |
| 1.2. | Tehniskās prasības |  |  |
| 1.2.1. | Retraktora mehānisms ir darbināms ar rokturi, kas ir līdzīgs domkrata mehānismam |  |  |
| 1.2.2. | Aprīkots ar trīs āķiem teļa galvas un abu priekškāju vienlaicīgai vilkšanai vai teļa vilkšanai, mainot vienu un otru kāju |  |  |
| 1.2.3. | Mehānisms griežas ap savu asi, ja govs apguļas vai pieceļas |  |  |
| 1.2.4. | Mehānisma āķi piemēroti dzemdību ķēžu lietošanai |  |  |
| 1.2.5. | Komplektācijā ietilpst divas dzemdību auklas |  |  |
| 2. | Papildus prasības |  |  |
| 2.1. | Garantijas laiks no nodošanas ekspluatācijā nav īsāks par 2 (diviem) gadiem | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 2.2. | Piegādes laiks nav ilgāks par 60 dienām no līguma noslēgšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |  |
| 2.3. | Piegādes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārā klīnika, Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004 | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 2.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| Piedāvātā cena EUR bez PVN: |  |  |
| PVN __%: |  |  |
| Piedāvātā cena EUR ar PVN: |  |  |

Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir ____ % no Līguma summas.

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Veterinārmedicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK) sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

____________________

(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātā konkursa „Veterinārmedicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros” (id.Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:

| Nr. p.k | Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus | Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu. | Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |
|  | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

|  | Pielikums Nr.4 Atklāta konkursa Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK Nolikumam |
| --- | --- |

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ______________________

Veterinārmedicīnas iekārtu un aprīkojuma piegāde VMF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros

__.daļa: ____________________________________

20_.gada ..............................							Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.________ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________, tā <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz _______ pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK __.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _____________________, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK) nolikuma __.daļas tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam __.daļai.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar konkursa (id.Nr. LLU/2014/59/ERAF/AK) __.daļai iesniegto Piegādātāja Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Piegādātājs veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi, uzstādīšanu un __ (_______) Pasūtītāja darbinieku apmācību (ja paredzēts) Pasūtītāja norādītajā adresē ________________, Jelgavā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Šī Līguma pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). Līguma summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi). PVN __% EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi).

Ja Pretendents vēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Pasūtītājs veic 20% avansa maksājumu, kas sastāda summu EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi), t.sk. __% PVN, uz Piegādātāja iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par 2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3.  Atlikušo 80% maksājumu, kas sastāda summu EUR <summa> (<euro> euro <centi> centi), t.sk. __% PVN, Pasūtītājs apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.3. punktā norādīto prasību izpildes un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Ja Pretendents nevēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.3. punktā norādīto prasību izpildes, pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai, par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par preci laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas (ar PVN).

2.6. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (ar PVN).

2.7. Pasūtītājs ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem.

2.8. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

2.10. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 3.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību (ja paredzēts) ________ laikā no līguma noslēgšanas.

  - 3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ______________________________.

  - 3.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

4.Līguma darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz _____________________.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un projekta vienošanās numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.6.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

6.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Līgumu un Piegādātājs zaudē visas ar Līgumu saistītās saistības.

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Piegādātāja piekrišanas šādos gadījumos:

    - 6.4.1. ja Piegādātājs piegādā nekvalitatīvu, Līguma 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.

    - 6.4.2. ja Piegādātājs piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts Piegādātāja piedāvājumā.

    - 6.4.3. ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

9.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē. Izņemot gadījumu, ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kurus pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10. Citi noteikumi

10.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ____________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – ___________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

- Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā Līgumā un pielikumā.

10.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.6. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ (______) lapām ar __ (_____) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |