INFORMĀCIJA PAR KONKURSA Nr. LLU/2014/74/AK

NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 10.11.2014.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 10.11.2014. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa „Ķīmikāliju, laboratorijas trauku un materiālu piegāde LLU vajadzībām ZM subsīdiju līguma Nr.180914/267 ietvaros”, id.Nr. LLU/2014/74/AK nolikumā un tā pielikumā.

Konkursa nolikumā un tā pielikumā tika veikti sekojoši grozījumi:

- Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.1.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt līdz 2014.gada 10.decembrim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.00.

- Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.6.apakšpunkts izteikts šādā redakcijā:

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2014.gada 10.decembrī plkst.11.00. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.

- Nolikuma 1.daļas 1.6.punkta 1.6.3.apakšpunkta sadaļa „Atzīme:” teksts izteikts šādā redakcijā:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Ķīmikāliju, laboratorijas trauku un materiālu piegāde LLU vajadzībām

ZM subsīdiju līguma Nr.180914/267 ietvaros”,

id.Nr. LLU/2014/74/AK,

Neatvērt līdz 2014.gada 10.decembrim plkst. 11.00”

- Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)” Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulā precizēti vairāku punktu nosaukumi un tehniskās prasības un izteikti sekojošā redakcijā:

| Nr. p.k. | Nosaukumi, tehniskās prasības | Piedāvātā cena par 1 vienību/ fasējumu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | ĶĪMISKIE REAĢENTI, INDIKATORI, FIKSANĀLI | Fasējums | Tīrības pakāpe | x |
| 5. | allilsulfīds (allyl sulfide), 97% | 25 ml | tīrs |  |
| 20. | bagātinātā agara barotne Listeria spp. Kultivēšanai (Brilliance Listeria agar) | 500 g | - |  |
| 21. | briljantzaļā agars (BGA) Salmonella spp. Noteikšanai (Brilliance Salmonella agar) | 500 g | - |  |
| 24. | sasalšanas punkta kalibrācijas standarts piena krioskopa vērtībai (A-0) (0.00oC), nosakot ar Funke Gerber krioskopu | 250 ml | tīrs |  |
| 25. | sasalšanas punkta kalibrācijas standarts piena krioskopa vērtībai (B-577) (-0.577oC), nosakot ar Funke Gerber krioskopu | 250 ml | tīrs |  |
| 26. | silīcija saturošas smiltis filtrēšanai priekš diētisko šķiedrvielu satura noteikšanas, izmantojot Fiber Tec E sistēmu (Celite 545 AW, filter aid) | 1000 g | tīrs |  |
| 28. | fotometrisko testu komplekts skābekļa mērīšanai (COD/ĶSP) (14560) | gab | - |  |
| 29. | karvons (D (+) carvone), 98%, sintētiskais | 25 ml | tīrs |  |
| 30. | Delvotest SP eksprestests antibiotiku noteikšanai pienā | 1 komplekts | tīrs analīzei |  |
| 32. | 2,2 difenil-1-pikrilhidrazils (DPPH) | 1 g | tīrs |  |
| 35. | 4,4’,5,5’,6, 6’- heksa difeniķskābes 2,6,2’,6’- dilaktona hidrāts (ellagic acid hydrate) | 10 g | tīrs |  |
| 46. | fisetīns (tetrahidroksiflavons) – fisetin (3,3’, 4’, 7 tetrahydroxyflavone) | 500 mg | tīrs |  |
| 48. | dzesējošais šķīdums Funke Gerber krioskopam | 500 ml | tīrs |  |
| 53. | n-heksanols (n-hexyl-alcohol), 95% | 100 g | tīrs |  |
| 55. | 3-hidroksi-2-butanons (3-hydroxy-2-butanone) | 25 g | tīrs |  |
| 56. | 2-hidroksibenzoskābe (salicilskābe) (2-hydroxybenzoic acid) 99% | 100 g | tīrs |  |
| 57. | 3-hidroksibenzoskābe (3-hydroxybenzoic acid) 99% | 5 g | tīrs |  |
| 58. | 2-hidroksi-5-metoksibenzoskābe (2-hydroxy-5-methoxybenzoic acid) 98% | 10 g | Tīrs |  |
| 59. | 2-hidroksi-3-metoksibenzoskābe (2-hydroxy-3-methoxybenzoic acid) 97% | 25 g | tīrs |  |
| 60. | 2-hidroksikanēļskābe (2-hydroxycinnamic acid) 97% | 5 g | tīrs |  |
| 61. | 3-hidroksiflavons (3-hydroxyflavone) 98% | 5 g | tīrs |  |
| 62. | 5-hidroksiflavons (5-hydroxyflavone) 97% | 1 g | tīrs |  |
| 77. | 3,4’,5,7-tetrahidroksiflavons ( kaempferols) (3,4’,5,7 – tetrahydroxyflavone (kaempferol), 90% | 50 mg | HPLC |  |
| 82. | 3’,4’,5,7-tetrahidroksiflavons (luteolīns) (3’,4’,5,7 – tetrahydroxyflavone (luteolin) | 25 mg | HPLC |  |
| 84. | Megazyme firmas kopējo šķiedrvielu noteikšanas komplekts (Megazyme total dietary fiber assay kit) | iepak | - |  |
| 85. | Megazyme formas beta glikānu noteikšanas komplekts (Megazyme beta glikānu noteikšanas komplekts) | iepak | - |  |
| 88. | 4-metoksikanēļskābe (4-methoxycinnamic acid) 98% | 10 g | tīrs |  |
| 89. | 2-metilpirazīns (2-methylpyrazine) 99% | 25 g | tīrs |  |
| 90. | 2-metil-1-propanols (2-methyl-1-prpanol) 99% | 100 ml | tīrs analīzei |  |
| 91. | 3-metil-1-butanols (1-methyl-1-butanol) 99.5% | 100 ml | tīrs |  |
| 92. | minerāleļļa (mikroorganismu identifikācijas veikšanai ar API testiem) | 125 ml | - |  |
| 108. | 3-oktanols (3-octanol) 99% | 50 g | tīrs |  |
| 109. | oktanāls (octanol), 99% | 100 ml | tīrs |  |
| 110. | 1-oktēn-3-ols (1-octen-3-ol) 98% | 25 g | tīrs |  |
| 114. | 1-oktēn-3-ols (1-octen-3-ol) 98%4-pentēn-2-ols (4-penten-2-ol) 99% | 5 g | tīrs |  |
| 118. | polimiksīna B sulfāta selektīvā barotne (polymixin B sulfate selective broth) | 500 g | - |  |
| 120. | RBS 50 šķīdums, 83462 koncentrāts – speciāls deterģents stikliem, instrumentiem, ķīmiskajās, bakterioloģiskajās un radiotehniskajās laboratorijās | 1000 ml | tīrs analīzei |  |
| 137. | trans-cinamālaldehīds (trans-cinnamaldehyde) 99% | 50 g | tīrs |  |
| 139. | (±) 6-hidroksi-2,5,7,8-tetra metilhromān-2-karboksilskābe (Trolox) 97% | 1 g | tīrs |  |
| 146. | Vyskozyme firmas enzīms Viskozīms L, V2010 (Vyskozyme L, V2010 enzyme) | 50 ml | - |  |
| 2. | LABORATORIJAS TRAUKI UN MATERIĀLI | Precizitātes klase | x |
| 156. | Filtrapapīrs apaļais ar diametru 55 mm, poras 8-12 μm, biezums 170 μm, filtrēšanas ātrums 77.5 s/100 mL |  |  |
| 157. | Filtrapapīrs apaļais ar diametru 70 mm, poras 8-12 μm, biezums 170 μm, filtrēšanas ātrums 77.5 s/100 mL |  |  |
| 158. | Filtrapapīrs apaļais ar diametru 90 mm, poras 8-12 μm, biezums 170 μm, filtrēšanas ātrums 77.5 s/100 mL |  |  |
| 159. | Filtrapapīrs apaļais ar diametru 150 mm, poras 8-12 μm, biezums 170 μm, filtrēšanas ātrums 77.5 s/100 mL |  |  |
| 163. | Millipore firmas (vai ekvivalentas) membrānfiltrs 0.45 μm, diametrs 47 mm, sterils |  |  |
| 187. | polistirola kivetes ar matēto daļu spektrofotometram ar tilpumu 3,5 mL, iekšējais izmērs 1 cm |  |  |
| 196. | stikla kivetes (kvarca) 3,5 mL tilpums, 1 cm iekšējais izmērs, spektrofotometram |  |  |
| 199. | Transporta tuferis plastmasas ar viskozi, sterils (paraugu noņemšanas un transportēšanas (sterils) stobriņš mikrobioloģiskajiem nomazgājumiem) |  |  |