**Papildus informācija par** **uzdoto jautājumu un sniegtā atbilde**

**atklātam konkursam Nr. LLU/2014/90/ERAF/AK**

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 06.01.2015. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumu par LLU konkursa *„Dažādu velkmes skapju un laminārā boksa piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”* (id.Nr. LLU/2014/90/ERAF/AK) nolikuma **2.daļas: Laminārais bokss** tehnisko specifikāciju.

**Uzdotais jautājums:**

Laminārā skapja specifikācijā ir norādīti precīzie izmēri. Iespējams tie izmēri paņemti no viena konkrēta ražotāja kataloga. Lūdzam, Pasūtītāju norādīt iespējamu novirzi no pieprasītajiem izmēriem.

**LLU atbilde:**

LLU konkursa Nr. LLU/2014/90/ERAF/AK **2.daļas: Laminārais bokss** tehniskajā specifikācijā nav norādīti precīzi izmēri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | |
| **1.** | **LAMINĀRAIS BOKSS – 1 gab.** | |
| 1.4. | Darba telpas izmēri | Ne mazāki par 1190 x 550 x 700 mm |
| 1.5. | Iekārtas kopējie izmēri | Ne lielāks par 1280 x 790 x 2180 mm |

LLU iepirkumu komisija lūdz pretendentu precizēt par kuru no tehniskās specifikācijas punktiem ir uzdots jautājums.