**INFORMĀCIJA PAR KONKURSA Nr. LLU/2015/76/ERAF/AK**

 **NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 10.08.2015.**

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 10.08.2015. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa ***„*** ***Dažādu iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF un MURZL vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 ietvaros”****,* id.Nr. LLU/2015/76/ERAF/AK nolikuma 3.daļas, 4.daļas un 6.daļas tehniskajā specifikācijā.

**Konkursa nolikumā un tā pielikumos tika veikti sekojoši grozījumi:**

1. Izteikt Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

*1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt* ***līdz 2015.gada 09.septembrim plkst.11.00*** *LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.*

1. Izteikt Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

*1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā* ***2015.gada 09.septembrim plkst.11.00****. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.*

1. Izteikt Nolikuma 1.daļas 1.6.punkta 1.6.3.apakšpunkta sadaļas „Atzīme:” tekstu šādā redakcijā:

***„Piedāvājums atklātam konkursam***

*„Mēbeļu komplektu un krēslu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,*

id.Nr. LLU/2015/61/ERAF/AK,

\_\_\_.daļai „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

*(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)*

***Neatvērt līdz 2015.gada 09.septembrim* *plkst. 11.00”***

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.1.7.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.7. | Automātiska temperatūras efekta kompensācija  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.1.21.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.21. | Portatīva datu nolasīšanas iekārta gruntsūdens līmeņa mērītājiem ar USB pieslēgvietu un gaismas indikāciju par darbības statusu - skaits 3 gab.  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.2.7.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.7. | Automātiska temperatūras efekta kompensācija  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.2.16.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.16. | Iebūvētās baterijas darbības laiks ne mazāk kā: 8 gadi (pie nolasījumu intervāla 30 minūtes)  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.3.5.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3.5. | Vismaz IP67  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 3.1.b) punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Straumes ātruma noteikšana:1. precizitāte ne sliktāka kā ±0.25%, ±2 mm/s;
 |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 3.2.c) punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. | Parametri gultnes straumes izpētei:1. mērījuma precizitāte ne sliktāka kā ±0.25%, ±2 mm/s;
 |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 5.2.5.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 5.2.5. | Jābūt iespējai veikt datu nolasīšanu un pārraidi attālināti kā arī pa tiešo - pieslēdzoties zondei  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 6.2.25.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 6.2.25 | Zondei kalibrēšanas šķīdumi sensoriem |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 6.2.27.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 6.2.27 | Sensori parametru noteikšanai *izšķīdušais skābeklis (ar optisko mērījumu sistēmu)* diapazons vismaz 0-400 %;izšķirtspēja ne sliktāka kā 0.1%;precizitāte ne zemāka kā ±1% (diapazonā 0 – 200%) |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 6.2.32.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 6.2.32 | *Jūras ūdens blīvums:* diapazons vismaz 0 – 50 σt izšķirtspēja ne sliktāka kā 0.5 σt;precizitāte ne zemāka kā ±5 σt; |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 6.2.33.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 6.2.33 | *pH sensors:*diapazons 0 – 14 pH izšķirtspēja ne sliktāka kā 0.02 pH;precizitāte ne zemāka kā ±0.1 pH  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 6.2.40.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 6.2.40 | *Rafinētas eļļas:*diapazons vismaz no 0 – 8000 µg/l izšķirtspēja ne sliktāka kā 0.2 µg/l;atkārtojamība ne zemāka kā ±10% no mērījuma; |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 7.10.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 7.10 | Preinstalēta Windows® 7 Professional vai ekvivalents operētājsistēma ar datora Getac Utility kontroles vai ekvivalentu programmatūru. |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 8.14.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 8.14 | CE marka  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 4.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 2.2.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 6.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.3.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3. | Ierīces operatīvā atmiņa (RAM) nav mazāka kā 4 GB |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 6.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.4.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.4. | Iebūvēts SSD disks ar vismaz 64 GB ietilpību |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 6.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.6.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.6. | Ierīces darbības laiks no baterijas vismaz 8 h  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 6.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.7.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.7. | Ierīcei ir iebūvēti USB 3.0 un micro hdmi  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 6.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.11.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.11. | Ierīcē uzstādīta operētājsistēma Microsoft Windows 8.1 64-bit vai ekvivalenta  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 6.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.12.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.12. | Dell Venue 11 Pro vai ekvivalents  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 6.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.13.punkts izņemts ārā.