IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/97/mi

Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem

NOLIKUMS

- IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: LLU/2015/97/mi

- PASŪTĪTĀJS, KOMISIJA, KONTAKTPERSONA

2.1. Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005619

Mājas lapa: www.llu.lv

  - Komisija: iepirkumu veic ar 2015.gada 22.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/6 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

  - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2pantu.

  - Pasūtītāja kontaktpersona: Lidija Rube, tālrunis 63005674, fakss 63005619, e-pasts lidija.rube@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

2.5. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīža.

2.6. Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 9.novembrim plkst.11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

3.3. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu, noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA

4.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums iepirkumam

„Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem”,

id.Nr. LLU/2015/97/mi,

Neatvērt līdz 2015.gada 9.novembrim plkst. 11.00”

4.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

4.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

4.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

4.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

4.10. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

4.11. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

## 5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 35000000-4

5.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

5.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

5.4. Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta nolikuma pielikumā Nr.1.

•	 Pasūtījuma apjoms vispārīgās vienošanās ietvaros tiks precizēts iepirkuma gaitā, nemainot 1 vienības cenu, kas norādīta pretendenta piedāvājumā, ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus.

5.5. Paredzēts slēgt Vispārīgo vienošanos ar vienu pretendentu.

5.6.	Plānotā vispārīgās vienošanās summa ir 20 000.00 EUR bez PVN (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi).

5.7. Vispārīgās vienošanās izpildes vieta: LLU Centrālā noliktava, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

5.8. Vispārīgās vienošanās izpildes laiks: 3 (trīs) gadi, skaitot no vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīža ar iespējām pagarināt, ja vienošanās summa nav iztērēta.

- PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus (ievērojot 8.2 panta 7.daļā un 8.daļā noteiktos termiņus).

  - Nolikuma 6.1.punktā noteiktā prasība ir attiecināma arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

  - Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem:

### 6.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

6.3.2. Atbilstoši LVS332 prasībām pretendenta darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, izsniegta apmācības apliecības vai sertifikāta kopija par profesionālās meistarības pilnveidošanas tālākizglītības 40 stundu kursa „Pamatprasības par pārnēsājamo un pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu tehnisko pārbaudi”, kuru izsniedzis akreditēts mācību centrs.

6.3.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

6.3.4. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

6.3.4. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 6.3.4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām, saglabājot tabulas struktūru un ievērojot pasūtītāja tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.

6.3.4.2. Finanšu piedāvājumā norāda vienas vienības cenas par kādām tiks piegādātas tehniskajā specifikācijā norādītās preces.

6.3.4.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

6.3.4.4. Finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto cenu euro bez PVN. Atsevišķi norāda cenu euro ieskaitot PVN un PVN % likmi.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

7.1. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma un iesniedzamo dokumentu atbilstības pārbaudi, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

7.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

7.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā pretendenta piedāvāto visu pozīciju kopējo cenu summa euro bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pasūtītājs pārbaudi, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto apstākļu dēļ, veic attiecībā uz katru pretendentu, kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu.

7.5. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

## 7.6. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un iesniedzamo dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.5., 4.6., 4.7., un 4.8.punktu prasībām un ir iekļauti nolikuma 6.3.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja piedāvājumā nav iekļauti visi 6.3.punktā norādītie dokumenti vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.7. 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.8. 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

8.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents un 6.2.punktā minētā persona nav izslēdzami no dalības iepirkumā PIL 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

8.1.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 6.2.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par PIL 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,

- par PIL 8.2panta piektās daļas 1.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, nepieprasot pretendenta un 6.2.punktā minētās personas piekrišanu.

Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

- neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 6.2.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 6.2.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 6.2.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

8.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 6.2.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 6.2.punktā minēto personu neattiecas 8.1.punktā noteiktie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

8.2. Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēgts no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2panta piekto daļu.

## 9. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS LĪGUMA SLĒGŠANA

9.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās līguma slēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.

## 9.2. Pasūtītājs slēgs vispārīgās vienošanās līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.

## 9.3. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, iepirkumu komisija, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

## 9.4. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgais vispārīgās vienošanās līgums vai tā grozījumi, iepirkuma komisija LLU mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams LLU mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

10. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

Pielikums Nr.1

Iepirkuma

Nr. LLU/2015/97/mi

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

IEPIRKUMA Nr. LLU/2015/97/mi

Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Vispārējās prasības:

Prasības ugunsdzēsības aparātu apkopes punktam un prasības ugunsdzēsības aparātu tehniskai apkopei – saskaņā ar LVS 402.

1. Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un uzpilde

(LVS 332:2003 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī")

  - Tehniskā apkope

Visu tipu ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkopē ietilpst sekojoši pakalpojumi:

- aprīkojuma komplektācijas pārbaude saskaņā ar izgatavotāja tehnisko pasi, ārējā aprīkojuma detaļu vizuālais novērtējums (korpusa krāsojuma kvalitāte un iespējamās korozijas pēdas, savienojuma stāvoklis), ogļskābās gāzes aparātu svēršana, izplūdes uzgaļu vai šļūtenes pārbaude brīvai caurplūdei un ugunsdzēsības aparātu darba spiediena pārbaude saskaņā ar izgatavotāja instrukciju.

- Ja tehniskā apkopē konstatēta ugunsdzēsības aparāta galviņas, spiediena indikatora, korpusa bojājumi vai spiediena kritums korpusā vai citi bojājumi, jāveic ugunsdzēsības aparāta demontāža un atkarībā no bojājuma rakstura, jāizdara detaļu remonts vai nomaiņa un ugunsdzēsības aparāta uzpilde. Nepieciešamības gadījumā jāatjauno ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsojums. Par to tiek sastādīts defekta akts, kurš tiek saskaņots ar pasūtītāja pārstāvi.

1.2. Hidrauliskā pārbaude

Jauniegādāto pulvera un putu ugunsdzēsības aparātu korpusu hidrauliskās pārbaudes tiek veiktas ik pēc 10 gadiem vai pēc izgatavotāja garantijas termiņa beigām, bet turpmākā pārbaude jāveic ik pēc 5 gadiem, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības par spiedtvertņu pārbaudi.

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu korpusu un izplūdes šļūteni pārbaudi ar pārbaudes spiedienu veic vienu reizi piecos gados, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības par spiedtvertņu pārbaudi.

1.3. Uzpilde

Ugunsdzēsības aparāta uzpilde notiek no jauna ikreiz pēc jebkuras lietošanas neatkarīgi no uzpildes termiņa un no tā, vai ugunsdzēsīgā viela ir vai nav izlietota pilnībā.

| Nr.p. k. | Ugunsdzēsības aparātu veids | Mēr- vien. | Cena par 1 vienību (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ikgadējā tehniskā apkope | Hidrauliskā pārbaude | Uzpilde |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāts PA-1 | gab. |  |  |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparāts PA-2 | gab. |  |  |  |
| 3. | Ugunsdzēsības aparāts PA-4 | gab. |  |  |  |
| 4. | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 | gab. |  |  |  |
| 5. | Ugunsdzēsības aparāts GP-2 | gab. |  |  |  |
| 6. | Ugunsdzēsības aparāts GP-6 | gab. |  |  |  |
| 7. | Ugunsdzēsības aparāts GP-6X | gab. |  |  |  |
| 1.pozīcijas kopējā cenu summa EUR bez PVN |  |

1.4.Ugunsdzēsības aparātu savākšanu un atgriešanu pēc tehniskās pārbaudes un uzpildes nodrošina pretendents (izpildītājs) ar savu transportu bez papildus samaksas.

2. Ugunsdzēsības aparātu un inventāra iegāde

| Nr. p.k. | Ugunsdzēsības aparātu un inventāra veids | Mērvienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāts PA-2 | gab. |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparāts PA-4 | gab. |  |
| 3. | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 | gab. |  |
| 4. | Ugunsdz. šļūtene 51 mm (20 m iesieta) | gab. |  |
| 5. | Ugunsdz. šļūtenes savienojuma uzgals 51 mm | gab. |  |
| 6. | Ugunsdz. šļūtenes stobrs 51 mm (aluminija ) | gab. |  |
| 7. | Ugunsdz. šļūtenes stobrs 51 mm (plastmasas ar Bogdanova savienojumu) | gab. |  |
| 8. | Ugunsdz. aparāta PA-6 uzglabāš. ārsienas metāla skapītis virssienas | gab. |  |
| 9. | Avārijas izejas lukturis YD 650 AC/DC | gab. |  |
| 10. | Avārijas izejas lukturis DP 650 LED AC/DC | gab. |  |
| 2.pozīcijas kopējā cenu summa EUR bez PVN |  |

3. Zīmes un cita ugunsdrošības atribūtika

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvie-nība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| . | 1. Ugunsdrošības zīmes |  |  |
| 1.1. | Ugunsdzēsības zīmes (5x10) cm | gab. |  |
| 1.2. | Ugunsdzēsības zīmes (5x18) cm | gab. |  |
| 1.3. | Ugunsdzēsības zīmes (10x10) cm | gab. |  |
| 1.4. | Ugunsdzēsības zīmes (15x15) cm | gab. |  |
| 1.5. | Ugunsdzēsības zīmes (20x20) cm | gab. |  |
|  | 2. Aizlieguma zīmes |  |  |
| 2.1. | Aizlieguma zīmes (7,5x7,5) cm | gab. |  |
| 2.2. | Aizlieguma zīmes (10x10) cm | gab. |  |
| 2.3. | Aizlieguma zīmes (15x15) cm | gab. |  |
| 2.4. | Aizlieguma zīmes (15x22) cm | gab. |  |
|  | 3. Evakuācijas zīmes |  |  |
| 3.1. | Evakuācijas zīmes (10x10) cm | gab. |  |
| 3.2. | Evakuācijas zīmes (15x15) cm (atstarojošas) | gab. |  |
| 3.3. | Evakuācijas zīmes (8x20) cm | gab. |  |
|  | 4. Rīkojuma zīmes |  |  |
| 4.1. | Rīkojuma zīmes (8x8) cm | gab. |  |
| 4.2. | Rīkojuma zīmes (15x15) cm | gab. |  |
| 4.3. | Rīkojuma zīmes (15x22) cm | gab. |  |
|  | 5. Brīdinājuma zīmes |  |  |
| 5.1. | Brīdinājuma zīmes h = 6 cm | gab. |  |
| 5.2. | Brīdinājuma zīmes h = 8 cm | gab. |  |
| 5.3. | Brīdinājuma zīmes h = 12 cm | gab. |  |
| 5.4. | Brīdinājuma zīmes h = 15 cm | gab. |  |
|  | 6. Citas zīmes |  |  |
| 6.1. | Tiek veikta video novērošana (13x10) cm | gab. |  |
| 6.2. | Tiek veikta video novērošana (15x22) cm | gab. |  |
| 6.3. | Nikns suns (10x20) cm | gab. |  |
| 6.4. | Tualete dāmām vai Tualete kungiem (10x10) cm | gab. |  |
|  | 7. Ugunsdrošības un darba aizsardzības dokumentācija |  |  |
| 7.1. | Ugunsdrošības noteikumi (latviešu valodā) | gab. |  |
| 7.2. | Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnāls | gab. |  |
| 7.3. | Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites. žurnāls | gab. |  |
| 7.4. | Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtu iedarbības gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls | gab. |  |
| 7.5. | Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnāls | gab. |  |
| 7.6. | Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnāls | gab. |  |
| 7.7. | Ventilācijas šahtu un dūmeņu pārbaudes žurnāls | gab. |  |
|  | 8. Rāmīši evakuācijas plāniem |  |  |
| 8.1. | Dabīga koka rāmis A4 (21x30) cm | gab. |  |
| 8.2. | Dabīga koka rāmis A3 (30x45) cm | gab. |  |
| 8.3. | Plastmasas rāmis A4 (21x30) cm | gab. |  |
| 8.4. | Plastmasas rāmis A3 (30x45) cm | gab. |  |
|  | 9. Auto un mājas drošībai |  |  |
| 9.1. | Aptieciņa standarta (cietā iesaiņojumā) | gab. |  |
| 9.2. | Aptieciņa standarta (mīkstā iesaiņojumā) | gab. |  |
| 9.3. | Aptieciņas kastīte (22x32x11) cm – bez slēdzeņa | gab. |  |
| 9.4. | Aptieciņas kastīte (22x32x11) cm – ar slēdzeni vai Eiro atslēgu | gab. |  |
| 9.5. | Lokālais dūmu detektors SD-218 komplektā ar el.bateriju | gab. |  |
| 9.6. | Dūmu detektors 12V = SD-169 | gab. |  |
| 9.7. | Dūmu detektors 24V = SD-269 | gab. |  |
| 9.8. | Kombinētais (dūmu + siltuma) detektors 12V = SD-168 | gab. |  |
| 9.9. | Kombinētais (dūmu + siltuma) detektors 24V = SD-268 | gab. |  |
| 9.10. | Akumulators 12V / 7A = DSC | gab. |  |
| 9.11. | Akumulators 12V / 4A = DSC | gab. |  |
| 9.12. | Akumulators 12V / 1,2A = DSC | gab. |  |
| 9.13. | Trauksmes 12V sirēna = SL-650 | gab. |  |
| 9.14. | Trauksmes 12V sirēna = LD-96 | gab. |  |
| 9.15. | Trauksmes 24V sirēna = WAH-03127-BS | gab. |  |
| 9.16. | Trauksmes 220V sirēna = standarta zvans | gab. |  |
| 9.17. | Trauksmes poga FP-3RD | gab. |  |
| 3.pozīcijas kopējā cenu summa EUR bez PVN |  |

4. Ugunsdzēsības praktiskās mācības organizēšana un nodrošināšana objektā

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Cena par veikto apmācības programmu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības praktiskās mācības organizēšana un nodrošināšana LLU objektā – nodarbināto grupai līdz 50 cilvēkiem | 1 reize |  |
| 4.pozīcijas cena EUR bez PVN |  |

Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | 1., 2., 3. un 4.pozīcijas kopējā cenu summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un uzpilde | 1.pozīcijas kopējā cenu summa |
| 2. | Ugunsdzēsības aparātu un inventāra iegāde | 2.pozīcijas kopējā cenu summa |
| 3. | Zīmes un cita ugunsdrošības atribūtika | 3.pozīcijas kopējā cenu summa |
| 4. | Ugunsdzēsības praktiskās mācības organizēšana un nodrošināšana objektā | 4.pozīcijas cena par veikto apmācības programmu |
| 5. | Papildus prasības |  |
| 5.1. | Pārējām precēm un pakalpojumu veidiem, kas nav iekļauti iepirkumu sarakstā, bet kuri ietilpst piegādātāja preču realizācijas nomenklatūrā, tiek noteikta vienotā atlaižu sistēma – 10 (desmit) procentu apmērā no to realizācijas cenām, kuras noteiktas pretendenta cenrāžos un darbojās attiecīgajā periodā. | Pretendentu apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.2. | Preces piegāde ar pretendenta transportu. Piegādes vieta: LLU Centrālā noliktava, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. | Pretendentu apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.3. | Ugunsdzēsības aparātu savākšanu un atgriešanu pēc tehniskās pārbaudes un uzpildes nodrošina pretendents (izpildītājs) ar savu transportu bez papildus samaksas. | Pretendentu apliecinājums par prasības izpildi |
| Visu pozīciju kopējā cenu summa EUR bez PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Iepirkumam

Nr. LLU/2015/97/mi

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

____________________PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam iepirkumam „Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem” (id.Nr. LLU/2015/97/mi):

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Datums______________

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)