**IEPIRKUMA Nr. LLU/2016/34/mi**

*Dažādu mēbeļu piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām*

**NOLIKUMS**

1. **IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:** LLU/2016/34/mi
2. **PASŪTĪTĀJS, KOMISIJA, KONTAKTPERSONA, PROJEKTS**

2.1. **Pasūtītājs**: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005619

Mājas lapa: [www.llu.lv](http://www.llu.lv)

* 1. **Komisija:** iepirkumu veic ar 2016.gada 01.marta LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/19 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
  2. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2pantu.
  3. **Pasūtītāja kontaktpersona:** Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005619, e-pasts [inese.sprukta@llu.lv](mailto:inese.sprukta@llu.lv). Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
  4. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīža.
  5. Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

1. **PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA**

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt **līdz 2016.gada 15.aprīlim plkst.11.00** LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

3.3. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu, noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1. **PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA**

4.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

* Pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Pretendenta nosaukums un adrese;
* Atzīme:

***„Piedāvājums iepirkumam***

*„Dažādu mēbeļu piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām”,*

id.Nr. LLU/2016/34/mi,

***Neatvērt līdz 2016.gada 15.aprīlim* *plkst. 11.00”***

4.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

4.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

4.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

4.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

4.10. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

4.11. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

## 5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ***dažādu mēbeļu piegāde*** saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 39000000-2

5.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

5.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

5.4. **Tehniskā specifikācija:** Tehniskā specifikācija ir norādīta nolikuma pielikumā Nr.1.

5.5. **Līguma izpildes vieta:** LLU Veterinārā klīnika M korpuss, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004.

5.6. **Līguma izpildes laiks:** ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

5.7. **Citi noteikumi:** Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas.

1. **PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS**
   1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus (ievērojot 8.2 panta 7.daļā un 8.daļā noteiktos termiņus).
   2. Nolikuma 6.1.punktā noteiktā prasība ir attiecināma arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.
   3. **Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem:**

### 6.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

6.3.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

6.3.3. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

**6.3.4. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums**

### 6.3.4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonnu *„Pretendenta piedāvājums”,* norādot piedāvātās preces ražotāju, nosaukumu un sniedzot detalizētu tehnisko un dizaina aprakstu.

### 6.3.4.2. Pretendents tehniskajam piedāvājumam jāpievieno piedāvāto mēbeļu (no 1. līdz 6.pozīcijai) detalizētus rasējumus vismaz 3 skatos ar mēbeļu konstrukcijām un norādēm uz mēbeļu izmēriem.

6.3.4.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par 1 vienību euro bez pievienotās vērtības nodokļa par kādu tiks piegādātas Tehniskajā piedāvājumā iekļautās mēbeles, cenu par norādīto skaitu euro bez PVN un kopējo cenu summu par norādīto skaitu, atbilstoši Finanšu piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem.

### 6.3.4.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

1. **PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI**

7.1. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma un iesniedzamo dokumentu atbilstības pārbaudi, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

7.2. Iepirkuma komisija izvēlas **piedāvājumu ar viszemāko cenu** no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

7.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā pretendenta **piedāvāto** **kopējo** **cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās vērtības nodokļa.**

* 1. Pasūtītājs pārbaudi, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto apstākļu dēļ, veic attiecībā uz katru pretendentu, kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu.

7.5. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

## 7.6. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un iesniedzamo dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. un 4.8.punktu prasībām un ir iekļauti nolikuma 6.3.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja piedāvājumā nav iekļauti visi 6.3.punktā norādītie dokumenti vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.7. **2.posms – Tehniskā piedāvājuma** **atbilstības pārbaude.** Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.8. **3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.**

* + 1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.
    2. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

**8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA**

8.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents un 6.2.punktā minētā persona nav izslēdzami no dalības iepirkumā PIL 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

8.1.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 6.2.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1. par PIL 8.2panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,
2. par PIL 8.2panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, nepieprasot pretendenta un 6.2.punktā minētās personas piekrišanu.

Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 6.2.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai 6.2.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 6.2.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

8.1.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 6.2.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 6.2.punktā minēto personu neattiecas 8.1.punktā noteiktie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

8.2. Iepirkumu komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēgts no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2panta piekto daļu.

## 9. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

9.1.Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.

## 9.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.

## 9.3. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, iepirkumu komisija, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

## 9.4. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgais iepirkuma līgums vai tā grozījumi, iepirkuma komisija LLU mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams LLU mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

**10. PIELIKUMI**

Šim Nolikumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums Pieteikuma paraugs

**Pielikums Nr.1**

Iepirkuma

Nr. LLU/2016/34/mi

Nolikumam

*Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs*

*(Tehniskā specifikācija)*

**IEPIRKUMA Nr. LLU/2016/34/mi**

*Dažādu mēbeļu piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām*

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums, tehniskās un dizaina prasības** | **Attēls** | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums, tehniskais un dizaina apraksts/* |
| **1.** | **Skapis ar atvilktnēm – 4 gab.** |  | **Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,**  **Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | Skapis ar atvilktnēm četrās rindās,  katrā rindā 9 atvilktnes 353 mm platumā, 150 mm augstumā, 550 mm dziļumā un 2 atvilktnes 353 mm platumā, 200 mm augstumā, 550 mm dziļumā. |  | *Tehniskais un dizaina apraksts* |
|  | Skapja izmēri: 1918 mm augstumā, 1500 mm platumā, 640 mm dziļumā. | *Tehniskais un dizaina apraksts* |
|  | Materiāls:   1. laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 2.0 mm ABS; 2. fasādes/sānu paneļi/cokols laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 2.0 mm ABS; 3. aizmugurējais panelis laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 0.40 mm ABS. | *Tehniskais un dizaina apraksts* |
|  | Rokturi: 151.76.904 HAFELE vai ekvivalents, 207x34 mm | *Tehniskais un dizaina apraksts* |
|  | Atvilktne ar organizatoriem – 22 gab . METABOX Blum 118/500 mm vai ekvivalents. | *Tehniskais un dizaina apraksts* |
|  | Atvilktnes bez organizatoriem – 22 gab. METABOX Blum 118/500 mm vai ekvivalents. | *Tehniskais un dizaina apraksts* |
| **2.** | **Plaukts ar plauktiem preces izlikšanai Nr.1 – 1 gab.** |  |  |
| 2.1. | Atvērts skapis ar pieciem lietderīgi izmantojamiem plauktiem. |  |  |
| 2.2. | Izmēri: 1918 mm augstumā, 640 mm platumā, 300 mm dziļumā. |  |
| 2.3. | Materiāls:   1. laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 2.0 mm ABS; 2. plaukti/sānu paneļi/cokols: laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 2.0 mm ABS; 3. aizmugurējais panelis laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 0.40 mm ABS. |  |
| **3.** | **Plaukts ar plauktiem preces izlikšanai Nr.2 – 1 gab.** |  |  |
| 3.1. | Atvērts divdaļīgs skapis ar divām plauktu rindām, pieciem lietderīgi izmantojamiem plauktiem katrā. |  |  |
| 3.2. | Izmēri: 1918 mm augstumā, 1280 mm platumā, 300 mm dziļumā. |  |
| 3.3. | Materiāls:   1. laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 2.0 mm ABS; 2. plaukti/sānu paneļi/cokols laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 2.0 mm ABS; 3. aizmugurējais panelis laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 0.40 mm ABS. |  |
| **4.** | **Plaukts ar plauktiem un āķiem preces izlikšanai – 1 gab.** |  |  |
| 4.1. | Atvērts plaukts ar vienu lietderīgi izmantojamu plauktu un nodalījumu preces izkāršanai uz āķiem. |  |  |
| 4.2. | Izmēri: 1918 mm augstumā, 640 mm platumā, 300 mm dziļumā. |  |
| 4.3. | Materiāls:   1. laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 2.0 mm ABS; 2. plaukti/sānu paneļi/cokols laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 2.0 mm ABS; 3. aizmugurējais panelis laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 0.40 mm ABS; 4. iekšējais aizmugures panelis alumīnijs 12 mm, izmēri 600 x 250 mm. |  |
| 4.4. | Preces āķis – 20 gab.  Pie aizmugurējā paneļa stiprināms metāla āķis preces izvietošanai.  Garums: 150 mm. |  |  |
| 4.5. | Cenu turētājs – 20 gab.  Plastmasas cenu turētājs, stiprināms pie preces āķa |  |  |
| **5.** | **Atsevišķi stāvošs modulis ar plauktiem preces izlikšanai – 1 gab.** |  |  |
| 5.1. | Divpusējs modulis ar plauktiem.  Kopējie moduļa izmēri:  1500 mm augstumā, 1000 mm platumā, 660 mm dziļumā |  |  |
| 5.2. | Materiāls:   1. laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 2.0 mm ABS; 2. plaukti/sānu paneļi/cokols laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 2.0 mm ABS; 3. aizmugurējais panelis laminēta kokskaidu plate 18 mm, mala 0.40 mm ABS; 4. iekšējais aizmugures panelis alumīnijs 12 mm, izmēri 1190 x 250 mm; 5. plaukti – 8gab., alumīnijs 2-3 mm, izmēri 1190 x 250 mm; 6. plauktu dalītāji – 8gab., alumīnijs 12 mm, izmēri 250 x 40 mm; 7. priekšējie paneļi – 8gab., alumīnijs 12 mm, izmēri 1190 x 50 mm. |  |
| 5.3. | Rokturi: 151.76.904 HAFELE vai ekvivalents, Izmērs 207x34 mm |  |
| 5.4. | Cenu turētājs – 8gab. Plastmasas cenu turētājs, stiprināms pie metāla plaukta visā tā garumā. |  |  |
| **6.** | **Recepcija – 1 gab.** |  |  |
| 6.1. | Izmēri: 2150 x 900 x 1105 mm. |  |  |
| 6.2. | Materiāls: laminēta kokskaidu plate 18 mm, malas 2.0 mm ABS. |  |
| 6.3. | Fasādes: laminēta kokskaidu plate 18 mm, malas 2.0 mm ABS. |  |
| 6.4. | Cokols: nerūsējošais tērauds 0.8 mm. |  |
| **7.** | **Biroja krēsls – 1 gab.** |  |  |
| 7.1. | Biroja krēsls Profim MOTTO vai ekvivalents. |  |  |
| 7.2. | Augsta mugura, sinhro mehānisms, piecstaru bāze uz riteņiem, regulējami roku balsti. |  |
| 7.3. | Materiāls: Eco āda vai 1.kat. audums. |  |
| 7.4. | Krēsla garantijas laiks: vismaz 5 gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. |  |
| **8.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |  |
| 8.1. | Mēbeļu (izņemto 7.pozīciju) garantijas laiks vismaz 2 gadi | x | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 8.2. | Pretendents piedāvājumam pievieno piedāvāto mēbeļu (no 1. līdz 6.pozīcijai) detalizētus rasējumus vismaz 3 skatos ar mēbeļu konstrukcijām un norādēm uz mēbeļu izmēriem | x | *Pievieno piedāvājumam* |
| 8.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas. | x | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 8.4. | Pretendentam jānodrošina mēbeļu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Veterinārā klīnika M korpuss, K.Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. | x | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 8.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | x | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**IEPIRKUMA Nr. LLU/2016/34/mi**

*Dažādu mēbeļu piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām*

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Skaits,**  **gab.** | **Piedāvātā cena**  **par 1 vienību**  EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**  EUR bez PVN |
| 1. | Skapis ar atvilktnēm | 4 |  |  |
| 2. | Plaukts ar plauktiem preces izlikšanai Nr.1 | 1 |  |  |
| 3. | Plaukts ar plauktiem preces izlikšanai Nr.2 | 1 |  |  |
| 4. | Plaukts ar plauktiem un āķiem preces izlikšanai | 1 |  |  |
| 5. | Atsevišķi stāvošs modulis ar plauktiem preces izlikšanai | 1 |  |  |
| 6. | Recepcija | 1 |  |  |
| 7. | Biroja krēsls | 1 |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** | | | |  |
| **PVN \_\_\_%:** | | | |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** | | | |  |

**Saskaņā ar nolikuma 5.7.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**Pielikums Nr.2**

Iepirkumam

Nr. LLU/2016/34/mi

Nolikumam

*Pieteikuma paraugs*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

*(pretendenta nosaukums)*

|  |
| --- |
| Pretendenta nosaukums  Reģ. numurs  Adrese  Kontaktpersona  Tālrunis  Fakss  e-pasts |

Savu piedāvājumu iesniedzam iepirkumam ***„Dažādu mēbeļu piegāde LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām”*** (id.Nr. LLU/2016/34/mi).

Ar šo apliecinām, ka:

1. esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;
2. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
3. nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)***