IEPIRKUMA Nr. LLU 2010/50

Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem

NOLIKUMS

- IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: LLU 2010/50

- PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta

Tālrunis 63005674, fakss 63005618

e-pasts Lidija.Rube@llu.lv

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2010.gada 6.septembrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.

3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

3.3. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu, noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA

4.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums iepirkumam

„Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem”,

id.Nr. LLU 2010/50,

Neatvērt līdz 2010.gada 6.septembrim plkst. 11.00”

4.3. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

4.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

4.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, skaidri salasāmu un bez labojumiem.

4.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

4.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

## 5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

5.1. Iepirkuma priekšmets ir ugunsdzēsības inventāra apkope un uzpilde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 35000000-4

5.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

5.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

5.4. Līguma izpildes vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

5.5. Līguma izpildes laiks: 2 (divi) gadi, skaitot no līguma noslēgšanas brīža ar iespējām pagarināt, ja līguma summa nav iztērēta

6. PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

### 6.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

6.2.  Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam) vai izziņu, ko izsniedzis LR Uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, ja attiecināms.

6.3. Apliecinājums, kurā pretendents norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

6.4. Izziņa, ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms tās iesniegšanas Pasūtītājam, ir izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Izziņu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz tikai Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

7.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

## 7.2. Vērtējot finanšu piedāvājumus, komisija ņems vērā piedāvājuma kopējo cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

7.3. Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkumu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

7.4. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.3., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8.punktu prasībām un ir iekļauti nolikuma 6.punktā norādītie dokumenti.

7.5. 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām.

7.6. 3.posms – Piedāvātās līgumcenas vērtēšana. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīst par iespējamo uzvarētāju. Komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 6.4.punktā norādīto izziņu.

7.7.  Ja komisija secina, ka pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

## 8. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA

## 7.1. Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.

9. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienots 1 (viens) pielikums „Tehniskās un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)”, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa.

Pielikums Nr.1

Iepirkumam

Nr. LLU 2010/40

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

IEPIRKUMA Nr. LLU 2010/50

Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un uzpilde

1.1. Ikgadējā apkope

Visu tipu ugunsdzēsības aparātu ikgadējā apkopē ietilpst sekojoši pakalpojumi:

- aprīkojuma komplektācijas pārbaude saskaņā ar izgatavotāja tehnisko pasi, ārējā aprīkojuma detaļu vizuālais novērtējums (korpusa krāsojuma kvalitāte un iespējamās korozijas pēdas, savienojuma stāvoklis), ogļskābās gāzes aparātu svēršana, izplūdes uzgaļu vai šļūtenes pārbaude brīvai caurplūdei;

- pastāvīga spiediena ugunsdzēsības aparātu darba spiediena pārbaude saskaņā ar izgatavotāja instrukciju. Ja konstatēta ugunsdzēsības aparāta galviņas, spiediena indikatora, korpusa bojājumi vai spiediena kritums korpusā vai citi bojājumi, jāveic ugunsdzēsības aparāta demontāža un atkarībā no bojājuma rakstura, jāizdara detaļu remonts vai nomaiņa un ugunsdzēsības aparāta uzpilde. Nepieciešamības gadījumā jāatjauno ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsojums.

1.2. Divgadējā apkope

Ugunsdzēsības aparātu tehniskās pārbaudes apjoms ik pēc diviem gadiem (izņemot ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātus): pastāvīgā spiediena ugunsdzēsības aparātiem pārbauda darba spēju, izpūšot tos ciklonā un pēc tam izjaucot. Pulvera, ūdens un putu ugunsdzēsības aparātus ar dzenošās gāzes baloniņu izjauc, lai pārbaudītu dzenošās gāzes baloniņu (svars, krāsojums).

Ugunsdzēsības aparātos, kuros kā ugunsdzēsīgo vielu izmanto ūdeni ar piedevām vai ūdens un putu koncentrāta maisījumu, ir jāveic ugunsdzēsīgās vielas nomaiņa.

1.3. Uzpilde

Ugunsdzēsības aparāta uzpilde notiek no jauna ikreiz pēc jebkuras lietošanas neatkarīgi no uzpildes termiņa un no tā, vai ugunsdzēsīgā viela ir vai nav izlietota pilnībā.

1.4. Hidrauliskā pārbaude

Pulvera, putu un ūdens ugunsdzēsības aparātu korpusu hidrauliskās pārbaudes tiek veiktas ik pēc 10 gadiem vai pēc izgatavotāja garantijas termiņa beigām. Turpmākā pārbaude jāveic ik pēc 5 gadiem.

| Nr.p. k. | Ugunsdzēsības aparātu veids | Mēr- vien. | Cena par 1 vienību (Ls bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tehniskās apkopes | Hidrauliskā pārbaude | Uzpilde |
|  |  |  | Ikgadējā | Divgadējā |  |  |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāts PA-1 | gab. |  |  |  |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparāts PA-2 | gab. |  |  |  |  |
| 3. | Ugunsdzēsības aparāts GP-2 | gab. |  |  |  |  |
| 4. | Ugunsdzēsības aparāts GP-6; GP-6X | gab. |  |  |  |  |
| 5. | Ugunsdzēsības aparāts PA-4 | gab. |  |  |  |  |
| 6. | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 | gab. |  |  |  |  |
| 7. | Ugunsdzēsības aparāts PA-9 | gab. |  |  |  |  |
| 8. | Ugunsdzēsības aparāts EN-3 | gab. |  |  |  |  |
| 9. | Ugunsdzēsības aparāts A PA-9 | gab. |  |  |  |  |
| Kopējā summa Ls bez PVN |  |

1.5. Piecgadējā pārbaude un uzpilde

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu korpusu un izplūdes šļūteni pārbaudi ar pārbaudes spiedienu veic vienu reizi piecos gados, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības par spiedtvertņu pārbaudi.

(LVS 332:2003 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī")

2. Ugunsdzēsības aparātu un inventāra iegāde

| Nr. p.k. | Ugunsdzēsības aparātu un inventāra veids | Mērvienība | Cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāts PA-2 | gab. |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparāts PA-4 | gab. |  |
| 3. | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 | gab. |  |
| 4. | Ugunsdz. šļūtene 51 mm (20 m iesieta) | gab. |  |
| 5. | Ugunsdz. šļūtenes stobrs 51 mm (alumīnija) RS 50 | gab. |  |
| 6. | Ugunsdzēsības aparātu PA-6 uzglabāšanas skapīši | gab. |  |
| 7. | Avārijas izejas lukturis YD 650 AC/DC | gab. |  |
| Kopējā summa Ls bez PVN |  |

3. Zīmes un cita ugunsdrošības atribūtika

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvie-nība | Cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ugunsdrošības zīmes |  |  |
| 1. | Virziens uz ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietu 10x10 | gab. |  |
| 2. | Ugunsdzēsības krāns 10x10 | gab. |  |
| 3. | Kompleksā norāde ugunsdzēsības krānam 10x10 | gab. |  |
| 4. | Ugunsdzēsības iekārtas un līdzekļi 10x10 | gab. |  |
| 5. | Ugunsdzēsības aparāts 10x10 | gab. |  |
| 6. | Telefons ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukšanai 10x10 | gab. |  |
| 7. | Automātisko un manuālo ugunsdrošības sistēmu un iekārtu ieslēgšana 10x10 | gab. |  |
| 8. | Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu sausais cauruļvads (uz āru) 15x15 | gab. |  |
| 9. | Atbildīgais par darba aizsardzību 5x18 | gab. |  |
| 10. | Atbildīgais par elektro saimniecību 5x18 | gab. |  |
| 11. | Atbildīgais par gāzes saimniecību 5x18 | gab. |  |
| 12. | Akustiskais trauksmes manuālais signāldevējs 8x20 | gab. |  |
| 13. | Ugunsgrēka gadījumā zvanīt 01 vai 112 | gab. |  |
|  | Aizlieguma zīmes |  |  |
| 1. | Smēķēt aizliegts 15x15 | gab. |  |
| 2. | Smēķēšana un atklāta liesma aizliegta 15x15 | gab. |  |
| 3. | Nepiederošām personām kustība aizliegta 15x15 | gab. |  |
| 4. | Nenovietot kravu vai materiālus 15x15 | gab. |  |
| 5. | Nelietot liftu ugunsgrēka gadījumā 15x15 | gab. |  |
| 6. | Mobilo tālruni lietot aizliegts 15x15 | gab. |  |
| 7. | Ieeja ar riteni aizliegta 10x10 | gab. |  |
|  | Evakuācijas zīmes |  |  |
| 1. | Pirmās palīdzības punkts 10x10 | gab. |  |
| 2. | Evakuācijas izeja (pa kreisi) 10x10 | gab. |  |
| 3. | Evakuācijas izeja (pa labi) 10x10 | gab. |  |
| 4. | Evakuācijas virziens 10x10 | gab. |  |
| 5. | Atvērt virzienā uz sevi 10x10 | gab. |  |
| 6. | Atvērt virzienā no sevis 10x10 | gab. |  |
| 7. | Atvērt stumjot 10x10 | gab. |  |
| 8. | Telefons neatliekamās medicīnas palīdzības izsaukšanai 10x10 | gab. |  |
|  | Rīkojuma zīmes |  |  |
| 1. | Jālieto sejas aizsardzības līdzekļi 15x15 | gab. |  |
| 2. | Atļauts smēķēt 15x15 | gab. |  |
| 3. | Jālieto aizsargbrilles 15x15 | gab. |  |
|  | Brīdinājuma zīmes |  |  |
| 1. | Bīstami elektrība h12 | gab. |  |
| 2. | Bīstami, šķērslis h12 | gab. |  |
| 3. | Degoša viela vai ugunsbīstama telpa h12 | gab. |  |
| 4. | Radioaktīva vai jonizējoša viela h12 | gab. |  |
| 5. | Kaitīga vai kairinoša viela h12 | gab. |  |
| 6. | Bioloģisks risks h12 | gab. |  |
| 7. | Toksiska viela h12 | gab. |  |
| 8. | Oksidējoša viela h12 | gab. |  |
|  | Citas zīmes |  |  |
| 1. | Tiek veikta video novērošana (13x10); (15x22) | gab. |  |
| 2. | Nikns suns 10x20 | gab. |  |
| 3. | Tualete dāmām | gab. |  |
| 4. | Tualete kungiem | gab. |  |
|  | Ugunsdrošības un darba aizsardzības dokumentācija |  |  |
| 1. | Ugunsdrošības noteikumi (latviešu val.) | gab. |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnāls | gab. |  |
| 3. | Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites. žurnāls | gab. |  |
| 4. | Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtu iedarbības gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls | gab. |  |
| 5. | Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnāls | gab. |  |
| 6. | Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnāls | gab. |  |
|  | Rāmīši evakuācijas plāniem |  |  |
| 1. | Dabīga koka rāmis A4 (21x30) | gab. |  |
| 2. | Dabīga koka rāmis A3 (30x45) | gab. |  |
|  | Auto un mājas drošībai |  |  |
| 1. | Aptieciņa (cietā) | gab. |  |
| 2. | Aptieciņa (mīkstā) | gab. |  |
| 3. | Avārijas trijstūris | gab. |  |
| 4. | Lokālais dūmu detektors SS - 168 | gab. |  |
| 5. | Aptieciņas kastīte 220x320x110 | gab. |  |
| 6. | Norobežojošā lenta (200m) | gab. |  |
| Kopējā summa Ls bez PVN |  |

4. Pārējām precēm un pakalpojumu veidiem, kas nav iekļautas iepirkumu sarakstā, bet kuras ietilpst piegādātāja preču realizācijas nomenklatūrā, tiek noteikta vienotā atlaižu sistēma – ______ procentu apmērā no to realizācijas cenām, kuras darbojās attiecīgajā periodā.

5. Preces piegāde ar izpildītāja transportu. Piegādes vieta: LLU Centrālā noliktava, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001.

6. Ugunsdzēsības aparātu savākšanu un atgriešanu pēc tehniskās pārbaudes un uzpildes nodrošina  izpildītājs, ar savu transportu.

| Finanšu piedāvājuma kopējā summa |
| --- |
| 1. Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un uzpilde |  |
| 2. Ugunsdzēsības aparātu un inventāra iegāde |  |
| 3. Zīmes un cita ugunsdrošības atribūtika |  |
| Kopējā summa Ls bez PVN |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, 									zīmogs>