APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2011.gada 8.februāra sēdē

Protokols Nr. 49

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

_______________/I.Šuksta/

ATKLĀTS KONKURSS

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

Identifikācijas Nr. LLU 2011/16/ERAF

NOLIKUMS

Jelgava, 2011

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU 2011/16/ERAF

  - Pasūtītājs:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Kontaktpersona:

Inese Sprukta

Tālrunis 63005674

Fakss 63005618

e-pasts Inese.Sprukta@llu.lv

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība, pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana

1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 23.martam plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.3.3. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

1.3.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.5. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā 2011.gada 23.martā plkst. 11.00. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanu iepirkuma komisija veic atklātā sēdē.

1.3.6. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.7. Ieinteresētās personas reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv, tā adresi un tālruņa numuru.

1.3.8. Atklātā konkursa piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.3.9. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no atklāta konkursa (id.Nr. LLU 2011/16/ERAF) izsludināšanas brīža.

1.3.10. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājumu saņemšanas dienu tiek uzskatīts pa pastu saņemtās vēstules faksa reģistrācijas datumu. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.3.11. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.3.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.3.13. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā www.llu.lv.

## 1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas, skaitot no atklāta konkursa nolikumā (turpmāk – nolikums) 1.3.5. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt.

## 1.5. Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

1.6. Piedāvājumu noformēšana

1.6.1. Piedāvājumu jāiesniedz par katru daļu atsevišķi

1.6.2. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums atklātam konkursam

„Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana”,  id.Nr. LLU 2011/16/ERAF,

___.daļai  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Neatvērt līdz 2011.gada 23.martam plkst. 11.00”

1.6.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona

1.6.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir iekārtas, aprīkojums un tehnoloģijas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

Galvenais CPV kods: 38000000-5

Papildus CPV kods: 42990000-2, 31000000-6, 48000000-8, 42100000-0, 34312400-1, 32442400-7

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 13_(trīspadsmit) daļās:

1.daļa: PC balstīta robotu izstrādes platformas (CPV kods: 42990000-2)

2.daļa: Gāzes analizatoru komplekts (CPV kods: 38000000-5)

3.daļa: Bioreaktora piederumi (CPV kods: 42990000-2)

4.daļa: Laboratorijas kratītājs – inkubators (CPV kods: 38000000-5)

5.daļa: Laboratorijas bioreaktors (CPV kods: 38000000-5)

6.daļa: Mērsistēmas komplekts (Galvenais CPV kods: 38000000-5, papildus CPV kods: 31000000-6, 48000000-8)

7.daļa: Datorvadības laboratorijas aprīkojums (Galvenais CPV kods: 48000000-8, papildus CPV kods: 38000000-5, 31000000-6, 42100000-0, 34312400-1, 32442400-7)

8.daļa: Siltuma plūsmas mērītājs (CPV kods: 38000000-5)

9.daļa: Zāles aprīkojums (CPV kods: 38000000-5)

10.daļa: Gaiss-gaiss siltumsūknis (CPV kods: 38000000-5)

11.daļa: Gaisa dzesētājs -5oC līdz -15oC temperatūras nodrošināšanai (CPV kods: 38000000-5)

12.daļa: Ar datoru savienojami elektroniski svari (CPV kods: 38000000-5)

13.daļa: Datorvadības procesu video ieraksta un rediģēšanas komplekts (CPV kods: 38000000-5)

  - Piedāvājumi jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Tehniskā specifikācija: Tehniskās specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.

- Pasūtījuma apjoms var tikt palielināts vai samazināts, nemainot 1 vienības cenu, kas norādīta piedāvājumā, vispārīgās vienošanās ietvaros un ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus.

  - Līguma izpildes vieta: LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

  - Līguma izpildes laiks: ir norādīts konkursa nolikuma attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2014.

2.8. Finansēšanas avots: ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās  Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

2.9. CITI NOTEIKUMI

    - Pasūtītājs avansa maksājumu nav paredzējis, bet ja pretendents savā piedāvājumā rakstiski pamato avansa maksājuma nepieciešamību un norāda avansa maksājumu procentu likmi, tad Pasūtītājs var lemt par avansa maksājuma piešķiršanu/ nepiešķiršanu, pusēm savstarpēji vienojoties par avansa apmēru. Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu.

    - Avansa maksājuma gadījumā Pasūtītājs pieprasīs no Piegādātāja avansa nodrošinājumu saskaņā ar līguma projekta 3.10.punktu.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM

## 3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu, kā arī izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas posmā, ja:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumiem (izņemot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus);

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.1.2. 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam), kas apliecina, ka Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.4. Pretendenta un pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas nosacījumi (ievērojot 39.panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktos termiņus), un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, vai Pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām tas balstās, apliecinājumu iesniedz katrs iesaistītais personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās (oriģināls).

4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām.

4.2.2. Finanšu piedāvājumā norāda cenu par kādu tiks piegādātas Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces līguma darbības periodā un kopējo cenu summu par norādīto apjomu.

### 4.2.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

4.2.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda cenu summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu,  saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

## 5.3. Vērtējot viszemāko cenu, komisija ņems vērā:

## 1., 5., 6., 7., 9. un 12.daļai - piedāvājuma kopējo cenu summu par norādīto skaitu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 2. un 3.daļai – piedāvājuma kopējo 1 vienības cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa;

- 4., 8., 10.. 11. un 13.daļai – piedāvājuma 1 vienības cenu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

5.5. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.4., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8., 1.6.9.punktu prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no minētajām prasībām komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

5.6. 2.posms – Pretendentu atlase – komisija novērtē katra pretendenta atbilstību 4.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai neatbilst kādai no minētajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.7. 3.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

5.8. 4.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija attiecīgajā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus būs ar viszemāko cenu summu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Lēmuma pieņemšana Pretendents, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz:

    - Kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldība Latvijā, kura apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

    - Izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Papildus 5.9.2.punktā minētajā izziņā Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī informāciju par Latvijā reģistrēto (Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgās personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim, kas apliecina, ka to mēneša vidējie darba ienākumi minētajā periodā nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājaslapā internetā. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendents un Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā tas reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja Pretendents vai Pretendenta norādītā persona, uz kuru iespējām Pretendents balstās kā nodokļu maksātās attiecīgajā valstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

    - Pretendents – fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, iesniedz savu apliecinājumu, kas apliecina, ka tā viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāks kā 70% no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

    - Pasūtītājs pats iegūst informāciju no Valsts darba inspekcijas par to, vai Pretendents un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Latvijā vai ārvalstī nav sodīta par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Ja pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz uz pretendentu attiecināmās nolikuma 5.9.1. – 5.9.6.punktos norādītās izziņas/apliecinājumus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Ja komisija pēc 5.9.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilst konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

  - Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā pretendenta atbilstību konkursa nolikuma 5.9.1. – 5.9.7.punktos izvirzītajām prasībām.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA

6.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un vispārīgās vienošanās līguma projektu (pielikums Nr.3).

## 6.4. Vispārīgo vienošanos ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Vispārīgo vienošanos ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt vispārīgo vienošanos ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkumu komisija izveidota ar 2010.gada 08.jūnija LLU rektora rīkojumu Nr. 07-33 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

7.2. Iepirkuma komisijas locekļi darbojas balstoties uz Publisko iepirkumu likumu.

## 7.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības piedāvājumu izvērtēšanā pieaicināt ekspertus.

## 7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

## 7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

## 7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

## 7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par konkursa nolikumu.

## 7.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

## 7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## 8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos nosacījumus.

8.2. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta sakarā ar šo konkursu.

## 8.3. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.

## 8.4. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

## 8.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

## 8.6. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.

8.7. Gadījumos, ja pasūtītāja publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu.

## 8.8. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

9. PIELIKUMI

9.1. Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

3.pielikums	Vispārīgās vienošanās projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/16/ERAF

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(tehniskā specifikācija)

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

1.daļa: PC balstīta robotu izstrādes platformas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. PC balstīta robotu izstrādes platforma (1 gab.) | Ražotājs: _____ Kods: ______ |
| 1.1. | Centrālais procesors | vismaz 1.5 GHz | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Operatīvā atmiņa | vismaz 512 MB |  |
| 1.3. | Cietais disks | vismaz 60 GB |  |
| 1.4. | Operētājs sistēma | POSIX savietojama (vai ekvivalenta) |  |
| 1.5. | Bezvadu komunikācija | ar Wi-Fi 802.11g standarta atbalstu |  |
| 1.6. | Barošanas avots | baterija vismaz 10 AH lādētājs barošanas bloks |  |
| 1.7. | Šasija | 4 riteņi (pilnā piedziņa) nestspēja vismaz 1.5 kg |  |
| 1.8. | Video camera | izšķirtspēja vismaz 640x480 pikseļi krāsaina |  |
| 1.9. | Izejas/Ieejas | vismaz 6 digitālās ieejas vismaz 6 digitālās izejas vismaz 4 analogās ieejas USB RS-232 |  |
| 1.10. | Devēji | pieskāriena sensors priekšpusē (bumper) sprieguma un pagrieziena sensori riteņu dziņiem infrasarkanie distances sensori (priekšā un aizmugurē) |  |
| 1.11. | Svars | ne vairāk par 6 kg |  |
| 1.12. | Izmēri | ne vairāk kā 35cm x 35cm x 30 cm |  |
| 2. PC balstīta robotu izstrādes platforma ar manipulatoru (2 gab.) | Ražotājs: _____ Kods: ______ |
| 2.1. | Centrālais procesors | vismaz 1.5 GHz |  |
| 2.2. | Operatīvā atmiņa | vismaz 512 MB |  |
| 2.3. | Cietais disks | vismaz 60 GB |  |
| 2.4. | Operētājs sistēma | POSIX savietojama (vai ekvivalenta) |  |
| 2.5. | Bezvadu komunikācija | ar Wi-Fi 802.11g standarta atbalstu |  |
| 2.6. | Barošanas avots | baterija vismaz 10 AH lādētājs barošanas bloks |  |
| 2.7. | Šasija | 4 riteņi (pilnā piedziņa) nestspēja vismaz 1.5 kg |  |
| 2.8. | Video kamera | izšķirtspēja vismaz 640x480 pikseļi krāsaina |  |
| 2.9. | Izejas/Ieejas | vismaz 6 digitālās ieejas vismaz 6 digitālās izejas vismaz 4 analogās ieejas USB RS-232 |  |
| 2.10. | Devēji | pieskāriena sensors priekšpusē (bumper) sprieguma un pagrieziena sensori riteņu dziņiem infrasarkanie distances sensori (priekšā un aizmugurē) |  |
| 2.11. | Manipulators | robotizētā roka ar vismaz 4 DOF (brīvības pakāpes) garums no 30 līdz 40 cm satvērēja platums no 3 līdz 5 cm celtspēja vismaz 0.2 kg |  |
| 2.12. | Svars | ne vairāk par 7 kg |  |
| 2.13. | Izmēri | ne vairāk kā 35cm x 35cm x 30 cm |  |
| 3.Papildus prasības |  |
| 3.1. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 3.2. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 3.3. | Piegādātās iekārtas nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

1.daļa: PC balstīta robotu izstrādes platformas

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Skaits | Cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PC balstīta robotu izstrādes platforma | 1 gab. |  |  |
| 2. | PC balstīta robotu izstrādes platforma ar manipulatoru | 2 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |
| PVN ___%: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

2.daļa: Gāzes analizatoru komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Ogļskābās gāzes (CO2) sensors | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Darbības diapazons: no 0% līdz 10 % mērāmās gāzes no kopējā gāzu maisījuma tilpuma Sensoram iespējama viena punkta kalibrācija gaisā. Sensoram ir vismaz viena analogā izeja ar strāvas stiprumu robežās 4 – 20 mA Sensoram ir vismaz viena digitālā izeja Temperatūras darbības diapazons 15 – 40 °C Plūsmas adapteris sensora pieslēgšanai pie 6mm caurulēm Svars līdz 300 gramiem | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. Skābekļa (O2) sensors | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 2.1. | Darbības diapazons: no 0,1% līdz 25% mērāmās gāzes no kopējā gāzu maisījuma tilpuma Sensoram iespējama viena punkta kalibrācija gaisā. Sensoram ir vismaz viena analogā izeja ar strāvas stiprumu robežās 4 – 20 mA Sensoram ir vismaz viena digitālā izeja Temperatūras darbības diapazons 15 – 40 °C Plūsmas adapteris sensora pieslēgšanai pie 6mm caurulēm Svars līdz 300 gramiem | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3. Etanola sensors | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 3.1. | Darbības diapazons: no 0% līdz 25% mērāmās gāzes no kopējā gāzu maisījuma tilpuma Sensoram iespējama viena punkta kalibrācija slāpeklī. Sensoram ir vismaz viena analogā izeja ar strāvas stiprumu robežās 4 – 20 mA Sensoram ir vismaz viena digitālā izeja Temperatūras darbības diapazons 15 – 40 °C Plūsmas adapteris sensora pieslēgšanai pie 6mm caurulēm Svars līdz 300 gramiem | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4. Ogļskābās gāzes (CO2) un skābekļa (O2) sensoru bloks paralēlu mērījumu noņemšanai | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 4.1. | Darbības diapazons: ogļskābās gāzei no 0% līdz 10 % mērāmās gāzes no kopējā gāzu maisījuma tilpuma skābeklim no 0,1% līdz 50% mērāmās gāzes no kopējā gāzu maisījuma tilpuma Viena punkta kalibrācijas iespējā gaisā Sensoram ir vismaz viena analogā izeja ar strāvas stiprumu robežās 4 – 20 mA Sensoram ir vismaz viena digitālā izeja Temperatūras darbības diapazons 15 – 40 °C Plūsmas adapteris sensora pieslēgšanai pie 6mm caurulēm Svars līdz 2 kilogramiem | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5. Ogļskābās gāzes (CO2) un skābekļa (O2) analizators ar nepārtraukto un porcijveida paraugu apstrādes iespēju | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 5.1. | ogļskābās gāzes devējs diapazons vismaz 0-30% atkārtojamība ne vairāk par +/- 0,5% atbildes laiks mazāks par 10 sekundēm neierobežots izmantošanas laiks skābekļa devējs diapazons 0-100% atkārtojamība ne vairāk par +/- 0,3% atbildes laiks mazāks par 10 sekundēm maksimālais iekārtas svars 15 kg rezerves filtri, vismaz 10 gab. spiediena ietekmes uz mērījumiem kompensācija pastāvīga iestādīto robežvērtību kontrole nepārtraukta monitoringa gadījumā brīdinājuma signāli tiek iniciēti iestatīto pieļaujamo robežu pārsniegšanas gadījumā viegli mazgājams nerūsoša tērauda korpuss USB savienojums datu failu pārraidei uz atmiņas iekārtu Ethernet pieslēgums iekšējs avārijas signāls mērījumu rezultātu saglabāšanas iespēja iekārtā lietotāju vadības sistēma dažādu lietotāju profilu izveidei pilnīgi automātiska kalibrācija ogļskābajai gāzei un skābeklim programma mērījumu rezultātu nepārtrauktai pārraidei uz atsevišķi stāvošu datoru datu formāts: RS 232 ar ASCII datu izvadi ar minimālajiem datiem: datums, laiks. izmērītā vērtība RJ45 Ethernet FTP-serveris profiliem analogās izejas ogļskābās gāzes un skābekļa mērījumiem | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Papildus prasības: |  |
| 6.1. | Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.3. | Garantijas laiks: vismaz 1 gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 6.4. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

2.daļa: Gāzes analizatoru komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogļskābās gāzes (CO2) sensors |  |
| 2. | Skābekļa (O2) sensors |  |
| 3. | Etanola sensors |  |
| 4. | Ogļskābās gāzes (CO2) un skābekļa (O2) sensoru bloks paralēlu mērījumu noņemšanai |  |
| 5. | Ogļskābās gāzes (CO2) un skābekļa (O2) analizators ar nepārtaukto un porcijveida paraugu apstrādes iespēju |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

3.daļa: Bioreaktora piederumi

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Laboratorijas bezeļļas kompresors | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Maksimālais gaisa patēriņš 10 litri/min Resivera tilpums – 3-8 litri Klusināšanas režīms (silent vai silent eco) Bezeļļas ar pielietojumu biotehnoloģiskājā laboratorijā | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. O2 balona reduktors W21.8-A vai analogs | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 2.1. | Reduktors spiediena samazināšanai un manuālai regulēšanai no skābekļa (O2) balona. Ieejas un izejas manometri. Pieslēgumi pievienojumiem laboratorijas bioreaktoram. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3. N2 balona reduktors W21.8-A vai analogs | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 3.1. | Reduktors spiediena samazināšanai un manuālai regulēšanai no slāpekļa (N2) balona. Ieejas un izejas manometri. Pieslēgumi pievienojumiem laboratorijas bioreaktoram. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4. 3-gāzu (gaiss, O2, N2) mērīšanas un sajaukšanas iekārta | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 4.1. | 3-gāzu (gaiss, O2, N2) mērīšanas un jaukšanas iekārta ar aseptikas prasībām, kuras atbilst mikroorganismu kultivācijas procesiem. Dotai iekārtai jāspēj nodrošināt plūsmu daudzumu maiņu saskaņā ar programmvadāmu 4-20mA signālu palīdzību un manuāli, regulējot rotametru. Dotai iekārtai jānodrošina plūsmas mērīšanas un regulēšanas precizitāte - ±1%. Iekārtai sevī jāietver 3 masas plūsmas mērītāji, 3 regulējošie rotametri, spiediena mērītāji, vadības signālu pārveidotājs un citas nepieciešamās sastāvdaļas uzrādīto funkciju izpildes nodrošināšanai. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Papildus prasības: |  |
| 5.1. | Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.3. | Garantijas laiks: vismaz 2 gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 5.4. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

3.daļa: Bioreaktora piederumi

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas bezeļļas kompresors |  |
| 2. | O2 balona reduktors W21.8-A vai analogs |  |
| 3. | N2 balona reduktors W21.8-A vai analogs |  |
| 4. | 3-gāzu (gaiss, O2, N2) mērīšanas un sajaukšanas iekārta |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā 1 vienības cenu summa Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

4.daļa: Laboratorijas kratītājs – inkubators

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Laboratorijas kratītājs-inkubators – 1 gab. | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Darbojas 230 V elektrotīklā Novietojama uz galda Temperatūras regulācijas diapazons vismaz no +26 oC līdz +40 oC vai lielāks diapazons. Temperatūras uzturēšanas precizitāte ne mazāka kā 1oC Rotācijas ātruma diapazons ar minimālo rotācijas ātrumu ne lielāku par 60 apgr./min un maksimālo rotācijas ātrumu ne mazāku kā 240 apgr./min Rotācijas ātruma regulēšanas solis ne lielāks par 10 apgr./min Nepārtrauktās darbības laiks ne mazāks kā 160 stundas Maksimālā slodze ne mazāka par 2.3 kg Maisīšanas amplitūda robežās no 9 – 12 mm Iebūvēts taimeris ar skaņas signālu ar minimālo uzstādāmo laiku ne lielāku kā 2 min un maksimālo uzstādāmo laiku ne mazāku kā 90 stundas (Solis ne lielāks par 2 min) Iebūvēts displejs uzstādīto parametru attēlošanai Patērētā elektriskā jauda ne lielāka par 200 W Svars ne lielāks par 20 kg Iekārta ir paredzēta lietošanai slēgtās laboratorijas telpās pie minimālās temperatūras ne aukstākas kā +7oC un maksimālās temperatūras ne zemākas kā +39 oC Iekārta ir paredzēta lietošanai slēgtās laboratorijas telpās pie maksimālā pieļaujamā gaisa mitruma vismaz 45% pie temperatūras +40 ºC Uz iekārtas kratītāja platformas jānodrošina iespēju nostiprināt vismaz divas 500 ml kolbas ar diametru 105 mm Kratītāja platformai jābūt universālai dažādu izmēru kolbu (250 ml, 500 ml) novietošanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| Papildus prasības: |  |
| 2.1. | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.2. | Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.3. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2.4. | Garantijas laiks: vismaz 2 gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 2.5. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Piedāvātā cena par 1 vienību Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

5.daļa:  Laboratorijas bioreaktors

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Laboratorijas bioreaktora vadības bloks | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Pamata iekārta (1 gab.) | Darbojas 230 V elektrotīklā Novietojama uz galda Iekārtā ir iebūvēts: digitālā iekārtas vadības plate pārveidotāji: temperatūrai pH pO2 putām (foam) un līmenim (level) duļķainības (turbidity) redox lietotāja saskarne (Grafiska lietotāja saskarne vadāma no skārienjutīga ekrāna) | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. Gāzēšanas sistēma | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 2.1. | Gāzēšanas sūkņa modulis (1gab.) | sagatavots rotametram ietver masas pūsmas kontrolleri gaisam un masas pūsmas kontrolleri skābeklim vadības vārsti, drošības vārsti un rotametrs digitālais gāzu plūsmas attiecības kontrollers konfigurējami peristaltiskie sūkņi | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.2. | Gazēšanas modulī integrēts rotametrs (1 gab.) | rotametrs ar minimālo caurplūdi ne lielāku kā 1.3 L/min un maksimālo caurplūdi ne mazāku kā 13 L/min nokalibrēts ar gaisu precizitātes kontroles vārsts mērīšanas caurule | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.3. | Masas plūsmas kontrollers gaisam (1 gab.) | masas plūsmas kontrollers ar minimālo caurplūdi ne lielāku par 0,4 L/min un maksimālo caurplūdi ne mazāku kā 20 L/min pielietojams gaisam un slāpeklim (N2) nokalibrēts gaisam un slāpeklim (N2) gāzu plūsmas mērāmais un kontrolējamais diapazons ar minimālo robežu ne lielāku kā 0,4 L/min un maksimālo robežu ne mazāku kā 20 L/min | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.4. | Masas plūsmas kontrollers skābeklim (1 gab.) | masas plūsmas kontrollers ar minimālo caurplūdi ne lielāku par 0,4 L/min un maksimālo caurplūdi ne mazāku kā 20 L/min pielietojams skābeklim nokalibrēts skābeklim gāzu plūsmas mērāmais un kontrolējamais diapazons ar minimālo robežu ne lielāku kā 0,4 L/min un maksimālo robežu ne mazāku kā 20 L/min | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2.5. | Sūkņi (2 gab.) | iebūvēts peristaltiskais sūknis ieslēgts/izslēgts kontrole | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3. Maisīšana | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 3.1. | Maisītāja piedziņa (1 gab.) | servomotors ar elektrisko jaudu 190 - 210 W adapters bioreaktora traukam | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.2. | Maisītāja sajūgs (1 gab.) | sajūgs starp maisītāja stieni un motoru gumijas uzmava tiešai savienošanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3.3. | Maisītāja stienis (1 gab.) | maisītāja stienis ar blīvi materiāls bioprodukta pusē: nerūsošs tērauds uz stieņa divi Ruštona (Rushton style) propelleri, kas ir savietojami ar maisītāja stieni maisītāja stienis ar tiešo piedziņu | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4. Bioreaktora trauks ar aprīkojumu | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 4.1. | Bioreaktora trauks (1 gab.) | dubultsienu kopējais tilpums 6 – 8 L darba tilpums minimālais ir ne lielāks kā 0.6 L, un maksimālais ir ne mazāks kā 5.0 L stikla apvalkā ar apaļu pamatni nerūsoša tērauda virsmas plate ar rokturiem nerūsoša tērauda statīvs materiāls produkta pusē: nerūsošs tērauds borsilikāta stikls | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.2. | Temperatūras vadības sistēma (1 gab.) | nodrošina minimālo temperatūru ne augstāku kā +9°C virs dzesējamā ūdens temperatūras, un maksimālo temperatūru ne zemāku, kā +75°C elektriskais sildītājs ar maksimālo elektrisko jaudu ne zemāku par 950 W dzesējošā ūdens kontroles vārsts cirkulācijas sūknis ātrie savienojumi izplūdes dzesētājam | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.3. | Riņķveida mikro-smidzinātājs (1 gab.) | instalējams virsmas platē aerācijas caurule ar mikro-smidzinātāju caurules savienojums materiāls: nerūsošs tērauds | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.4. | Izplūdes dzesētājs (1 gab.) | instalējams virsmas platē materiāls; nerūsošs tērauds silikona caurules ar ātriem savienojumiem autoklavējams | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.5. | Gaisa ieplūdes/ izplūdes filtrs (1 gab.) | pielietojams barotnēm un glabāšanas traukiem poras izmērs: ne lielāks par 0,2 μm filtra laukums: 19 - 21 cm2 caurplūde pie 0.1 bar 4 – 6 L/min iespējams vismaz 20 reizes autoklavēt pie +120°C cauruļu savienojumi no abām pusēm | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.6. | Atsitēju komplekts (1 gab.) | vismaz 4 atsitēji instalācijai virsmas platē materiāls: nerūsošs tērauds | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.7. | Inokulācijas ports (1 gab.) | ports instalējams virsmas platē diametrs vismaz 6 mm | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.8. | Manuālais parauga noņēmējs (1 gab.) | autoklavējams parauga ņemšanas rezervuārs, tilpums: 12 - 16 ml šļirce sterils filtrs turētājs uzstādīšanai pie bioreaktora trauka silikona caurule 1 - 1.2 m gara caurules aizspiednis | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.9. | Maināma augstuma parauga noņemšanas caurule (1 gab.) | instalējama virsmas platē caurules savienojums materiāls: nerūsošs tērauds | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.10. | Uzglabāšanas pudele 500 ml (3 gab.) | autoklavējama materiāls: stikls uzskrūvējams korķis ar silikona blīvi aerācijas filtrs ar spraugām ne lielākām, kā 0.2 μm | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.11. | Pudeļu turētājs (1 gab.) | noņemams pudeļu turētājs paredzēts vismaz trīs 500 ml uzglabāšanas pudelēm | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4.12. | Peristaltiskais sūknis substrātam (1 gab.) | minimālais griešanās ātrums ne lielāks, kā 1 apgr./min, un maksimālais ne mazāks, kā 30 apgr./min minimālā plūsma ne lielāka kā 0.025 ml/min, un maksimālā plūsma ne mazāka, kā 52 ml/min ārēja vadības analogā ieeja ar sprieguma diapazonu no 0 līdz maksimālajam spriegumam, ne mazākam kā 9 V kabelis peristaltiskā sūkņa savienošanai ar bioreaktora vadības bloku | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5. Mērīšanas sistēmas | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 5.1. | Temperatūras devējs (1 gab.) | atbilst standartam Pt – 100 vai ekvivalents iemērkšanas dziļums: 310 - 320 mm sterilizējams autoklāvā vismaz pie +120 ° C materiāls kontaktā ar šķidrumu: nerūsošs tērauds | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.2. | pH devēja komplekts (1 gab.) | iekšēja spiediena gela elektrods instalējams virsmas platē elektroda garums: 320 - 330 mm pieslēguma kabeļa garums vismaz 1.8 m 3 dažādi buferšķīdumi sensora kalibrācijai vismaz 200 ml pudelēs | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.3. | pO2 devēja komplekts (1 gab.) | polarografisks elektrods instalējams virsmas platē elektroda garums: 320 - 330 mm pieslēguma kabeļa garums vismaz 1.8 m vismaz 1 papildus membrāna vismaz 20 ml elektrolīta šķīdums kalibrācijai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.4. | Putu devējs (1 gab.) | instalējams virsmas platē devēja garums: 75 - 90 mm keramikas apvalks pieslēguma kabeļa garums vismaz 0.9 m | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.5. | Līmeņa devējs (1 gab.) | instalējams virsmas platē devēja garums: 150 mm keramikas apvalks pieslēguma kabeļa garums: vismaz 0.9 m | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.6. | Duļķainības (Turbidity) devējs (1 gab.) | instalējams virsmas platē devēja garums: 310 - 330 mm mērīšanas atvere 9 - 11 mm mikrobioloģiskām kultūrām pieslēguma kabelis: vismaz 1.9 m | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.7. | Duļķainības (Turbidity) devēja pastiprinātājs (1 gab.) | savienošanai ar duļķainības devēju mērījuma diapazons: no 0 līdz maksimālai robežai ne mazākai kā 5.00 absorbcijas vienības | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.8. | Zemas skābekļa koncentrācijas (Redox) devējs (1 gab.) | instalējams virsmas platē iekšēja spiediena gela elektrods devēja garums: 320 – 330 mm pieslēguma kabelis: vismaz 0.9 m redox šķīdums vismaz 200 ml pudelē | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5.9. | Zemas skābekļa koncentrācijas (Redox) devēja pastiprinātājs (1 gab.) | savienošanai ar Redox devēju galvaniski izolēta ieeja mērījumu diapazons: - 1000 līdz +1000mV | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 6. Dokumentācija | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 6.1. | Dokumentācijas pakete (1 gab.) | iekļauts: lietotāja instrukcija instalācijas pamācība elektroshēma apkopju plāns rezerves daļu saraksts kvalitātes atbilstības sertifikāts sertifikāti apakšuzņēmēju piegādātajām daļām | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 7. Programmatūra | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 7.1. | SCADA programmatūras komplekts (1 gab.) | programmas funkcijas: datu uzkrāšana procesa vizualizācija procesa kontrole datu eksports programmējama saskarne OPC standarta atbalsts instalācijas datu nesējs (piemēram, kompaktdisks) | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 7.2. | OPC servera programmatūra (1 gab.) | nodrošina komunikāciju ar OPC klient-programmatūru nodrošina iespēju sūtīt un saņemt procesa aktuālās vērtības, iestatītās robežvērtības, izmantojot OPC komunikācijas standartu | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8. Svēršanas sistēma | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 8.1. | Mazie svari gab.) | svari ar maksimālo svēršanas robežu ne mazāku, kā 6 kg svaru platformas virsmas laukums vismaz 400 cm2 svēršanas datu attēlošana pamata iekārtas ekrānā svaru jutīguma izšķirtspēja vismaz 0.2 g platformas materiāls: nerūsošs tērauds kabelis svaru savienošanai ar pamata iekārtu | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8.2. | Lielie svari (1 gab.) | svari ar maksimālo svēršanas robežu ne mazāku kā 60 kg svaru platformas virsmas laukums vismaz 1200 cm2 svēršanas datu attēlošana pamata iekārtas ekrānā svaru jutīguma izšķirtspēja vismaz 2 g platformas materiāls: nerūsošs tērauds kabelis svaru savienošanai ar pamata iekārtu | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 9. PAPILDUS PRASĪBAS: |  |
| 9.1. | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 9.2. | Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 9.3. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 9.4. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 9.5. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 4 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

5.daļa:  Laboratorijas bioreaktors

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Skaits | Cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATORIJAS BIOREAKTORA VADĪBAS BLOKS | 1 gab |  |  |
| 2. | GĀZĒŠANAS SISTĒMA | x | x | x |
| 2.1. | Gāzēšanas sūkņa modulis | 1 gab. |  |  |
| 2.2. | Gazēšanas modulī integrēts rotametrs | 1 gab. |  |  |
| 2.3. | Masas plūsmas kontrollers gaisam | 1 gab. |  |  |
| 2.4. | Masas plūsmas kontrollers skābeklim | 1 gab. |  |  |
| 2.5. | Sūkņi | 2 gab. |  |  |
| 3. | Maisīšana | x | x | x |
| 3.1. | Maisītāja piedziņa | 1 gab. |  |  |
| 3.2. | Maisītāja sajūgs | 1 gab. |  |  |
| 3.3. | Maisītāja stienis | 1 gab. |  |  |
| 4. | Bioreaktora trauks ar aprīkojumu | x | x | x |
| 4.1. | Bioreaktora trauks | 1 gab. |  |  |
| 4.2. | Temperatūras vadības sistēma | 1 gab. |  |  |
| 4.3. | Riņķveida mikro-smidzinātājs | 1 gab. |  |  |
| 4.4. | Izplūdes dzesētājs | 1 gab. |  |  |
| 4.5. | Gaisa ieplūdes/ izplūdes filtrs | 1 gab. |  |  |
| 4.6. | Atsitēju komplekts | 1 gab. |  |  |
| 4.7. | Inokulācijas ports | 1 gab. |  |  |
| 4.8. | Manuālais parauga noņēmējs | 1 gab. |  |  |
| 4.9. | Maināma augstuma parauga noņemšanas caurule | 1 gab. |  |  |
| 4.10. | Uzglabāšanas pudele 500 mL | 3 gab. |  |  |
| 4.11. | Pudeļu turētājs | 1 gab. |  |  |
| 4.12. | Peristaltiskais sūknis substrātam | 1 gab. |  |  |
| 5. | Mērīšanas sistēmas | x | x | x |
| 5.1. | Temperatūras devējs | 1 gab. |  |  |
| 5.2. | pH devēja komplekts | 1 gab. |  |  |
| 5.3. | pO2 devēja komplekts | 1 gab. |  |  |
| 5.4. | Putu devējs | 1 gab. |  |  |
| 5.5. | Līmeņa devējs | 1 gab. |  |  |
| 5.6. | Duļķainības (Turbidity) devējs | 1 gab. |  |  |
| 5.7. | Duļķainības (Turbidity) devēja pastiprinātājs | 1 gab. |  |  |
| 5.8. | Zemas skābekļa koncentrācijas (Redox) devējs | 1 gab. |  |  |
| 5.9. | Zemas skābekļa koncentrācijas (Redox) devēja pastiprinātājs | 1 gab. |  |  |
| 6. | Dokumentācija | x | x | x |
| 6.1. | Dokumentācijas pakete | 1 gab. |  |  |
| 7. | Programmatūra | x | x | x |
| 7.1. | SCADA programmatūras komplekts | 1 gab. |  |  |
| 7.2. | OPC servera programmatūra | 1 gab. |  |  |
| 8. | Svēršanas sistēma | x | x | x |
| 8.1. | Mazie svari | 1 gab. |  |  |
| 8.2. | Lielie svari | 1 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

6.daļa: Mērsistēmas komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Temperatūras mērīšanas iekārta: Iekārtai jānodrošina pieslēgumu vismaz 20 sensoriem. Mērīšanas periodam jābūt iestatāmam: sākot no 3s. un vismaz līdz 1stundai. Mērījumu rezultātiem ir jābūt pieejamiem caur ciparu datu apmaiņas portiem: RS232 un Bluetooth. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. | Temperatūras sensors plašā diapazona: Sensoriem jābūt savietojamiem ar temperatūras mērīšanas iekārtu. Mērīšanas diapazons: vismaz -50..150°C. Precizitāte: vismaz +/-0.3°C (10..90°C), vismaz +0.95/-0.5°C (-20..110 °C), vismaz +2/-0.5°C (-50..150°C). Pieslēgums pie mērīšanas iekārtas: 3-vadu. Garantēts sensoru darbības rādiuss: vismaz 10 m. Sensoriem jābūt aprīkotiem ar čaulu putekļu un mitruma aizsardzībai. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3. | Temperatūras sensors šaurā diapazona: Savietojami ar temperatūras mērīšanas iekārtu. Mērīšanas diapazons: vismaz -10..60°C Precizitāte: vismaz +/-0.1°C (5..45°C), vismaz +0.2/-0.1°C (-5..55°C), vismaz +0.3/-0.1°C (-10..60°C). Pieslēgums: 3-vadu. Garantēts sensoru darbības rādiuss: 10 m. Sensoriem jābūt aprīkotiem ar čaulu putekļu un mitruma aizsardzībai. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4. | Mitruma sensors: Savietojami ar temperatūras mērīšanas iekārtu. Mērīšanas diapazons no 0% līdz 100%. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 5. | Instalācijas vadi sensoriem: Savietojami ar temperatūras mērīšanas iekārtu un temperatūras sensoriem, garums vismaz 10 m. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 6. | Programmnodrošinājums: Programmatūra temperatūras mērīšanas iekārtas konfigurēšanai, vadībai, datu izgūšanai, uzkrāšanai un eksportēšanai uz elektronisko tabulu. Programmatūrai ir jābūt savietojamai ar MS Windows operētājsistēmām. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 7. | Soļu motora vadības iekārta: Iekārtai jānodrošina pieslēgumu vismaz vienam soļu motoram ar darba režīmiem 1, 1/2, 1/4, 1/8 soļa. Motora un iekārtas barošanas spriegums ir diapazonā 9…35 V. Maksimālā strāva 1ampērs. Soļa frekvence 0…200 kHz. Ir jābūt iespējai soļu motoru attālināti vadīt no datora izmantojot dažādus interfeisus: paralēlo portu, USB, Bluetooth. Iekārtai ir jābūt iebūvētai korpusā. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 8.Papildus prasības: |  |
| 8.1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai adresei Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 8.2. | Garantijas laiks – vismaz 1 gads | Jānorāda piedāvātais garantijas laiks |
| 8.3. | Piegādes laiks – ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Jānorāda piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

6.daļa: Mērsistēmas komplekts

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatūras mērīšanas iekārta | 2 |  |  |
| 2. | Temperatūras sensors plašā diapazona | 4 |  |  |
| 3. | Temperatūras sensors šaurā diapazona | 36 |  |  |
| 4. | Mitruma sensors | 20 |  |  |
| 5. | Instalācijas vadi sensoriem | 40 |  |  |
| 6. | Programmnodrošinājums | 1 |  |  |
| 7. | Soļu motora vadības iekārta | 2 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

7.daļa: Datorvadības laboratorijas aprīkojums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā, uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Skaits | Pretendenta piedāvājums | Cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Industriālā datora komplekts: Skārienjūtīgs displejs ar iebūvētu industriālo datoru un reālā laika kontrollera programmatūru ar izmēru vismaz 19” pa diagonāli. Iebūvējams sadales skapī, kurš arī iekļauts komplektā. Ir attālinātās perifērijas pieslēgšanas interfeiss. Skapī papildus ir jābūt iebūvētam 24 voltu barošanas blokam ar strāvas stiprumu 5 ampēri. Papildus ir jābūt vismaz 24 digitālajām ieejām un 24 izejam, 4 analogajām ieejām un 2 analogajām izejām. Divu kodolu procesors ar frekvenci vismaz 1,86 Ghz, vismaz 2 gigabaitu operatīvās atmiņas, vismaz 250 gigabaitu cietais disks. Instalēta operētājsistēma Windows XP vai līdzvērtīga. Papildus ir jābūt kontrolleru vizualizācijas programmatūrai. Sadales skapī ir jābūt ierīkotam termostatam, lai varētu uzturēt nemainīgu temperatūru. | 1 | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |  |  |
| 2. | Pneimatiskais virzulis ar darba gājienu vismaz 10mm, diametru vismaz 20mm, ārējo kāta vītni vismaz 8mm, ar elastīgiem amortizēšanas gredzeniem/plāksnēm abos galos. | 3 |  |  |  |
| 3. | Gaisu regulējošs pieslēgums otrajā punktā minētām pneimatiskam virzulim. | 6 |  |  |  |
| 4. | Elektromagnētiskā vārsta termināls trijiem otrajā punktā minētiem pneimatiskiem virzuļiem vadībai ar pieslēgvietām un caurulēm | 1 |  |  |  |
| 5. | Gaisa sprausla saspiesta gaisa orientētās plūsmas radīšanai | 3 |  |  |  |
| 6. | Tuvuma devējs ar mērīšanas principu pēc magnētiskās mēlītes. Komutācijas izeja – ar kontaktu, bipolārais. Maksimālas izejas strāva 500 mA. | 6 |  |  |  |
| 7. | Optiskais devējs (uztvērējs) ar maksimālo komutācijas frekvenci 1,000Hz, maksimālo izejas strāvu 200mA un darbības sprieguma diapazonu 10-36V | 2 |  |  |  |
| 8. | Optiskais devējs (raidītājs) līdz 500 mm.. Darbības sprieguma diapazons 10-36V. | 2 |  |  |  |
| 9. | Difūzais kustības sensors. Mērīšanas metode – difūzās atstarošanas devējs ar traucējumu filtru. Darba diapazons 10 -120mm. Maksimālā komutācijas frekvence 500Hz, Maksimālā izejas strāva 200mA. | 1 |  |  |  |
| 10. | Saspiestā gaisa iekārta max. spiediens 8Bar ar resīveru min.20l | 1 |  |  |  |
| 11. | Teksta displejs ar vismaz 4 rindām, ar programmas glabāšanu kontrollerī | 2 |  |  |  |
| 12. | 5,7” atvērtā tipa programmatūras displejs, brīvi izvēlams novietojums (pagriežams par 90°) ar iespēju to atainot izgatavojot programmatūru | 2 |  |  |  |
| 13. | Krāsots sadales skapis ar izmēriem 1000mm x 800mm x 300mm. Ir jābūt ierīkotam termostatam, lai nepieciešamības gadījumā uzturēt vajadzīgo temperatūru. | 1 |  |  |  |
| 14. | Krāsots sadales skapis ar izmēriem 380mm x 380mm x 210mm | 2 |  |  |  |
| 15. | Krāsots sadales skapis ar izmēriem 400mm x 500mm x 210mm | 2 |  |  |  |
| 16. | Plastmasas sadales skapis ar izmēriem 400mm x 400mm x 200mm | 2 |  |  |  |
| 17. | Plastmasas sadales skapis ar izmēriem 250mm x 350mm x 150mm | 2 |  |  |  |
| 18. | Programmējama kontrollera komplekts: Kontrolleris ar iebūvētu PROFINET komunikāciju, ar 14 digitālajām ieejām (24V); 10 digitālajām izejam (24V); 2 analogajām līdzstrāvas ieejām 0 - 10V, barošanas spriegums: līdzstrāva 20.4 - 28.8 V, ar iebūvēto atmiņu vismaz 2Megabaitiem. Procesora ātrdarbībai jābūt vismaz 0,1 µs ar bitu operācijām, 12 µs ar word (vārds) tipa operācijām, 18 µs ar peldošā komata operācijām. Stabilizēta sprieguma barošanas bloks 120/230 V maiņstrāvas izeja: 24V līdzstrāvas/2.5 ampēri. Komunikācijas modulis RS232. Komunikācijas modulis RS485. Datortīkla komutātors līdz 3 papildus ierīcēm 10/100 mbit/s 4V līdzstrāvas barošana led diagnostika Displejs ar izmēru vismaz 5,7’’ pa diagonāli un vismaz 256 krāsām ar iespēju to konfigurēt caur datortīklu. | 1 |  |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |
| Papildus prasības: |
| 1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai adresei Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

8.daļa: Siltuma plūsmas mērītājs

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Augstas precizitātes siltuma plūsmas mērītājs ar karstās plates metodi | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Temperatūru diapazons | Sistēmai jāļauj veikt termiskās vadītspējas / termiskās pretestības mērījumus vismaz diapazonā starp –20°C un +80°C (plātņu virsmu temperatūra diapazonos vismaz –30°C un +90°C) Komplektācijā jābūt iekļautai dzesēšanas sistēmai diapazonam istabas no temperatūras vismaz līdz –30°C Temperatūras mērījumiem jābūt vismaz 3 vietās uz katras no plātnēm. Sistēmai jāstrādā ar patentētu “Peltier” temperatūras kontroles sistēmu aukstai un karstai plātnēm vai ekvivalentu. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Termiskās pretestības mērījumu diapazons | Sistēmai jāļauj veikt mērījumus paraugiem ar termisko vadītspēju vismaz starp 0.001 W/(m*K) un 0.5 W/(m*K). Jābūt siltumplūsmas sensoriem uz aukstās un siltās plātnēm mērījumu laika paātrināšanai Siltumplūsmas sensoriem jābūt vismaz 100mm X 100mm | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Paraugu izmēri | Biezums vismaz 100mm un garums vismaz 305mm, platums vismaz 305mm Integrēts induktīvs sensors parauga biezuma mērījumiem ar izšķirtspēju ne zemāku kā 0.001mm | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.4. | Mērījumu precizitāte un atkārtojamība | Precizitāte ne sliktāk kā +/-1% (atkarībā no kalibrēšanas standarta nenoteiktības) Atkārtojamība ne sliktāk kā +/-0.25% Vismaz viens kalibrēšanas standarts iekārtas kalibrēšanai | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.5. | Mērījumu vadība, laiks | Jābūt iespējai ieprogrammēt vismaz 10 vidējās temperatūras punktus automātiskai mērīšanai pēc testa programmas uzsākšanas Mērījumu laiks ne vairāk kā 15min (vairumam paraugu) Iekārtai jādarbojas gan savietojumā ar datoru, gan atsevišķi Uz Windows (32-BIT) balstīta programma darbam ar datoru | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.6. | Atbilstība standartiem | Atbilstība standartiem vismaz ASTM C 518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN EN 12939, DIN EN 13163 un DIN EN 12667. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.7. | Garantija laiks | ne mazāk kā 1gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| Papildus prasības: |  |
| 1.Piegādātājam ir pieejams autorizēts servisa centrs, speciālisti instrumentu pārbaudē un apkalpošanā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. Piegādātais mērinstruments nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 5. Piedāvājuma cenā jāiekļauj iekārtas instalācija un palaišana, apmācība. Sistēmai jābūt pilnībā nokomplektētai lai pēc instalācijas varētu sākt mērījumus. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 6.Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

9.daļa: Zāles aprīkojums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Jaudas pastiprinātājs – 1gab. | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
|  | Jaudas pastiprinātājs - audio mikseris | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Jaudas pastiprinātāja tips: 1 kanāls ar 25/70/100V transformatoriem un 4 omu izeju |  |
|  | Jauda ne mazāka kā 240W pie 25/70/100V līnijas un pie 4 omiem |  |
|  | Strāvas barošana 230VAC |  |
|  | Ne mazāk kā 4 mikrofona ieejas ( ieejas jūtības regulācija aizmugurē katram kanālam, skaļuma regulācija no priekšējā paneļa katram kanālam atsevišķi ) |  |
|  | 2-joslu toņu kontrole mikrofonu ieejām aizmugurē |  |
|  | Iekšēji ieslēdzama fantombarošana katram mikrofona kanālam |  |
|  | Visiem mikrofonu kanāliem iekšēji ieslēdzama VOX funkcija pār līnijas ieejām ar 30dB līnijas signāla vājinājumu |  |
|  | Ne mazāk kā 6 līnijas ieejas ( ieejas jūtības regulācija aizmugurē katram kanālam, skaļuma regulācija no priekšējā paneļa ar ieejas avota pārslēgu) |  |
|  | Visas stereo ieejas līnijas summējas uz mono |  |
|  | 2-joslu toņu kontrole līnijas ieejām aizmugurē |  |
|  | Vismaz vienai līnijas ieejai iestādāma prioritātes funkcija |  |
|  | Attālinātās vadības pieslēgumi: na mazāk kā 1 attālinātās vadības pieslēgums ar skaļuma regulāciju un kanāla izvēli |  |
|  | Evakuācijas pieslēgums ar attālināto MUTE funkciju |  |
|  | Dzesēšana ar klusu ventilatoru, kurš maina tā darbības ātrumu atkarībā no temperatūras |  |
|  | 19” statnē montējams korpuss, augstums nepārsniedz 2U |  |
|  | Svars nepārsniedz 10.5kg |  |
|  | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi |  |
| 2. Platjoslas akustiskā sistēma – 4 gab. | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
|  | Pie sienas montējama un uz statīva novietojama akustiskā sistēma | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
|  | Maksimālais skaņas spiediens 109dB pastāvīgais, 115 dB pīķa |  |
|  | Jūtība 90dB-SPL ( 1W, 1m) |  |
|  | Virziendarbība ne mazāk kā 100º horizontāli un ne vairāk kā 70° vertikāli ( -6dB ) |  |
|  | Frekvenču josla no 89Hz līdz 20kHz +/-3dB |  |
|  | Sistēmas pretestība ne mazāka kā 16 omi un ar iebūvētu 100V transformatoru |  |
|  | Jauda ne mazāk kā 80W pastāvīgi, 160W programmas pie 16 omiem |  |
|  | Jauda 100V režīmā pārslēdzama 15/30 un 60W |  |
|  | Jauda 100V režīmā ērti pārslēdzama no akustiskās sistēmas apakšas ( pārslēgs noslēpts zem aizbāžņa ) |  |
|  | Uzbūve: 1 gab ne lielāks kā 127mm ( 5" )ZF skaļrunis un 1gab ne lielāks kā 25mm ( 1" )AF neodimija tvīteris |  |
|  | Korpuss un uzbūve paredzēta darbam gan iekštelpās gan mitrumā |  |
|  | Krāsa balta ( krāsojama ) |  |
|  | Komplektā ar sienas stiprinājuma kronšteinu |  |
|  | Kabeļu instalācija tiek veikta sienas kronšteinā, kas pieļauj akustiskās sistēmas ātru uzlikšanu un noņemšanu neatvienojot pienākošos un aizejošos kabeļus |  |
|  | Sienas kronšteins "ābola" tipa, kas ļauj regulēt leņķi gan horizontāli, gan vertikāli |  |
|  | Akustiskās sistēmas apakšā 3/8" vītne, kas nodrošina tās novietošanu uz jebkura mikrofona statīva |  |
|  | Izmērs nepārsniedz: augstums 30cm , platums 16.4cm, dziļums bez kronšteina 15.8cm |  |
|  | Svars nepārsniedz 3.5 kg |  |
|  | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi |  |
| 3. Bezvadu mikrofons – 1 gab. | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
| 1 | UHF frekvenču diapazona vokālais radiomikrofons | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2 | Uztvērējs: UHF frekvenču diapazona radiomikrofonu uztvērējs |  |
|  | Automātiskās frekvenču skanēšanas funkcija |  |
|  | Katram kanālam 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences ( ieprogrammētas, pārslēdzamas ) |  |
|  | Uz priekšējo paneli izvadāmas 2gab uztverošās antenas (komplektā ) ar barošanu +8V |  |
|  | 19" standarta statnē montējams, 1U augsts |  |
|  | Uztveršanas un kanāla indikācija |  |
|  | Audio izejas: 1gb simetriska 3-pin XLR tipa, 1gb nesimetriska 6.35mm jack tipa ar pārslēdzamu MIC/Line līmeni |  |
|  | Frekvenču diapazons: 841-865 MHz |  |
|  | Raidītājs: |  |
|  | Rokās turams UHF raidītājs |  |
|  | 16 pārslēdzamas frekvences ar automātiskās skanēšanas funkciju |  |
|  | 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences |  |
|  | Lietojams ar 2gb AA tipa baterijām |  |
|  | Raidītājam viegli uzliekamas dažādu tipu mikrofonu kapsulas (dinamiskās vai kondensatora) |  |
|  | Frekvenču diapazons: 841-865 MHz |  |
|  | Mikrofons: |  |
|  | Uz rokas raidītāja uzskrūvējama vokālā mikrofona kapsula |  |
|  | Devēja tips: dinamiskais |  |
|  | Frekvenču diapazons: 55-18000Hz |  |
|  | Diafragma: Macrolon tipa |  |
|  | Maksimālais spiediens SPL 146dB |  |
|  | Aizmugures vājinājums -20 dB pie 1 kHz/180° |  |
|  | Polārais veids: hiperkardioids |  |
| 5) | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi |  |
| 4. Bezvadu mikrofons – 3 gab. | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
| 1) | UHF frekvenču diapazona vokālais radiomikrofons | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2) | Uztvērējs: |  |
|  | UHF frekvenču diapazona radiomikrofonu uztvērējs |  |
|  | Automātiskās frekvenču skanēšanas funkcija |  |
|  | Katram kanālam 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences ( ieprogrammētas, pārslēdzamas ) |  |
|  | Uz priekšējo paneli izvadāmas 2gab uztverošās antenas (komplektā ) ar barošanu +8V |  |
|  | 19" standarta statnē montējams, 1U augsts |  |
|  | Uztveršanas un kanāla indikācija |  |
|  | Audio izejas: 1gb simetriska 3-pin XLR tipa, 1gb nesimetriska 6.35mm jack tipa ar pārslēdzamu MIC/Line līmeni |  |
|  | Frekvenču diapazons: 841-865 MHz |  |
| 3) | Raidītājs: |  |
|  | Pie jostas spraužams UHF raidītājs |  |
|  | 16 vienlaicīgi izmantojamas frekvences |  |
|  | Regulējama jūtība: 10mV-0.3V |  |
|  | Plastmasas korpuss |  |
|  | Lietojams ar 2gb AA baterijām |  |
|  | Mikrofona un līnijas pieslēgums |  |
|  | Mikrofona/līnijas pieslēgums: 4-pin mini XLR |  |
|  | Frekvenču diapazons: 850-874 MHz |  |
| 4) | Mikrofons: |  |
|  | Uz galvas liekams mikrofons pieslēgšanai pie jostas raidītāja |  |
|  | Devēja tips: kondensators |  |
|  | Frekvenču diapazons: 40-17000Hz ( tuvajā laukā ) |  |
|  | Maksimālais spiediens ( SPL ) pie 1kHz 132dB |  |
|  | Polārais veids: kardioids |  |
|  | Mikrofona pieslēgums pie raidītāja: 4-pin mini XLR |  |
| 5) | Garantijas laiks ne mazāks kā 2 gadi |  |
| 5. Mikrofonu statīvi – 1 gab. | Ražotājs: _________ Nosaukums: _______ |
| 1) | Dzērves tipa mikrofonu statīvi ( vokālie ) | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2) | Metāla konstrukcija |  |
| 3) | Regulejams augstums |  |
|  | - statīva kāja 925 līdz 1630mm |  |
|  | - šķērsstienis 805mm |  |
| 4) | Svars vismaz 3 kg |  |
| 5) | Krāsa: pelēka (neatstaro gaismu) |  |
| Papildus prasības : |  |
| 1. | Jānodrošina piegāde un montāža pie sienas vai griestos vienotā risinājumā , tai skaitā iekļaujot visus nepieciešamos vadus, palīgmateriālus un darbus. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. | Jānodrošina lietotāju apmācība darbam tehniku vismaz divu astronomisko stundu apjomā. Apmācības jāveic katrā preču instalācijas vietā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3. | Piegādes laiks – ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Jānorāda piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

9.daļa: Zāles aprīkojums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Tehniskās prasības | Skaits | Cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jaudas pastiprinātājs | 1 gab. |  |  |
| 2. | Platjoslas akustiskā sistēma | 4 gab. |  |  |
| 3. | Bezvadu mikrofons | 1 gab. |  |  |
| 4. | Bezvadu mikrofons | 3 gab.* |  |  |
| 5. | Mikrofonu statīvi | 1 gab. |  |  |
| 6. | Iekārtu instalācija | 1 gab. |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |

*Ja piedāvātā cena pārsniedz projektā paredzētos finanšu līdzekļus, pasūtītājs samazinās skaitu

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

10.daļa: Gaiss-gaiss siltumsūknis

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Gaiss-gaiss siltumsūknis ar augstu siltuma lietderības koeficientu | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Iekārtas izpildījuma veids un gabarīti | sienas montāžai paredzēts siltumsūknis ar dalītu iekšējo un ārējo bloku. Iekšējā bloka izmēri nepārsniedz 300x900x250 mm un svars nepārsniedz 10 kg ārējā bloka izmēri nepārsniedz 550x800x300 mm un svars nepārsniedz 40 kg gaisa attīrīšana bez maināmiem filtriem aukstuma aģents R410A vai līdzvērtīgs barošanas spriegums 220v, 50Hz 24 stundu taimeris trokšņu līmenis zemāks par 25 dB pretvibrācijas amortizatori | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Veiktspējas parametri un darba temperatūras | maksimālā apsildīšanas jauda vismaz 6,5 kW pie patērējamās jaudas līdz 1,9 kW maksimālais apsildes lietderības koeficients (COP) vismaz 5,2 maksimālā dzesēšanas jauda vismaz 4 kW pie tērējamās jaudas līdz 1,2 kW dzesēšanas lietderības koeficients vismaz 5,0 āra darba temperatūras apakšējā robeža vismaz -25oC zemākā iestādāmā telpā uzturamā temperatūra vismaz +8oC | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Garantija laiks | ne mazāk kā 2gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.4. | Piegādes laiks | ne ilgāk kā 2 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.5. | Papildus prasības | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  |  | Piegādā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

11.daļa: Gaisa dzesētājs -5oC līdz -15oC temperatūras nodrošināšanai

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Gaisa dzesētājs -5oC līdz -15oC temperatūras nodrošināšanai | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Iekārtas izpildījuma veids | darbam gatavs sienā iebūvējams viengabala dzesētājs montāžai nepieciešamā cauruma izmēri sienā ne vairāk par 500 mm augstumā un 1100 mm platumā elektronisks vadības bloks durvju mikroslēdzis ar vismaz 2 m garu kabeli aukstuma aģents R404A vai līdzvērtīgs kondensāta izvadīšana uz ārpusi elektrības padeves vads vismaz 2m garš barošanas spriegums 380-400V, 3 fāzes, 50Hz | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Iekārtas gabarīti un svars | maksimālie gabarīti 1200x1200x750 mm maksimālais svars līdz 170 kg | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Veiktspējas parametri un darba temperatūras | telpā uzturamā vadības blokā iestādāmās temperatūras diapazons vismaz +5oC līdz -15oC maksimālā dzesēšanas jauda vismaz 5kW kompresora jauda vismaz 1,8 kW kondensatora maksimālā gaisa caurplūde vismaz 1800 kubikmetri stundā iztvaicētāja maksimālā gaisa caurplūde vismaz 3100 kubikmetri stundā | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.3. | Garantija laiks | ne mazāk kā 2gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| 1.4. | Piegādes laiks: | ne ilgāk kā 3 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |
| 1.5. | Papildus prasības | Pretendents nodrošinās preču servisu un apkopi | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  |  | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
|  |  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces garantijas apkalpošanas nodrošināšanu un piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

12.daļa: Ar datoru savienojami elektroniski svari

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo pilnībā, uzrādot ražotāja nosaukumus, tā kodus un tehniskos datus

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Galda svari ar svēršanas diapazonu ne mazāku kā 60-600 grami (g): precizitāte vismaz 0,01 g reproducējamība – vismaz 0,01 g maksimālais stabilizācijas laiks – 3 sekundes skaitīšanas funkcija automātiska izslēgšanās pēc darba beigām RS232 interfeiss savienojumam ar datoru un atbilstošs vads un programmatūra masa līdz 1,7 kg ciparu augstums displejā vismaz 15 mm svaru platformas diametrs vismaz 100 mm darba temperatūru diapazons – vismaz 5oC līdz 35oC barošanas spriegums no tīkla 230V, 50 Hz iespēja strādāt ar bateriju vai akumulatoru (baterijas vai akumulators nav jāpiegādā). | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 2. | Galda svari ar svēršanas diapazonu ne mazāku kā 800-8000 grami (g): precizitāte vismaz 0,1g reproducējamība – vismaz 0,1g maksimālais stabilizācijas laiks – 3 sekundes skaitīšanas funkcija RS232 interfeiss savienojumam ar datoru un atbilstošs vads un programmatūra masa līdz 3 kg ciparu augstums displejā vismaz 25 mm svaru platformas izmērs vismaz 200x200 mm darba temperatūru diapazons – vismaz 5oC līdz 35oC barošanas spriegums no tīkla 230V, 50 Hz iespēja strādāt ar bateriju vai akumulatoru (baterijas vai akumulators nav jāpiegādā). | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 3. | Platformas svari ar svēršanas diapazonu ne mazāku kā 12-120 kilogramiem (kg): precizitāte vismaz 0,002 kg reproducējamība – vismaz 0,002 kg maksimālais stabilizācijas laiks – 3 sekundes skaitīšanas funkcija RS232 interfeiss savienojumam ar datoru un atbilstošs vads un programmatūra masa līdz 15 kg akumulators ar darba laiku vismaz 30 stundas svaru platformas izmērs vismaz 400x500 mm un augstums mazāks par 150 mm darba temperatūru diapazons – vismaz 0oC līdz 40oC barošanas spriegums no tīkla 230V, 50 Hz. | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 4. | Papildus prasības: |  |
| 4.1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai adresei Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 4.2. | Garantijas laiks: vismaz 1 gads | Jānorāda piedāvātais garantijas laiks |
| 4.3. | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 4 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Jānorāda piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

12.daļa: Ar datoru savienojami elektroniski svari

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Piedāvātā cena par 1 vienību Ls bez PVN | Cena par norādīto skaitu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galda svari ar svēršanas diapazonu ne mazāku kā 60-600 gramiem (g) | 1 |  |  |
| 2. | Galda svari ar svēršanas diapazonu ne mazāku kā 800-8000 gramiem (g) | 1 |  |  |
| 3. | Platformas svari ar svēršanas diapazonu ne mazāku kā 12-120 kilogramiem (kg) | 1 |  |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Kopējā cenu summa par norādīto skaitu Ls ar PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

ATKLĀTA KONKURSA

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

id.Nr. LLU 2011/16/ERAF

13.daļa: Datorvadības procesu video ieraksta un rediģēšanas komplekts

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Datorvadības procesu video ieraksta un rediģēšanas komplekts | Ražotājs: _________ Kods: _______ |
| 1.1. | Video ieraksta komplekta vispārējais raksturojums | aprīkojums sastāv no video ieraksta iekārtas, video ieraksta iekārtas statīva, bezvadu mikrofona, video, datora ekrāna ieraksta un skaņas rediģēšanas sistēmas | /piedāvātās preces tehniskais apraksts/ |
| 1.2. | Video, datora ekrāna ieraksta un skaņas rediģēšanas sistēma | spēj ierakstīt datora ekrānu pilnā izmērā spēj ierakstīt datora ekrāna apgabalu ļauj pievienot video no video kameras (attēls attēlā) ļauj pievienot skaņas pavadījumu no mikrofona, audio faila un datora audio ieejas ļauj rediģēt izveidotos video rediģējamiem video ļauj piemērot iebūvētas veidnes un izveidot savas veidnes ierakstītajā video lekcijā ļauj izcelt peles kursora kustību ļauj pievienot tekstu video lekcijām ļauj importēt digitālus video, attēlu un audio failus Lekciju saglabāšana failu vismaz šādos formātos: MP4/FLV/SWF - savietojami ar Adobe Flash atskaņotāju AVI - bezzudumu eksportēšana ierakstīsanai CD/DVD GIF - animēts attēls MP3 - tikai skaņas celiņš |  |
| 1.3. | Video ieraksta iekārta | vismaz 1000 fps (kadru sekundē) ieraksta ātrums vismaz 10x optiskā pietuvināšana (optical zoom) ieraksta formāti vismaz AVI, High Definition, AVCHD (1920 x 1080, 1440 x 1080) / Standard Definition vai MPEG2 ieejas/izejas savienojumi vismaz USB/AV, HDMI output (mini) vai USB: high speed USB iebūvēts mikrofons iebūvēts skaļrunis alternatīvie ieraksta mediji vismaz Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo vai SD/SDHC/SDXC Memory Card LCD (šķidro kristālu displejs) barošanas spriegums 220V, 50Hz |  |
| 1.4. | Skaņas ieraksta sistēma ar bezvadu mikrofoniem | Mikrofonu signāla uztveres un apstrādes iekārta: UHF frekvenču diapazona divu kanālu radiomikrofonu uztvērējs automātiskās frekvenču skanēšanas funkcija katram kanālam atsevišķa skaņas līmeņa regulācija uztveršanas un kanālu indikācija audio izejas: 2 gb. 6.35mm 'jack' tipa izejas maksimāls izmērs: 200 x 200 x 50 mm frekvenču diapazons: 660 MHz - 870 Mhz Rokās turams mikrofons: rokās turams UHF raidītājs ne mazāk kā 2 pārslēdzamas frekvences lietojams ar AA tipa baterijām maksimāls izmērs: 230 x 55 x 55 mm maksimāls svars: 220 grami frekvenču diapazons: 660 to 870 Mhz Piespraužams mikrofons: piespraužamais UHF raidītājs ne mazāk kā 7 pārslēdzamas frekvences lietojams ar AA tipa baterijām maksimāls izmērs: 60 x 80 x 30 mm maksimāls svars: 70 grami Frekvenču diapazons: 660 to 870 Mhz |  |
| 1.5. | Video ieraksta sistēmas statīvs | statīvs video ieraksta sistēmas darbības virziena maiņas un fiksācijas nodrošināšanai ar kustīgu eļļas šķidruma (oil fluid) galvu minimālais augstums 1000 mm svars – līdz 1,5 kg pārnēsāšanas soma maksimālā slodze 3 kg |  |
| 1.6. | Garantija laiks | ne mazāk kā 1 gads | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| PVN __%: |  |
| Piedāvātā 1 vienības cena Ls bez PVN: |  |
| Papildus prasības: |  |
| 1. Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā atbilstošas preces garantijas apkalpošanas nodrošināšanu un piegādi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |
| 3.Piegādes laiks: ne ilgāk kā 3 mēneši no pasūtījuma saņemšanas | Pretendenta piedāvātais piegādes laiks |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/16/ERAF

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

Pretendenta veidlapa

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa „Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana” (id.Nr. LLU 2011/16/ERAF)  sekojošu daļu:

___.daļa  „______________________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinam, ka:

- esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam [dienu skaits] kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgās vispārīgās vienošanās noslēgšanai.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2011/16/ERAF

Nolikumam

Vispārīgās vienošanās līguma projekts

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

Līgums Nr. ______________________

Informāciju tehnoloģiju fakultātes prioritāro studiju programmu iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju nodrošināšana

__.daļa: _____________________

20__.gada ..............................						Jelgava

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ. Nr. 90000041898, tās <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.01.1-26/__ pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un <Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. __________-, <amats vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklāta konkursā <konkursa nosaukums> Id.Nr. ____________ __.daļas rezultātiem, noslēdz Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) par turpmāk minēto:

1.	Līguma priekšmets

1.1. Šī vispārīgā vienošanās ir noslēgta starp 1 (vienu) Pasūtītāju un 1 (vienu) Piegādātāju, kuras mērķis ir noteikt šīs vienošanas darbības laikā veicamo Pasūtījumu kārtību par noteiktu Preču piegādes kārtību, t.sk. paredzot vispārējus noteikumus attiecībā uz līguma priekšmetu, skaitu, cenu, preces kvalitāti, pasūtījuma izpildes un piegādes termiņiem un citiem pamatnoteikumiem.

2. 	Vienošanās priekšmets

2.1. Atbilstoši šīs Vienošanās noteikumiem Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs pieņem _______________________, turpmāk tekstā – Preces), kuru nosaukumi un cenas ir norādītas Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. Vienošanās summa un norēķinu kārtība

3.1. Šīs Vienošanās pamatsumma bez __% pievienotās vērtības nodokļa ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Vienošanās summa ar ___% pievienotās vērtības nodokli ir <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). PVN __% <summa> (<lati> lati <santīmi> santīmu ). Piegādātājs ir informēts un piekrīt, ka Vienošanās nenosaka konkrētu summu, par kādu Pasūtītājs veiks Pasūtījumu pie Piegādātāja. Ir noteikta kopējā Vienošanās summa, kuru nedrīkst pārsniegt.

3.2. Vienošanās summas neizpildes gadījumā vai pamatojoties uz 3.8.punktu, Piegādātājs pretenzijas neceļ.

3.3. Samaksu par katru piegādāto Preču daudzumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina parakstīšanas dienas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Piegādātāja norēķinu kontā, kas norādīts Vienošanās.

3.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

3.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pasūtījumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 3% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.

3.6. Ja Piegādātājs neievēro Vienošanās noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu līdz 10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā soda naudu 0.1% apmērā no nokavētā pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu.

3.7. Ja Piegādātājs neievēro Vienošanās noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu vairāk par  10 (desmit) dienām, tad Piegādātājs maksā vienreizēju līgumsodu 25% apmērā no pasūtījuma summas.

3.8. Ja Latvijas Lauksaimniecības universitātei netiks piešķirts finansējums 3.11.punktā minētā projekta īstenošanai, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomus vai pārtraukt līgumu bez soda sankcijām.

3.9. Pasūtītājs, rakstiski informējot Piegādātāju, ir tiesīgs vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu attiecīgi samazinot Vienošanās 3.1.punktā noteikto Vienošanās pamatsummu.

3.10. Avansa maksājuma nodrošinājums: Ja Piegādātājs vēlas saņemt avansa maksājumu, tad tam saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir jāiesniedz avansa maksājuma nodrošinājums saskaņā ar Pielikumu Nr.___. Ja Piegādātājs ir saņēmis avansu, bet nav veicis piegādi līgumā paredzētā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izmantot Piegādātāja iesniegto avansa maksājuma nodrošinājumu. (tiem, kas vēlas saņemt avansa maksājumu)

3.11. Līdzēji vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos Piegādātājs norāda Vienošanās numuru: Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.

3.12. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

4. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība

  - 4.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci ________ laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas.

  - 4.2. Pasūtījumu veic Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nosūtot Piegādātāja pilnvarotajam pārstāvim pieprasījumu pa faksu ___________ vai e-pastu _____________________________.

  - 4.3.Piegādātājs nodrošina Preces piegādi ar savu transportu līdz Pasūtītāja norādītajai adresei – ____________________________________________.

  - 4.4. Piegādātājs nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

  - 4.5. Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces bojājuma gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Līgumā un Konkursa nolikumā un garantijas apkopes nodrošināšanas aprakstā minētajā kārtībā.

  - 4.5. Piegādātājs pievieno Precei tehnisko dokumentāciju.

5.Vienošanās darbības laiks un vieta

5.1.  Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 31.12.2014.

5.2. Ja 3.1.punktā minētā Vienošanās summa tiek izlietota pirms Vienošanās termiņa beigām, Vienošanās līgums tiek uzskatīts par izpildītu un izbeigt šīs Vienošanās darbību.

5.3. Līdzējiem ir tiesības izbeigt Vienošanās darbību, savstarpēji vienojoties, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam. Šādā gadījumā Vienošanās darbība tiek uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par līgumsaistību izbeigšanu un savstarpējo norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.

6. Preces nodošana un pieņemšana

6.1. Piegādātājs Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktā  norāda Preces nosaukumu, daudzumu, piegādes datumu, cenu un vispārīgās vienošanās numuru.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz Līgumā noteiktā termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Pasūtījuma cenu.

6.4. Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

6.5.Piegādātājam ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

7. Vienošanās noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana

7.1. Vienošanos var izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

7.2. Ja Piegādātājs veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Piegādātājs ir vienpusīgi lauzis Vienošanos un Piegādātājs zaudē visas ar Vienošanos saistītās saistības.

7.3. Ja Vienošanās tiek lauzta Piegādātāja vainas dēļ, vai saskaņā ar 6.2.punktu Piegādātājs maksā līgumsodu 30% apmērā no neizpildītās līguma summas.

8. Strīdu risināšanas kārtība

8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9. Nepārvarama vara

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Vienošanās paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

10. Citi noteikumi

10.1. Šī Vienošanās kopā ar tās pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām, un veido visu Vienošanos kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu pušu rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ____________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.3. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā – ___________________(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts).

10.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par

- līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām;

- savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;

- risināt organizatoriskos  jautājumus, kas saistīti ar līguma izpildi;

- pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā līgumā vai tā pielikumos.

10.5. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atbild par visu šajā līgumā noteikto pienākumu izpildi un līguma izpildes organizēšanu Pasūtītāja vārdā, t.sk. kontrolēt līguma nosacījumu izpildi, it īpaši attiecībā uz preču kvalitāti, līgumā minēto termiņu ievērošanu.

10.6. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.

10.7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.8. Šī Vienošanās ir saistoša Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

10.9. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Vienošanās minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēja. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Vienošanās un tā pielikumos minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.10 Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, Vienošanās līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam. Līdzējs brīdina otru Līdzēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

10.11. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz __(______) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.

11. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Lauksaimniecības universitāte |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ____________________________ Amata nosaukums _______________________________ V.Uzvārds |  |

Avansa maksājuma nodrošinājuma ieteicamā forma

Saskaņā ar līguma (līguma nosaukums un numurs), starp (Pasūtītāja nosaukums) (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) un (Piegādātāja nosaukums) (turpmāk tekstā - Piegādātājs), nosacījumiem, Piegādātājs nodrošinās Pasūtītāju ar Bankas/apdrošināšanas sabiedrības galvojumu par saņemtā avansa atmaksāšanu ___________________________________ latu (Ls_________) apmērā.

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Pasūtītājam ir tiesības prasīt avansa maksājuma atgriešanu, ja Piegādātājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ir iestājies pienākums atmaksāt avansu, ir jānodrošina ar bankas avansa maksājuma garantiju,

mēs, ________, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese - Latvijas Republika, LV-____, Rīga, _______ (te un turpmāk saukta Banka/apdrošināšanas sabiedrība), atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies atmaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu __________ (______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Piegādātājs nav izpildījis saistības saskaņā ar Līgumu.

Bankai/apdrošināšanas sabiedrībai rodas saistības tikai tajā gadījumā, ja Piegādātājs ir saņēmis avansa maksājumu no Pasūtītāja saskaņā ar iepriekš teikto.

Šī garantija ir spēkā līdz _________(ieskaitot), neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai/ apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka anulēs galvojumu pirms noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka/ apdrošināšanas sabiedrība saņem pa vienam.

Datums, vieta:

Bankas/apdrošināšanas sabiedrības vārdā:

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

Z.V.

Īstenotā projekta līguma numurs: „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”

Īstenotā projekta nosaukums: 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009

Vieta, datums:

pieņemšanas – nodošanas akts

Saskaņā ar / datums / Vispārīgo vienošanos /numurs/ (turpmāk –līgums), piedaloties: pasūtītāja pārstāvis /vārds uzvārds/ (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”),

un izpildītāja pārstāvis /piegādātāja dati / (turpmāk tekstā – „Piegādātājs”).

Akts sastādīts par to, ka Piegādātājs saskaņā ar līgumu piegādājis pēc adreses (norādīt piegādes adresi):

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Līgumā paredzētais izpildīts nolīgtajā apjomā, labā kvalitātē.

Samaksa par paveikto ir 000.00 Ls ar PVN (atšifrējums vārdiem).

Šis akts sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.

| Pieņēma: | Nodeva: |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 Reģ.Nr. 90000041898 Valsts kase, kods: TRELLV22 Konts ________________________ Pasūtītāja pārstāvis _______________________________ | Piegādātājs: Piegādātāja pārstāvis _______________________________ |

# Text boxes

Pretendenta rekvizīti Kontaktpersona Tālrunis Fakss