Papildus informācija par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm

atklātam konkursam Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 28.05.2012. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU konkursa „Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK) nolikuma 2.daļas tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotie jautājumi:

- Vai 6. mēraparāts ir paredzēts arī dūmgāzu mērīšanai (O2, CO)?

Vai nepieciešami 2 vienādi sensori: 6.91 un 6.9.22?

Vai 6.9.18 nepieciešams vēl viens mitruma sensors, ja 6.9.17 jau ir prasīts radio rokturis ar mitruma sensoru?

2. Kas ir domāts ar “8.3 Visi mērinstrumenti ir verificēti.”?

Varbūt pietiek ar kalibrēšanas ( ISO vai citiem ) vai ražotāja sertifikātiem, jo Latvijā trokšņa līmeņa mēraparātus un tāda veida putekļu koncentrācijas mēraparātus kāds ir iepirkumā pat nekalibrē ?

LLU sniegtās atbildes:

Atbilde uz 1.jautājumu:

- 2.daļas 6.iekārta ir paredzēta dūmgāzu mērīšanai.

- Atbilstoši iepirkuma specifikācijai, iekārtu ir paredzēt aprīkot ar 6.9.1 un 6.9.22 sensoriem.

- Atbilstoši iepirkuma specifikācijai, iekārtu ir paredzēts aprīkot 6.9.17 un 6.9.18 sensoriem.

Atbilde uz 2.jautājumu:

Iekārtas ir paredzētas izmantot zinātniskiem mērķiem un līdz ar to tai jābūt verificētai atbilstoši ES standartiem.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 28.05.2012. ir saņēmusi vēstuli ar ierosinājumiem par LLU konkursa „Iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU Meža fakultātei ERAF projekta „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība”, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/005 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/31/ERAF/AK) nolikumu.

Vēstulē izteiktie ierosinājumi:

Gribam pievērst uzmanību divu iepirkuma daļu, pirmās un trešās, ne visai racionālam preču salikumam.

- Pirmajā iepirkuma daļā sestā pozīcija – Svēršanas ierīce kokmateriālu kravām – liekas neiederas laboratorijas iekārtu vidū. Tā nav laboratorijas iekārta un ierosinām to piedāvāt kā atsevišķu iepirkuma daļu.

- Trešajā iepirkumu daļā pirmā pozīcija – Eddy System vai ekvivalents – arī neiederas pārējo iekārtu vidū. Ierosinājums piedāvāt to kā atsevišķu iepirkuma pozīciju.

LLU sniegtā atbilde:

Atbildot uz Jūsu vēstuli, informējam, ka LLU konkursa nolikumā iekārtas ir sadalītas pa zinātniskā virziena sadaļām. Iekārtas ir paredzētas zinātniskās darbības nodrošinājumam un līdz ar to tām jāatbilst prasībām, kas nepieciešams precīzai datu iegūšanai.