Papildus informācija par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm

atklātam konkursam Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk tekstā – LLU) iepirkumu komisija 03.10.2012. ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par LLU atklāta konkursa „Iekārtu un aprīkojuma iegāde LLU MF vajadzībām ERAF projekta,  vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1./11/ IPIA/VIAA/005 ietvaros” (id.Nr. LLU/2012/68/ERAF/AK) nolikuma 1.daļas tehnisko specifikāciju.

Vēstulē uzdotie jautājumi:

- Vai ir jāpiegādā datu uzkrāšanas programmatūra, kura nodrošina iepirkuma 1.daļā Tehniskajā specifikācijā punktā Nr.1.1. norādītās iespējas (apakšpunkti A, B un C) vai arī jābūt iespējai šādu datu uzkrāšanas programmatūru uzstādīt vēlāk?

- Vai iepirkuma 1.daļas Tehniskajā specifikācijā punktā Nr.1.2. apakšpunktā C minētie tehniskie dati „Atmiņa 256 MB SDRAM iespēja papildināt” ir pareizi, ja tos attiecina uz mobilā GPS uztvērēja tehniskajiem rādītājiem? SDRAM ir operatīvā atmiņa un mobilajos GPS uztvērējos pārsvarā to nevar papildināt.

LLU sniegtā atbilde

Atbilde uz 1.jautājumu: Pretendentam 1.pozīcijā piedāvātajam GPS uztvērējam ir jānodrošina visas 1.1.punktā norādītās iespējas.

Atbilde uz 2.jautājumu: Konkursa nolikuma 1.daļas 1.2.punkta C.apakšpunktā tiks  veikti grozījumi. Piedāvātajai atmiņai nav jābūt ar iespēju papildināt.  Visa jaunākā informācija par šo konkursu būs pieejama LLU mājas lapā www.llu.lv sadaļā „Valsts iepirkumi”. Lūdzam, sekot līdzi informācijai LLU mājas lapā www.llu.lv.