IEPIRKUMA Nr. LLU/2012/72/mi

Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem

NOLIKUMS

- IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS: LLU/2012/72/mi

- PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

2.1. Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

  - Iepirkumu organizē un veic LLU iepirkumu komisija izveidota ar 2012.gada 26.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 07-6 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pieciem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

  - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā „Valsts iepirkumi”, sākot no attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīža.

  - Pasūtītāja kontaktpersona: Lidija Rube, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts Lidija.Rube@llu.lv. Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

  - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

  - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 29.oktobrim plkst. 11.00 LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.

3.3. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

3.4. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu, noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA

4.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums iepirkumam

„Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem”,

id.Nr. LLU/2012/72/mi,

Neatvērt līdz 2012.gada 29.oktobrim plkst. 11.00”

4.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

4.7. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, skaidri salasāmu un bez labojumiem.

4.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

4.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

## 5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

5.1. Iepirkuma priekšmets ir ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 35000000-4

5.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

5.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

5.4. Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija ir norādīta nolikuma pielikumā Nr.1.

- Pasūtījuma apjoms vispārīgās vienošanās ietvaros tiks precizēts iepirkuma gaitā, nemainot 1 vienības cenu, kas norādīta pretendenta piedāvājumā, ievērojot publisko iepirkumu procedūru līgumcenu sliekšņus.

- Plānotā vispārīgās vienošanās summa ir 12 000.00 Ls bez PVN.

5.5. Paredzēts slēgt Vispārīgo vienošanos ar vienu pretendentu.

5.6. Vispārīgās vienošanās izpildes vieta: LLU Centrālā noliktava, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

5.7. Vispārīgās vienošanās izpildes laiks: 2 (divi) gadi, skaitot no vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīža ar iespējām pagarināt, ja vienošanās summa nav iztērēta.

- PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

- ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus.

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  - Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību iepirkuma nolikuma 6.1.punktā norādītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

### 6.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

6.2.2. Reģistrācijas apliecības vai komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju (juridiskām personām un individuālajam komersantam) vai izziņu, ko izsniedzis LR Uzņēmumu reģistrs vai līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, ja attiecināms.

6.2.3. Apliecinājums, atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.3) kurā pretendents norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

6.2.4. Atbilstoši LVS332 prasībām pretendenta darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, izsniegta apmācības apliecības vai sertifikāta kopija par profesionālās meistarības pilnveidošanas tālākizglītības 40 stundu kursa „Pamatprasības par pārnēsājamo un pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu tehnisko pārbaudi”, kuru izsniedzis akreditēts mācību centrs.

6.2.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

6.2.6. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

6.3. Nolikuma 6.2.2.punktā un 6.2.3.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta dalībniekiem un apakšuzņēmējiem.

6.4. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums.

### 6.4.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām, saglabājot tabulu struktūru un ievērojot pasūtītāja tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.

6.4.2. Finanšu piedāvājumā norāda piedāvāto cenu par kādu tiks piegādāta tehniskajā specifikācijā norādītā prece līguma darbības periodā.

### 6.4.3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

6.4.4. Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.4.5. Piedāvājumā cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

7.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

## 7.2. Vērtējot finanšu piedāvājumus, komisija ņems vērā piedāvājuma visu pozīciju kopējo cenu summu latos bez pievienotās vērtības nodokļa.

7.3. Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkumu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

7.4. 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8.punktu prasībām un ir iekļauti nolikuma 6.2.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja piedāvājumā nav iekļauti visi 6.2.punktā norādītie dokumenti vai uz pretendentu ir attiecināmi 6.1.punktā norādītie pretendenta izslēgšanas nosacījumi, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.5. 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.6. 3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

    - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

    - Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

7.7. Lēmuma pieņemšana

7.7.1. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieprasa Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienām, iesniegt izziņu, ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms tās iesniegšanas Pasūtītājam, ir izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

7.7.2. Nolikuma 7.7.1. punktā norādītos dokumentus Pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

    - Ja pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā – ne īsākā par 10 (desmit) darba dienu laikā, neiesniedz nolikuma 7.7.1.punktā norādīto izziņu, pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

    - Ja komisija pēc 7.7.1.punktā norādīto dokumentu saņemšanas secina, ka pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, komisija pieņem lēmumu izraudzīto pretendentu atzīt par uzvarētāju.

## 8. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA

8.1. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.

## 8.2. Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.

9. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums 	Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (tehniskā specifikācija)

2.pielikums	Pieteikuma paraugs

3.pielikums 	Apliecinājuma paraugs

Pielikums Nr.1

Iepirkumam

Nr. LLU/2012/72/mi

Nolikumam

Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs

(Tehniskā specifikācija)

IEPIRKUMA Nr. LLU/2012/72/mi

Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un uzpilde

(LVS 332:2003 "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī")

1.1. Ikgadējā apkope

Visu tipu ugunsdzēsības aparātu ikgadējā apkopē ietilpst sekojoši pakalpojumi:

- aprīkojuma komplektācijas pārbaude saskaņā ar izgatavotāja tehnisko pasi, ārējā aprīkojuma detaļu vizuālais novērtējums (korpusa krāsojuma kvalitāte un iespējamās korozijas pēdas, savienojuma stāvoklis), ogļskābās gāzes aparātu svēršana, izplūdes uzgaļu vai šļūtenes pārbaude brīvai caurplūdei un ugunsdzēsības aparātu darba spiediena pārbaude saskaņā ar izgatavotāja instrukciju.

- Ja ikgadējā apkopē konstatēta ugunsdzēsības aparāta galviņas, spiediena indikatora, korpusa bojājumi vai spiediena kritums korpusā vai citi bojājumi, jāveic ugunsdzēsības aparāta demontāža un atkarībā no bojājuma rakstura, jāizdara detaļu remonts vai nomaiņa un ugunsdzēsības aparāta uzpilde. Nepieciešamības gadījumā jāatjauno ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsojums. Par to tiek sastādīts defekta akts.

1.2. Hidrauliskā pārbaude

Jauniegādāto pulvera un putu ugunsdzēsības aparātu korpusu hidrauliskās pārbaudes tiek veiktas ik pēc 10 gadiem vai pēc izgatavotāja garantijas termiņa beigām, bet turpmākā pārbaude jāveic ik pēc 5 gadiem.

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu korpusu un izplūdes šļūteni pārbaudi ar pārbaudes spiedienu veic vienu reizi piecos gados, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības par spiedtvertņu pārbaudi.

1.3. Uzpilde

Ugunsdzēsības aparāta uzpilde notiek no jauna ikreiz pēc jebkuras lietošanas neatkarīgi no uzpildes termiņa un no tā, vai ugunsdzēsīgā viela ir vai nav izlietota pilnībā.

| Nr.p. k. | Ugunsdzēsības aparātu veids | Mēr- vien. | Cena par 1 vienību (Ls bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ikgadējā tehniskā apkope | Hidrauliskā pārbaude | Uzpilde |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāts PA-1 | gab. |  |  |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparāts PA-2 | gab. |  |  |  |
| 3. | Ugunsdzēsības aparāts PA-4 | gab. |  |  |  |
| 4. | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 | gab. |  |  |  |
| 5. | Ugunsdzēsības aparāts PA-9 | gab. |  |  |  |
| 6. | Ugunsdzēsības aparāts PA-20 | gab. |  |  |  |
| 7. | Ugunsdzēsības aparāts GP-2 | gab. |  |  |  |
| 8. | Ugunsdzēsības aparāts GP-6 | gab. |  |  |  |
| 9. | Ugunsdzēsības aparāts GP-6X | gab. |  |  |  |
| 1.pozīcijas kopējā cenu summa Ls bez PVN |  |

1.4.Ugunsdzēsības aparātu savākšanu un atgriešanu pēc tehniskās pārbaudes un uzpildes nodrošina pretendents (izpildītājs) ar savu transportu bez papildus samaksas.

2. Ugunsdzēsības aparātu un inventāra iegāde

| Nr. p.k. | Ugunsdzēsības aparātu un inventāra veids | Mērvienība | Cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāts PA-2 | gab. |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparāts PA-4 | gab. |  |
| 3. | Ugunsdzēsības aparāts PA-6 | gab. |  |
| 4. | Ugunsdzēsības aparāts PA-9 | gab. |  |
| 5. | Ugunsdzēsības aparāts PA-20 | gab. |  |
| 6. | Ugunsdz. šļūtene 51 mm (20 m iesieta) | gab. |  |
| 7. | Ugunsdz. šļūtenes savienojuma uzgals 51 mm | gab. |  |
| 8. | Ugunsdz. šļūtenes stobrs 51 mm (aluminija ) | gab. |  |
| 9. | Ugunsdz. šļūtenes stobrs 51 mm (plastmasas ar Bogdanova savienojumu) | gab. |  |
| 10. | Ugunsdz. aparāta PA-6 uzglabāš. ārsienas metāla skapītis virssienas | gab. |  |
| 11. | Avārijas izejas lukturis YD 650 AC/DC | gab. |  |
| 12. | Avārijas izejas lukturis DP 650 LED AC/DC | gab. |  |
| 2.pozīcijas kopējā cenu summa Ls bez PVN |  |

3. Zīmes un cita ugunsdrošības atribūtika

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvie-nība | Cena par 1 vienību Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| . | 1. Ugunsdrošības zīmes |  |  |
| 1.1. | Ugunsdzēsības zīmes (5x10) cm | gab. |  |
| 1.2. | Ugunsdzēsības zīmes (5x18) cm | gab. |  |
| 1.3. | Ugunsdzēsības zīmes (10x10) cm | gab. |  |
| 1.4. | Ugunsdzēsības zīmes (15x15) cm | gab. |  |
| 1.5. | Ugunsdzēsības zīmes (20x20) cm | gab. |  |
|  | 2. Aizlieguma zīmes |  |  |
| 2.1. | Aizlieguma zīmes (7,5x7,5) cm | gab. |  |
| 2.2. | Aizlieguma zīmes (10x10) cm | gab. |  |
| 2.3. | Aizlieguma zīmes (15x15) cm | gab. |  |
| 2.4. | Aizlieguma zīmes (15x22) cm | gab. |  |
|  | 3. Evakuācijas zīmes |  |  |
| 3.1. | Evakuācijas zīmes (10x10) cm | gab. |  |
| 3.2. | Evakuācijas zīmes (15x15) cm | gab. |  |
| 3.3. | Evakuācijas zīmes (8x20) cm | gab. |  |
|  | 4. Rīkojuma zīmes |  |  |
| 4.1. | Rīkojuma zīmes (8x8) cm | gab. |  |
| 4.2. | Rīkojuma zīmes (15x15) cm | gab. |  |
| 4.3. | Rīkojuma zīmes (15x22) cm | gab. |  |
|  | 5. Brīdinājuma zīmes |  |  |
| 5.1. | Brīdinājuma zīmes h = 6 cm | gab. |  |
| 5.2. | Brīdinājuma zīmes h = 8 cm | gab. |  |
| 5.3. | Brīdinājuma zīmes h = 12 cm | gab. |  |
| 5.4. | Brīdinājuma zīmes h = 15 cm | gab. |  |
|  | 6. Citas zīmes |  |  |
| 6.1. | Tiek veikta video novērošana (13x10) cm | gab. |  |
| 6.2. | Tiek veikta video novērošana (15x22) cm | gab. |  |
| 6.3. | Nikns suns (10x20) cm | gab. |  |
| 6.4. | Tualete dāmām vai Tualete kungiem (10x10) cm | gab. |  |
|  | 7. Ugunsdrošības un darba aizsardzības dokumentācija |  |  |
| 7.1. | Ugunsdrošības noteikumi (latviešu valodā) | gab. |  |
| 7.2. | Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnāls | gab. |  |
| 7.3. | Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtu tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites. žurnāls | gab. |  |
| 7.4. | Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtu iedarbības gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls | gab. |  |
| 7.5. | Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnāls | gab. |  |
| 7.6. | Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnāls | gab. |  |
| 7.7. | Ventilācijas šahtu un dūmeņu pārbaudes žurnāls | gab. |  |
|  | 8. Rāmīši evakuācijas plāniem |  |  |
| 8.1. | Dabīga koka rāmis A4 (21x30) cm | gab. |  |
| 8.2. | Dabīga koka rāmis A3 (30x45) cm | gab. |  |
| 8.3. | Plastmasas rāmis A4 (21x30) cm | gab. |  |
| 8.4. | Plastmasas rāmis A3 (30x45) cm | gab. |  |
|  | 9. Auto un mājas drošībai |  |  |
| 9.1. | Aptieciņa standarta (cietā iesaiņojumā) | gab. |  |
| 9.2. | Aptieciņa standarta (mīkstā iesaiņojumā) | gab. |  |
| 9.3. | Aptieciņas kastīte (22x32x11) cm – bez slēdzeņa | gab. |  |
| 9.4. | Aptieciņas kastīte (22x32x11) cm – ar slēdzeni vai Eiro atslēgu | gab. |  |
| 9.5. | Avārijas trijstūris | gab. |  |
| 9.6. | Lokālais dūmu detektors SD-218 komplektā ar el.bateriju | gab. |  |
| 9.7. | Dūmu detektors 12V = SD-169 | gab. |  |
| 9.8. | Dūmu detektors 24V = SD-269 | gab. |  |
| 9.9. | Kombinētais (dūmu + siltuma) detektors 12V = SD-168 | gab. |  |
| 9.10. | Kombinētais (dūmu + siltuma) detektors 24V = SD-268 | gab. |  |
| 9.11. | Akumulators 12V / 7A = DSC | gab. |  |
| 9.12. | Akumulators 12V / 4A = DSC | gab. |  |
| 9.13. | Akumulators 12V / 1,2A = DSC | gab. |  |
| 9.14. | Trauksmes 12V sirēna = SL-650 | gab. |  |
| 9.15. | Trauksmes 12V sirēna = LD-96 | gab. |  |
| 9.16. | Trauksmes 24V sirēna = WAH-03127-BS | gab. |  |
| 9.17. | Trauksmes 220V sirēna = standarta zvans | gab. |  |
| 9.18. | Trauksmes poga FP-3RD | gab. |  |
| 9.19. | Norobežojošā lenta (200m) | gab. |  |
| 3.pozīcijas kopējā cenu summa Ls bez PVN |  |

4. Ugunsdzēsības praktiskās mācības organizēšana un nodrošināšana objektā

| Nr. p.k. | Nosaukums | Skaits | Cena par veikto apmācības programmu Ls bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības praktiskās mācības organizēšana un nodrošināšana LLU objektā – nodarbināto grupai līdz 50 cilvēkiem | 1 reize |  |
| 4.pozīcijas cena Ls bez PVN |  |

IEPIRKUMA Nr. LLU/2012/72/mi

Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | 1., 2., 3. un 4.pozīcijas kopējā cenu summa Ls bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un uzpilde | 1.pozīcijas kopējā cenu summa |
| 2. | Ugunsdzēsības aparātu un inventāra iegāde | 2.pozīcijas kopējā cenu summa |
| 3. | Zīmes un cita ugunsdrošības atribūtika | 3.pozīcijas kopējā cenu summa |
| 4. | Ugunsdzēsības praktiskās mācības organizēšana un nodrošināšana objektā | 4.pozīcijas cena par veikto apmācības programmu |
| 5. | Papildus prasības |  |
| 5.1. | Pārējām precēm un pakalpojumu veidiem, kas nav iekļauti iepirkumu sarakstā, bet kuri ietilpst piegādātāja preču realizācijas nomenklatūrā, tiek noteikta vienotā atlaižu sistēma – 10 (desmit) procentu apmērā no to realizācijas cenām, kuras noteiktas pretendenta cenrāžos un darbojās attiecīgajā periodā. | Pretendentu apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.2. | Preces piegāde ar pretendenta transportu. Piegādes vieta: LLU Centrālā noliktava, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. | Pretendentu apliecinājums par prasības izpildi |
| 5.3. | Ugunsdzēsības aparātu savākšanu un atgriešanu pēc tehniskās pārbaudes un uzpildes nodrošina pretendents (izpildītājs) ar savu transportu bez papildus samaksas. | Pretendentu apliecinājums par prasības izpildi |
| Visu pozīciju kopējā cenu summa Ls bez PVN: |  |

<Pretendenta nosaukums>				<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

Pielikums Nr.2

Iepirkumam

Nr. LLU/2012/72/mi

Nolikumam

Pieteikuma paraugs

Pretendenta veidlapa

____________________PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

(pretendenta nosaukums)

Pretendenta nosaukums Reģ. numurs Adrese Kontaktpersona Tālrunis Fakss e-pasts

Savu piedāvājumu iesniedzam uz iepirkumu „Ugunsdzēsības aparātu un inventāra, drošības, brīdinājuma un informācijas zīmju iegāde, ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpildīšana LLU vajadzībām saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, tehnisko apkopju reglamentiem” (id.Nr. LLU/2012/72/mi).

Ar šo apliecinam, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)

Pielikums Nr.3

Iepirkuma

Nr. LLU/2012/72/mi

Nolikumam

Apliecinājuma paraugs

LLU iepirkumu komisijai

APLIECINĀJUMS

Ar šo apliecinu, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.)