Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LLU 2018/163/AK

Nolikumam

1.daļas Tehniskā specifikācija – Tehniskā

piedāvājuma forma

ATKLĀTA KONKURSA

Portatīvā 3D mikroskopa komplekta un velkmes skapja iegāde ERAF projekta

Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

id.Nr. LLU 2018/163/AK

1.daļa: Portatīva 3D digitālā mikroskopa komplekts

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Informācija pretendentiem:

- Pretendents kolonā “Pretendenta piedāvājums” norāda piedāvātās preces ražotāju, modeli un sniedz precīzu piedāvātās preces tehnisko aprakstu, atbilstoši izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām.

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību.

- Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci, tās aprīkojumu un tās tehniskajiem parametriem. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.

- Ražotāja tehniskajai dokumentācijai ir jāapliecina tās Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības, kuras nav atzīmētas ar “X”.

| Nr. p.k. | Iepirkuma priekšmets un pasūtītāja izvirzītās minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un precīzs tehniskais apraksts/ | Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (ar norādēm uz konkrēto lpp) par tehnisko prasību izpildi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Portatīva 3D digitālā mikroskopa komplekts -1 kompl. | Ražotājs: _________, Modelis: _________ | X |
| 1.1. | Digitālās kameras matricas izšķirtspēja: ≥2.3Mpix. |  |  |
| 1.2. | Vizuālā izšķirtspēja: ≥1920x1200 pix. |  |  |
| 1.3. | Video kadru skaits sekundē: ≥45fps. |  |  |
| 1.4. | LED gaismas avota kalpošanas laiks: ≥25 000 stundas. |  |  |
| 1.5. | Papildus UV gaismas avots: viļņa garums (±5nm) 254 nm. |  |  |
| 1.6. | Savienojums ar datoru USB 3.0 vai USB 2.0. |  |  |
| 1.7. | Automātiskā lēcu atpazīšana. |  |  |
| 1.8. | Auto fokusa funkcija. |  |  |
| 1.9. | Mikroskopa vadības un attēlu analīzes programmatūra nodrošina: |  |  |
| 1.9.1. | 2D mērījumu funkcijas (vismaz: attālums, leņķis, rādiuss, laukums) un automātisko daļiņu skaitīšana; |  |  |
| 1.9.2. | 3D mērījumu funkcijas (vismaz: augstums, garums, leņķis, rādiuss); |  |  |
| 1.9.3. | attēlu savietošana 2D un 3D režīmos vismaz 9000x9000 pikseļi; |  |  |
| 1.9.4. | mērījumu datu eksportēšana uz .csv un .xls formātiem; |  |  |
| 1.9.5. | mikroskopa vadības un attēlu analīzes programmatūras beztermiņa (permanet) licence. |  |  |
| 1.10. | Vidējā palielinājuma lēca: |  |  |
| 1.10.1. | palielinājums: vismaz 20-160x; |  |  |
| 1.10.2. | darba attālums: ne vairāk kā 50 mm; |  |  |
| 1.10.3. | skata lauks: vismaz no 15mm līdz 3mm; |  |  |
| 1.10.4. | attēla lauka dziļums: vismaz no 14,5mm līdz 0,3mm; |  |  |
| 1.10.5. | kontakta adapteris vai ekvivalents ar lēcu integrēts risinājums darbam tiešā saskarē ar parauga virsmu - 1 gab.; |  |  |
| 1.10.6. | Bezkontakta adapteris vai ekvivalents ar lēcu integrēts risinājums attēla iegūšanai nesaskaroties ar parauga virsmu - 1 gab; |  |  |
| 1.10.7. | Maināma gaismas leņķa adapteris vai ekvivalents ar lēcu integrēts risinājums, lai varētu izmainīt parauga apgaismojuma leņķi no tiešā vertikālā apgaismojuma uz apgaismojumu no sāna - 1 gab.; |  |  |
| 1.10.8. | Gaismas polarizācijas adapteris vai ekvivalents ar lēcu integrēts risinājums, lai samazinātu gaismas atspīdumu no parauga virsmas - 1 gab.; |  |  |
| 1.10.9. | Koaksiālās gaismas adapteris vai ekvivalents ar lēcu integrēts risinājums ļoti atspīdošu vai pulētu paraugu virsmu apskatei - 1 gab.; |  |  |
| 1.10.10. | Difūzijas gaismas adapteris vai ekvivalents ar lēcu integrēts risinājums, kas veido vieglu, difundētu apgaismojumu paraugam no visām pusēm - 1 gab.; |  |  |
| 1.10.11. | Zema palielinājuma adapteris (7x – 45x vai plašāka diapazona) - 1 gab.; |  |  |
| 1.10.12. | Rotācijas galviņa parauga apskatei no dažādām pusēm - 1 gab. |  |  |
| 1.11. | Augsta palielinājuma lēca: |  |  |
| 1.11.1. | Palielinājums: vismaz 40-5000x; |  |  |
| 1.11.2. | Lēca ar trīs objektīvu revolveri: Objektīvs ar palielinājumu 40x-200x vai plašāka diapazona; Objektīvs ar palielinājumu 200x-900x vai plašāka diapazona; Objektīvs ar palielinājumu 800x-5000x vai plašāka diapazona; |  |  |
| 1.11.3. | Koaksiālās polarizētās gaismas adapteris vai ekvivalents ar lēcu integrēts risinājums parauga atspīdumu samazināšanai pie liela palielinājuma: - 1 gab.; |  |  |
| 1.11.4. | Maināma īrisa adapteris vai ekvivalents ar lēcu integrēts risinājums, lai mainītu gaismas daudzumu - 1 gab.; |  |  |
| 1.11.5. | Centra īrisa adapteris vai ekvivalents ar lēcu integrēts risinājums, lai samazinātu izkliedēto gaismu - 1 gab.; |  |  |
| 1.11.6. | Gaismas ēnojuma adapteris vai ekvivalents ar lēcu integrēts risinājums, lai veidotu gaismas ēnojumu no sāniem - 1 gab.; |  |  |
| 1.11.7. | Gredzenveida gaismas polarizācijas adapteris vai ekvivalents ar lēcu integrēts risinājums gaismas polarizēšanai zema palielinājuma objektīvam - 1 gab.; |  |  |
| 1.11.8. | Optiskās rotācijas adapteris vai ekvivalents ar lēcu integrēts risinājums gaismas ēnojuma veidošanai ar optisko rotāciju - 1 gab. |  |  |
| 1.12. | Statīvs ar priekšmetgaldiņu: |  |  |
| 1.12.1. | Manuāla Z-ass regulēšana: kustība: 80mm vai vairāk; |  |  |
| 1.12.2. | Motorizēta Z-ass regulēšana: kustība: 25mm vai vairāk; solis: 60 nm vai mazāks; |  |  |
| 1.12.3. | Motorizēta paraugu galdiņa regulēšana X un Y asīs: kustība: 40mm vai vairāk; solis: 50 nm vai mazāks; |  |  |
| 1.12.4. | Noliekšanās vismaz 85º uz katru pusi vai vairāk; |  |  |
| 1.12.5. | Caurstarojošās gaismas avots; |  |  |
| 1.12.6. | Iespēja mikroskopu izmantot bez statīva; |  |  |
| 1.12.7. | Elektrības pieslēgums: Spriegums: 220-240 VAC; Frekvence: 50-60Hz; |  |  |
| 1.12.8. | Cieta materiāla koferis ar polsterētu ieliktni mikroskopa sistēmas pārvietošanai; |  |  |
| 1.12.9. | Mikroskopa vadībai un datu apstrādei paredzēts portatīvais dators ar monitoru un biroja programmatūru. Pasūtītājs veiks atbilstošu portatīvā datora, monitora un biroja programmatūru iegādi Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), tādēļ Pretendentam šie datori nav jāpiegādā. Portatīvā datora iegāde tiks veikta šīs projekta finansējuma sadaļas ietvaros. | Lūgums Pretendentam norādīt datora tehniskās prasības, operētājsistēma un pieslēgumu portu prasības, atbilstoši ražotāja prasībām. | X |
| 2. | Papildus prasības: |  | X |
| 2.1. | Garantijas laiks mikroskopa komplektam vismaz 2 gadi. | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks | X |
| 2.2. | Garantijas laikā programmatūras atjauninājumi jānodrošina bez maksas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | X |
| 2.3. | Pretendentam garantijas laikā jānodrošina iekārtas servisa inženieris (-i). Pēc pieprasījuma servisa inženiera ierašanās piegādātājam jānodrošina ne vēlāk kā 48 stundu laikā (izņemot brīvdienas un svētku dienas) no izsaukuma (pieteikuma) brīža. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | X |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina Pasūtītājs ar piedāvātās iekārtas lietošanas instrukciju latviešu un angļu valodā. (Jāiesniedz piegādājot iekārtu). | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | X |
| 2.5. | Pretendentam jāiesniedz piedāvātās iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija* angļu un/vai latviešu valodā, kas apliecina iekārtas atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, noformēta atbilstoši nolikuma 1.5.2.punkta nosacījumiem. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | X |
| 2.6. | Līguma izpildes laiks ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Līguma izpildes laiks paredz: preces piegādi; Pasūtītāja darbinieku apmācību. | Pretendenta piedāvātais līguma izpildes laiks | X |
| 2.7. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Viedo tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrā, Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | X |
| 2.8. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācību (vismaz 2 h) darbam ar iekārtu latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | X |
| 2.9. | Piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pilnībā funkcionējošas un tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi | X |

* Pretendents savam piedāvājumam pievieno piedāvātās iekārtas ražotāja tehnisko dokumentāciju, tabulas kolonnā “Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (ar norādēm uz konkrēto lpp) par tehnisko prasību izpildi” norāda lpp. atbilstoši iesniegtajai tehniskajai informācijai, kā arī iekrāso ražotāja tehniskajā dokumentācijā konkrētās teksta daļas, kur var atrast atbilstību tehniskajā piedāvājumā izvirzītajām prasībām.

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās

personas amats, vārds, uzvārds: _____________________________________

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts: _______________________

# Footnotes

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.